Poznań, dn. 05.12.2014 r

EZ/ 350/113/2014/ 1579

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne nr EZ/ 350/113/2014

na zakup i dostawę narzędzi chirurgicznych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż odpowiada niniejszym na pytania złożone do ww przetargu. W związku z dużą ilością pytań i odpowiedzi Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 03.12.2014r na dzień **11.12.2014r – składanie ofert do godz. 9.00 i otwarcie ofert o godz. 10.00.**

Zamawiający załącza do niniejszego pisma zmodyfikowany załącznik – oświadczenie z art. 24 ust. 1, obowiązujący przy składaniu ofert.

**Pytanie 1 Pakiet 1**

**Poz.2**

NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 260 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 250 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana długość jest za krótka.

**Pytanie 2 Pakiet 1**

**Poz. 7**

IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3 Pakiet 1**

**Poz. 8**

KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuściKLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 150 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana długość jest za krótka.

**Pytanie 4 Pakiet 1**

**Poz. 10**

KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER- OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER- OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 5 Pakiet 1**

**Poz. 16**

KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 270 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana długość jest za długa.

**Pytanie 6 Pakiet 1**

Poz. Nr 3 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 300 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana długość jest za długie.

**Pytanie 7 Pakiet 1**

Poz. Nr 6 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o nazwie Potts-Smith, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 8 Pakiet 1**

Poz. Nr 7 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 9 Pakiet 1**

Poz. Nr 8 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana długość jest za krótka.

**Pytanie 10 Pakiet 1**

Poz. Nr 10 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 11 Pakiet 1**

Poz. Nr 13 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach części roboczej 18x17 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie 12 Pakiet 1**

Poz. Nr 14 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 165 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana długość jest za długie.

**Pytanie 13 Pakiet 1**

Poz. Nr 15 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach części roboczej 30x10 mm i dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie 14 Pakiet 1**

Poz. Nr 16 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 260 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 15 Pakiet Nr 3**

Poz. Nr 5 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Narzędzie jest dla zamawiającego za długie.

**Pytanie 16 Pakiet Nr 3**

Poz. Nr 6 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 105 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Narzędzie jest dla zamawiającego za krótkie.

**Pytanie nr 17**; dot. Pakiet 1, poz. 32 (omyłka - **pytanie dotyczy pakietu 2)**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszcze otrzewnowe Mikulicz, (…) dł. 18cm“, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Proponowane narzędzie jest za krótkie.

**Pytanie nr 18**; dot. opisów przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie różnic w wymiarach narzędzi chirurgicznych na poziomie +/- 5%.

**Odp**. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Każde narzędzie należy oceniać oddzielnie.

**Pytanie nr 19**; dot. Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Nożyczki preparacyjne (…) dł. 250mm“, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, proponowane narzędzie jest za krótkie.

**Pytanie nr 20**; dot. Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w nazewnictwie i wymiarach przedmiotu: „Nożyczki preparacyjne odgięte, typ Metzenbaum-Fino, dł. 250mm“, pozostałe parametry bez zmian?

 **Odp**. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie nr 21**; dot. Pakiet 1, poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w nazewnictwie przedmiotu: „Nożyczki preparacyjne odgięte, typ Metzenbaum-Fino“, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 22**; dot. Pakiet 1, poz. 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Imadło chirurgiczne typ Hegar – Mayo, z zapadką, długość 200mm“, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 23;** dot. Pakiet 1, poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszczyki jelitowe typ Allis, długość 150mm“, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana długość jest za krótka.

**Pytanie nr 24;** dot. Pakiet 1, poz. 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszczyki naczyniowe typ Kocher - Ochsner, odgięte, długość180mm“, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 25**; dot. Pakiet 1, poz. 14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Hak operacyjny typ Collin, dwustronny, dł. 165mm“, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie nr 26**; dot. Pakiet 1, poz. 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszczyki do opatrunków proste, Maier, długość 250mm“, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie nr 27;** dot. Pakiet 2, poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Pęseta anatomiczna DeBakey (…) dł. 16cm“, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie nr 28**; dot. Pakiet 2, poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Łyżka biopsyjna Simon, fig.2 dł. 25cm“*?*

**Odp**. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie nr 29**; dot. Pakiet 2, poz.28

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Imadło do szycia Converse (…) dł. 12cm“*,* pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie nr 30**; dot. Pakiet 2, poz.29

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszczyki hemostatyczne Micro-Mosquito, zakrzywione, dł. 12cm“*?*

**Odp**. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie nr 31**; dot. Pakiet 3, poz.3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Pinceta anatomiczna (…) dł. 160mm“*,* pozostałe parametry bez zmian*?*

**Odp**. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Proponowane narzędzie jest za długie.

**Pytanie nr 32**; dot. Pakiet 3, poz.5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo, długość 140mm“*,* pozostałe parametry bez zmian*?*

**Odp**. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Proponowane narzędzie jest za krótkie.

**Pytanie nr 33**; dot. Pakiet 3, poz.5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo, długość 160mm“*,* pozostałe parametry bez zmian*?*

**Odp**. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Proponowane narzędzie jest za długie.

**Pytanie nr 34**;

Czy Zamawiający dopuści materiały producenta w języku angielskim i/lub niemieckim?

**Odp**. Zamawiajcy dopuści materiały producenta w języku angielskim i/lub niemieckim z jednoczesnym załączonym tłumaczeniem na język polski.

**Pytanie nr 35;** dot. “UMOWA do przetargu nieograniczonego nr 350/113/2014”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 5, punkt 1 z:

 „*opóźnienia lub zwłoki w dostawie Przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 %, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 3 ust. 4 niniejszej umowy. Całkowita wartość kar umownych nie może przekroczyć 5% wartości brutto umowy*”

na

„*opóźnienia lub zwłoki w dostawie Przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 3 ust. 4 niniejszej umowy. Całkowita wartość kar umownych nie może przekroczyć 5% wartości brutto umowy*”

**Odp**. Nie. Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania powyższej zmiany.

**Pytanie nr 36**

Wnosimy o zniesienie wymogu aby producent narzedzi posiadał własną kuźnię w celu zapewnienia pełnej transparentności procesu produkcyjnego. Treansparentność procesu produkcyjnego potwierdzają firmy notyfikacyjne, które wystawiają certyfikaty CE oraz ISO. Fakt, że odkuwki pochodzą z własnej kuźni bądź zewnętrznej, zgodnie z normami nie ma żadnego wpływu na proces produkcyjny i jakość produktu końcowego. Za jakość odkuwek odpowiada producent zgodnie z wszystkimi europejskimi normami jakości. Taki zapis rażąco ogranicza konkurencje i stanowi naruszenie art.. 7 ustawy o zamówieniach publicznych. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że fakt, iż firma posiadania kuźnie nie oznacza, że z niej pochodzą wszystkie odkuwki.

**Odp**. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu posiadania własnej kuźni. Zapewnia to odpowiednia jakość, trwałość i pewność zachowania właściwej technologii w jednym ciągu produkcji, co ma duże znaczenie dla specyfiki jednostki zamawiającej.

**Pytanie 37**; dot. Pakiet 4, poz.2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Hak operacyjny typ Volkmann (…) dł. 230mm“*,* pozostałe parametry bez zmian*?*

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 38**; dot. Pakiet 4, poz.8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Haczyk (…) Kleinert-Kutz, dł. 150mm“*,* pozostałe parametry bez zmian*?*

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 39**; dot. Pakiet 4, poz.10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Imadło chirurgiczne typ Webster, z zapadką, dł.130mm“*,* pozostałe parametry bez zmian*?*

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 40** ; dot. Pakiet 4, poz.17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszczyki naczyniowe, typ Halsted-Mosquito, odgięte, dł. 120mm“*,* pozostałe parametry bez zmian*?*

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 41**; dot. Pakiet 4, poz.18

*Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszczyki naczyniowe, typ Halsted-Mosquito, odgięte, dł. 120mm“, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 42**, dot. Pakiet 4, poz.19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszczyki naczyniowe, typ Halsted-Mosquito, odgięte, dł. 120mm“*,* pozostałe parametry bez zmian*?*

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie 43**; dot. Pakiet 4, poz.20

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Zacisk opatrunkowy, typ Backhaus, odgięty, dł. 90mm“*,* pozostałe parametry bez zmian*?*

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 44**; dot. Pakiet 4, poz.32

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Rozwieracz typ Weitlaner (…) dł. 100mm“*,* pozostałe parametry bez zmian*?*

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 45** Poz. Nr 1 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach części roboczej 30x15 mm i o dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 46**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 3 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 47**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 4 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach 110 (góra)x55(wysokość) mm , pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 48**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 7 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o nazwie Joseph lub narzędzia o zakrzywieniu 140° i o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie 49**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 8 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 130 mm lub narzędzia o nazwie Barsky, szerokości 3 mm i dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie 50**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 9 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o szerokości 2 mm i o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 51**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 10 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o gładkich szczękach lub narzędzia o nazwie Wright (Derf), pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie 52**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 13 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 150 mm, tępe lub ostre, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 53**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 14 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 54**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 15 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o nazwie Stevens, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie 55**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 16 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o nazwie Lexer-Baby i o dł. 100 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie 56**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 19 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 57**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 24 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 125 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 58**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 27 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 220 mm i okrągłym uchwycie, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie 59**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 28 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 220 mm i okrągłym uchwycie, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie 60**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 29 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 61**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 30 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie 62**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 31 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o średnicy 10 Charr. (3,3 mm) i o dł. 280 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp**. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

**Pytanie 63**; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 32 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 105 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 64**; dot. Pakiet 4 poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Hak operacyjny typ Schoenborn (…) dł. 210mm“, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 65**; dot. Pakiet 4 poz. 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszcze do kości sitowej typ WEIL-BLAKSLEY branże tnące, proste śr. 3,5mm, długość części pracującej do uchwytu 125mm. “, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 66**; dot. Pakiet 4 poz. 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „ Haczyk do skóry Joseph (…) 160mm “, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 67;** dot. Pakiet 4 poz. 29

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Hak operacyjny typ Schoenborn (…) dł. 210mm“, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna