**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)– procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 207 000 EURO.**

**DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr 89/2015.**

**Zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów.**

1. **Nazwa oraz adres zamawiającego**

Wielkopolskie Centrum Onkologii

ul. Garbary 15

61-866 Poznań

tel. 61/88 50 500 fax. 61/8 52 19 48

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

tel 61/88 50 643[644] fax 61/ 88 50 698

godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.25 do 15.00

[www.wco.pl](http://www.wco.pl) mailto: [zaopatrzenie@wco.pl](mailto:zaopatrzenie@wco.pl)

1. **Tryb udzielenia zamówienia.**
2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – procedura, jak dla zamówienia publicznego powyżej 207.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm**.**),zwanej dalej ustawą oraz przepisami aktów wykonawczych wydanych podstawie ww. ustaw.
   * 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
     2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
     3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
     4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia nie gorszy niż ten określony w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki.
     5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67.ust. 1 pkt. 7 ustawyPzp.
     6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
     7. Rabaty naturalne nie będą uwzględniane.
3. **Opis przedmiotu zamówienia**
4. Przedmiotem zamówienia jest **Zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów.**
5. Nomenklatura przedmiotu zamówienia - wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33141121-4 - szwy chirurgiczne

33190000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne

1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Formularzu oceny technicznej/Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji
2. Zamawiający dopuszcza możliwość – w przypadku konieczności – wezwania Wykonawcy do przedstawienia próbek oferowanego asortymentu
3. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych (art. 30 ust. 1 i 2 ustawy).
4. Warunki graniczne realizacji przedmiotu zamówienia

- Wykonawca udzieli gwarancji jakości / terminu ważności i rękojmi na oferowane wyroby przez okres co najmniej 12 miesięcylicząc od dnia przekazania wyrobów do użytkowania i podpisania protokołu odbioru/faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę rzeczy sprzedanej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

1. **Termin wykonania zamówienia**

- Dostawy sukcesywne w ciągu max **4 dni robocze** od daty złożenia zamówienia [zamówienia składane w miarę potrzeb].

- Okres obowiązywania umowy:

**pakiet 1,2,3,4,5 umowa na 12 miesięcy od daty podpisania.**

**pakiet 6 umowa na 24 miesiące od daty podpisania.**

- Dostawy LOCO Magazyn Medyczny Apteki Szpitalnej.

1. **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**;

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| 1 | **Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć:   * Oświadczenie o spełnieniu warunku   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | **Wiedza i doświadczenie**  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące wiedzy i doświadczenia.  W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć:   * Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 1 zamówienie odpowiadającego swoim rodzajem zaoferowanemu przedmiotowi zamówienia oraz wartością złożonej oferty w danym pakiecie na kwotę wskazaną w rozdz.VI.1.2  Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.   * Oświadczenie o spełnieniu warunku   Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie  spełnia/ nie spełnia. |
| 3 | **Potencjał techniczny**  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.  W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć:   * Oświadczenie o spełnieniu warunków.   Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 4 | **Osoby zdolne do wykonania zamówienia**  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć:   * Oświadczenie o spełnieniu warunków .   Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia |
| 5 | **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.  W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć:   * Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż podana w pkt. VI. 1. 3.  W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może złożyć jedną polisę na wartość stanowiącą sumę wartości wymaganą we wszystkich złożonych pakietach.   * Oświadczenie o spełnieniu warunku   Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się.

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm..).

9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

1. **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| 1 | **Oświadczenie o spełnianiu warunków**  Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swym rodzajem przedmiotowemu zamówieniu na kwotę minimum:   |  |  | | --- | --- | | Pakiet | PLN | | 1. | 196 000,00 | | 2. | 35 300,00 | | 3. | 13 340,00 | | 4. | 32 750,00 | | 5. | 37 090,00 | | 6. | 77 778,00 |   W przypadku składania ofert na więcej niż 1 pakiet Wykonawca na potwierdzenie warunku spełniania wiedzy i doświadczenia może złożyć 1 dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na sumę wszystkich zaoferowanych pakietów łącznie lub wskazać, jeśli dokumentów potwierdzających jest więcej którego pakietu dotyczą. |
| 3 | Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż**:**   |  |  | | --- | --- | | Pakiet | PLN | | 1. | 327 378,00 | | 2. | 58 833,00 | | 3. | 22 239,00 | | 4. | 54 578,00 | | 5. | 61 810,00 | | 6. | 129 630,00 |   W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet [dotyczy - w przypadku pakietów] Wykonawca może złożyć jedną polisę na wartość stanowiącą sumę wartości wymaganej we wszystkich złożonych pakietach. |

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| 1 | **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia**  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | **Aktualny odpis lub oświadczenie**  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestr lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. |
| 3 | **Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego**  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 4 | **Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS**  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 5 | **Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy**  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 6 | **Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy**  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 7 | **Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy**  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 8 | **Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej**  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. |

Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skąpania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

## Dokumenty podmiotów zagranicznych:

A. **Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 1-4 i 6**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 1-4 i 6** |
| 1 | **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia**  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | **Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości**  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 3 | **Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne**  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 4 | **Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie**  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |

B. **Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 5, 7, 8**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 5, 7, 8** |
| 5 | **Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy**  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 6 | **Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy**  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 7 | **Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej**  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej**.** |

## Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w części A i B, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

## b)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

## Potwierdzenie pozostałych wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| **1.** | Wypełniony **formularz ofertowy,** według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto – podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo. |
| **2.** | **Formularz cenowy** – wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji |
| **3.** | **Oświadczenie** o przekazaniu części zamówienia podwykonawcom wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. Stosownie do dyspozycji ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. |
| 4 | **Pełnomocnictwo**  Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. |
| 5 | **Kopię** dowodu wniesienia wadium. |
| 6 | **Oświadczenie,** iż zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane prawem atesty, certyfikaty i karty charakterystyki oraz, że dokumenty te zostaną dostarczone na każde żądanie Zamawiającego |
| 7 | **Zaświadczenie** niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

1. **Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

**Godziny pracy WCO – 7.25 - 15.00**.

Wszelką korespondencję należy kierować na adres Wielkopolskiego Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 z uwzględnieniem art. 11.8 ustawy Pzp. 8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
9. Merytorycznie mgr Elżbieta Chojecka - Kierownik Apteki - tel 61/ 88 50 646
10. Formalno/prawnie - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Katarzyna Witkowska, Sylwia Krzywiak, Maria Wielgus, tel. 61/88 50 644, tel. 61/88 50 643, fax 61/ 88 50 698
11. **Wymagania dotyczące wadium.**
12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert**,** zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

|  |  |
| --- | --- |
| Pakiet | PLN |
| 1. | 3 275,00 |
| 2. | 588,00 |
| 3. | 222,00 |
| 4. | 546,00 |
| 5. | 618,00 |
| 6. | 1 296,00 |

1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w:
   1. pieniądzu;
   2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
   3. gwarancjach bankowych;
   4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
   5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wykonawca, który złoży Ofertę niezabezpieczoną akceptowalną formą wadium będzie podlegał wykluczeniu, a jego oferta zostanie odrzucona.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto Zamawiającego: **ING Bank Śląski 85105015201000002330047743**

**Na przelewie należy umieścić informację o treści : „WADIUM – Zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów - przetarg 89/2015”**

W OFERCIE NALEŻY PODAĆ NR RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZAMAWIAJĄCY ZWRÓCI WADIUM ZŁOŻONE W FORMIE PRZELEWU.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

1. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
2. Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Budynek - Kantor Cegielskiego, pokój 028, I piętro.
3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.
4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

**13.1.** Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

**13.2.** Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

**13.3.** Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1. **Termin związania ofertą.**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. **Opis sposobu przygotowywania ofert.**
   * 1. Ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 1 cytowanej ustawy.
     2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Faks lub droga elektroniczna nie stanowią formy pisemnej, aby były skuteczne muszą być niezwłocznie potwierdzone pismem.
     3. Wykonawca składa ofertę, zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
     4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu .
     5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.
     6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, o których mowa w specyfikacji, upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty oraz dokonywania innych czynności w toku postępowania o zamówienie publiczne winno być dołączone do oferty.
     7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.
     8. Wszystkie strony oferty winny być połączone – (zszyte zszywaczem lub bindownicą lub w skoroszycie) w sposób zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
     9. Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tegoż dokumentu.
     10. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 cytowanej ustawy.
         1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Oferenta oznaczonych w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony **89/2015** **- Zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów** dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Nie otwierać przed ..........................................” /data otwarcia ofert/

Każda Oferta opatrzona zostanie numerem wpływu odnotowanym na kopercie oferty.

* + - 1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej, należy przygotować w sposób określony w pkt 2 i przesłać w zewnętrznej kopercie, na której powinna znajdować się pieczęć Wykonawcy, zaadresowanej w następujący sposób:

**Wielkopolskie Centrum Onkologii**

**Ul. Garbary 15,**

* 1. **Poznań**

**Przetarg nieograniczony 89/2015 - Zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów.**

1. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**
2. **Miejsce oraz termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć w pokoju 3089 (Kancelaria – III piętro), w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 14.30 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Garbary 15 w nieprzekraczalnym terminie do **26-11-2015 r. do godz. 09.00**

1. **Miejsce oraz termin otwarcia ofert:**

* Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 26-11-2015 r. o godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego – Budynek – Kantor Cegielskiego, Rotunda, parter - pokój nr 001.
* Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje dotyczące ceny oferty.
* Oferty zostaną sprawdzone pod katem, czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
* W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
* Zamawiający poprawia w ofercie:
  + - * + oczywiste omyłki pisarskie,
        + oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
        + inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

Nie wyrażenie zgody na poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty

1. **Opis sposobu obliczenia ceny**

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty.

Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach i obliczona zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego i cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 nr 2 do niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad obowiązujących w rachunkowości.

Nabycie przedmiotu zamówienia dotyczy ich wszystkich wskazań, a w konsekwencji przyjęta zostaje wycena skalkulowana w trybie art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej

Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej SIWZ.

Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są ustalone na okresie trwania umowy, poza przypadkami określonymi we wzorze umowy (załącznik siwz) i nie wzrosną i nie podlegają negocjacjom.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający uzna w szczególności:

1) błędny wynik mnożenia ceny jednostkowej oraz ilości zamawianych sztuk,

2) błędny wynik podsumowania poszczególnych pozycji, przyjmując, że prawidłowo wyliczono cenę za poszczególne pozycje,

3) rozbieżność pomiędzy wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje się tę wartość, która odpowiada poprawnemu arytmetycznie wyliczeniu ceny

Poprawiając omyłki rachunkowe, zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające z ich poprawienia.

Nie wyrażenie zgody na poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

1. **Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

**Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z wagami (procentowym znaczeniem) oraz sposób obliczenia wartości punktowej oferty.**

**Kryteria dla pakietu 1,2,3,6**

Cena 45%

Ocena jakości 55%

--------------------------

Razem 100%

**Kryterium „Cena 45%”**

Ocena oferty będzie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena

A = --------------------------------------------- x waga x 100

Cena badanej oferty

A – ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie wysokości zaproponowanej ceny wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto – oferta najkorzystniejsza (art. 2 pkt.5 w zw. z art. 91 ustawy).

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalna ilość punktów, pozostałym ofertom przyznane zostaną punkty zgodnie z w/w wzorem.

**Kryterium „Ocena jakości 55%”**

Ilość punktów w kryterium „Ocena jakości” zostanie wyliczona wg wzoru:

|  |
| --- |
| Ilość przyznanych punktów ocenianej oferty  B **= ---------------------------------------------------------------------------------------------- x waga x 100**  Maksymalna ilość punktów przyznana ofercie wybranej z ofert ważnych  B - ilość uzyskanych punktów w kryterium „ocena jakości” |

W kryterium ocena jakości, oceniane będą parametry określone w załączniku oceny technicznej. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalna ilość punktów jak podano w kryterium. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej w zależności od ilości punktów przyznanych ofercie.

**Kryteria dla pakietu 4,5,**

Cena 50%

Ocena jakości 50%

--------------------------

Razem 100%

**Kryterium „Cena 50%” oferty będzie obliczona wg wzoru:**

Najniższa cena

A = --------------------------------------------- x waga x 100

Cena badanej oferty

A – ilość punktów przyznana w kryterium **Cena**

Przy ocenie wysokości zaproponowanej ceny wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto – oferta najkorzystniejsza (art. 2 pkt.5 w zw. z art. 91 ustawy).

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalna ilość punktów, pozostałym ofertom przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem.

**Kryterium „Ocena jakości 50%”**

**Ilość punktów w kryterium „Ocena jakości” zostanie wyliczona wg wzoru:**

|  |
| --- |
| Ilość przyznanych punktów ocenianej oferty  B **= ---------------------------------------------------------------------------------------------- x waga x 100**  Maksymalna ilość punktów przyznana ofercie wybranej z ofert ważnych  B - ilość uzyskanych punktów w kryterium „ocena jakości” |

W kryterium ocena jakości, oceniane będą parametry określone w załączniku oceny technicznej.

Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalną liczbę punktów j/w.

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej w zależności od ilości punktów przyznanych ofercie.

**Ocena końcowa oferty.**

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów A + B przyznanych danej ofercie - w kryterium cena i ocena jakości.

Stosowanie do dyspozycji art. 91 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

1. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w załącznik do specyfikacji oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nastąpi po spełnieniu warunków określonych dyspozycją art. 94 Prawo zamówień publicznych.

Wyniki postępowania:

Informacja o wynikach postępowaniach o zawarciu umowy zostanie upubliczniona stosownie do dyspozycji art. 92 i 95 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. **Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowy sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

3. Zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, i dopuszczalne będą w warunkach określonych we wzorze umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach przedmiotu umowy, prawo do żądania od wykonawcy zwiększenia rozmiaru dostaw wybranego asortymentu, kosztem odpowiedniego wartościowo zmniejszenia dostaw innego asortymentu (w stosunku do wielkości określonych w formularzu cenowym) przy niezmienionej całkowitej wartości przedmiotu umowy. Możliwość niewykorzystania określonej przedmiotem zamówienia ilości towaru, w przypadku zmiany profilu badań a także sytuacji wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia – art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**.

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 1 i 2 są odwołanie oraz skarga do sadu.

1. **Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

1. **Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramowa, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

1. **Informacj**e **o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj**ą**cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7, je**ż**eli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

1. **Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie**.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1. **Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.**

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii – zaopatrzenie@wco.pl;

Zasady porozumiewania z Wykonawcami zostały określone w niniejszej specyfikacji.

1. **Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawca, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia walutach obcych.**

* Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza specyfikacji dokonywane będą w walucie polskiej - PLN.
* Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonania zamówienia publicznego w obcej walucie.

1. **Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.**

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z stasowaniem aukcji elektronicznej.

1. **Zwrot kosztów udziału w postępowaniu**.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

1. **Pozostałe informacje.**

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm), stąd też w kwestiach nie uregulowanych zapisami przedmiotowej specyfikacji bezpośrednie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Poznań, dnia …………………..

Zatwierdzam treść niniejszej specyfikacji:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DYREKTOR

**Załącznik nr 1 do specyfikacji**

................................................................

(Pieczęć wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dane wykonawcy:**

Pełna nazwa oferenta, adres, telefon, fax ...............................................................................................................................

adres ul...........................................................................................................................

miejscowość, kod…………………………………województwo…………………….

telefon...........................................fax .............................................................

mailto:................................................

NIP………………………………….REGON.........................................

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania

Imię i nazwisko......................................tel. ........................mailto: ………..............................

**Przedmiot oferty: Zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów.**

My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oświadczamy ze zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu, ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowienia i zasadami postępowania i nie wnosimy do specyfikacji żadnych uwag
3. Szczegółowy wykaz cen jednostkowych i sposób wyliczenia łącznej ceny ofertowej stanowi załącznik do oferty.
4. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym za kwotę w sumie :

............................. zł. netto,

słownie:.......................................................................................................................

............................ zł. brutto,

słownie……………………………............................................................................

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%.

**w tym:**

**Pakiet nr ………** *(powtórzyć zapis dla każdego pakietu oddzielnie, na który jest składana oferta)*

............................. zł netto, słownie ...........................................................................................

............................zł. brutto, słownie ............................................................................

**Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.**

Dla wykazania wiarygodności ekonomicznej i technicznej naszej firmy oraz doświadczenia i praktyki w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu, przedkładamy oświadczenia i dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia.**

Zapewniamy, że oferowany przez nas asortyment, stanowiący przedmiot zamówienia posiada odpowiednia jakość i właściwości użytkowe dopuszczające do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.

1. **Termin dostaw** sukcesywnych **............ dni robocze** od złożenia zamówienia (nie dłużej niż 4 dni robocze).

Okres obowiązywania umów:

dla **pakietu 1,2,3,4,5 - umowa na 12 miesięcy od daty podpisania;**

**dla pakietu 6 - umowa na 24 miesiące od daty podpisania.**

1. **Termin gwarancji**/ważności oferowanych wyrobów medycznych, objętych niniejszym postępowaniem wynosi ............................m-cy ( nie mniej niż 12 miesięcy od daty dostawy)

# Warunki płatności. Termin zapłaty w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

1. Oświadczam/y/,że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.

# Utrzymanie stałości cen. Zobowiązujemy się utrzymać stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy.

# Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych uwag.

# W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść zawiera SIWZ, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty załączamy:
2. …………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
5. Zastrzeżenie wykonawcy:

Zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (występują jako odrębny załącznik do oferty opatrzony klauzulą TAJNE):

……………. …………… ……………

Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ….................... stron.

…………………, dn. …… …………………………………………

Podpisy wykonawcy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 2 do specyfikacji

................................................................

(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY - OCENA TECHNICZNA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamawiający zastrzega, że szacunek ilościowy przedmiotu zamówienia został określony wyłącznie w celu oszacowania łącznej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym umową. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Zamawiający zastrzega, iż liczba zamawianego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia uzależniona jest od bieżących potrzeb, jednak łączna wartość umowy nie może przekraczać kwoty, jaka Wykonawca zaoferuje za realizację całości zamówienia w ofercie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Uwaga! wymagane przy dostawie instrukcje użycia w języku polskim oraz wymagane przy dostawie informacje dotyczące warunków bezpiecznego przeprowadzania badań MRI pacjentów z implamentowanymi zszywkami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
| **Pakiety 1-5 umowa na 1 rok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  |  |
| **Pakiet 6 umowa na 2 lata** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Pakiet 1** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **Jednorazowe staplery liniowe z nożem oraz ładunki do tych staplerów, długość szwu 55 – 100 mm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Lp. | Opis staplerów | | | | | | | | | | Ilość sztuk | | | | | | | | cena jednostkowa netto | | | | | wartość jednostkowa VAT | | | | | | Cena jednostkowa brutto | | | | | Wartość netto | | | | | | Wartość brutto | | | |  |
| na rok | | | | | | | |  |
| 1 | Jednorazowy, jałowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 55 – 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej - wysokość zszywki po zamknięciu 1,0 mm | | | | | | | | | | 6 szt | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
|  |
| 2 | Ładunek do jednorazowego, staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 55–60 mm do tkanki naczyniowej - wysokość zszywki po zamknięciu 1,0 mm. | | | | | | | | | | 6 szt | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| 3 | Jednorazowy, jałowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 55 – 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej - wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm. | | | | | | | | | | 200 szt | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| 4 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 55–60 mm do tkanki standardowej - wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm | | | | | | | | | | 160 szt | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| 5 | Jednorazowy, jałowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 55 – 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej – wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm. | | | | | | | | | | 30 szt. | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| 6 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 55-60 mm,do tkanki grubej – wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm. | | | | | | | | | | 18 szt | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| 7 | Jednorazowy, jałowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 75 – 80 mm | | | | | | | | | | 200 szt. | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| załadowany ładunkiem do tkanki standardowej – wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm. | | | | | | | | | |  |
| 8 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 75 – 80 mm,do tkanki standardowej – wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm. | | | | | | | | | | 280 szt. | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| 9 | Jednorazowy ,jałowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 75 – 80 mm | | | | | | | | | | 30 szt | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| załadowany ładunkiem do tkanki grubej – wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm. | | | | | | | | | |  |
| 10 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 75 – 80 mm do tkanki grubej – wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm | | | | | | | | | | 30 szt. | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| 11 | Jednorazowy, jałowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej – wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm. | | | | | | | | | | 60 szt. | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| 12 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki standardowej – wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm | | | | | | | | | | 36 szt. | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| 13 | Jednorazowy ,jałowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej – wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm | | | | | | | | | | 60 szt. | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| 14 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki grubej – wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm | | | | | | | | | | 30 szt. | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
|  |  | | |  | | |  | | | | razem | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **Parametry do oceny technicznej staplery liniowe-tnące** | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Lp. | **Parametry wymagane** | | | Uzasadnienie medyczne kryteriów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oferowane podać: | | | | | ocena | | | |  | |  | | |  |  |
| tak/nie | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| 1 | **Stapler posiadający min. dwie podwójne linie zszywek przedzielone linią cięcia** | | | Bezpośredni wpływ na jakość hemostazy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | Tak – 7 pkt | | | |  | |  | | |  |  |
| Nie – 0pkt | | | |  | |  | | |  |  |
| 2 | **Możliwość wielokrotnego odpalenia staplera w jednej procedurze medycznej** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | Tak – 7 pkt | | | |  | |  | | |  |  |
| Nie – 0pkt | | | |  | |  | | |  |  |
| 3 | **Równoległe zamknięcie bransz formujących jednakową grubość szwu na całej długości zespolenia** | | | Bezpośredni wpływ na jakość hemostazy, poprawne wykonanie zespolenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | Tak – 7 pkt | | | |  | |  | | |  |  |
| Nie – 0pkt | | | |  | |  | | |  |  |
| 4 | **Stapler o długości 55 – 60 mm kompatybilny z ładunkiem o wysokości zszywki zamkniętej 1,0 mm** | | | Możliwość zamknięcia tkanki naczyniowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | Tak – 7 pkt | | | |  | |  | | |  |  |
| Nie – 0pkt | | | |  | |  | | |  |  |
| 5 | **Pośrednia pozycja zamknięcia staplera ( umożliwiające manipulowanie tkanką przy złożonym staplerze )** | | | Pewność hemostazy i zaopatrzenia naczyń krwionośnych we właściwym miejscu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | Tak – 10 pkt | | | |  | |  | | |  |  |
| Nie – 0pkt | | | |  | |  | | |  |  |
| 6 | **Wykaz publikacji z naukowych czasopism Impact Faxtor potwierdzających bezpieczne używanie oferowanych staplerów wraz z kopią tej publikacji** | | | Potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa stosowania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK, 3 publikacje | | | | | 3 i więcej publikacji – 10 pkt | | | |  | |  | | |  |  |
| 0-2 publikacji - 0pkt | | | |  | |  | | |  |  |
|  | | | |  | |  | | |  |  |
| 7 | **Zabezpieczenie przed odpaleniem niezaładowanego zszywkami staplera lub staplera z uszkodzonym ładunkiem** | | | Bezpieczeństwo użycia staplera – zapobiega możliwości przecięcia tkanki nożem bez wyprowadzenia zszywek. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | Tak – 7 pkt | | | |  | |  | | |  |  |
| Nie – 0pkt | | | |  | |  | | |  |  |
| 8 | **Obustronnie spłaszczona zszywka na całej długości.** | | | Prawidłowe formowanie się zszywki w idealny kaształt litery"B" w zmienionych chorobowo tkankach. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | Tak - 7 pkt | | | |  | |  | | |  |  |
| Nie - 0 pkt | | | |  | |  | | |  |  |
| Cena - 45 % | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Jakość - 55% | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **Pakiet nr 2** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **Staplery do operacji przedniej niskiej resekcji odbytnicy – metoda typu prof. Healda** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| LP. | NAZWA | | | j.m. | | | ilość szacunkowa na rok | | | | nazwa handlowa | | | | | | | | nazwa producenta | | | | | cena jednostkowa netto (zł) | | | | | | wartość jednostkowa VAT (zł) | | | | | cena jednostkowa brutto (zł) | | | | Wartość całkowita netto (zł) | | wartość całkowita VAT (zł) | | | wartość całkowita brutto (zł) |  |
| 1 | Stapler okrężny o średnicy 31mm z łamaną bądź stałą główką . Stapler posiadający regulację wysokości zszywki zamkniętej w zakresie1.0mm/1.5mm/2.0mm/2,5mm lub zamyka zszywkę na 1,5mm lub 2,0mm. | | | Op= 1szt | | | 60szt | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  |
| 2 | Stapler liniowy o długości linii szwu 45-48mm, wys. Zamkniętej zszywki 2,0mm | | | Op= 1szt | | | 30szt. | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Parametry do oceny technicznej | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Lp. | Paramerty | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oferowane podać: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | punktacja | |  | | |  |  |
| tak/nie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  |  |
| 1 | Możliwość wyboru zakresu zszywki zamkniętej w trakcie procedury na wysokość 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm lub zszywka zamknięta na 1,5mm lub 2,0mm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK- 10 pkt | |  | | |  |  |
| NIE- 0 pkt | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| 2 | Stapler pokryty antypoślizgowym tworzywem, zabezpieczającym przed wyślizgnięciem z ręki | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tak - 5pkt | |  | | |  |  |
| Nie – 0 pkt | |  | | |  |  |
| 3 | Wysokość otwartej zszywki min 4,5mm pozwalająca na implantację nawet w bardzo grubej tkance | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tak - 10pkt | |  | | |  |  |
| Nie – 0 pkt | |  | | |  |  |
| 4 | Wykaz publikacji z naukowych czasopism Impact Faxtor potwierdzających bezpieczne używanie oferowanych staplerów wraz z kopią tej publikacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tak, 3 publikacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 i więcej publikacji– 10 pkt | |  | | |  |  |
| 0-2 publikacji - 0pkt | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| 5 | Dwa rzędy obustronnie spłaszonych zszywek na całej długości dla prawidłowego formowania się na kształt litery "B" w zmienionych chorobowo tkankach. | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tak - 10pkt | |  | | |  |  |
| Nie – 0 pkt | |  | | |  |  |
| Cena - 45 % | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Jakość - 55% | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **Pakiet nr 3** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **Zestaw do operacji środkowego i dolnego wpustu** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| LP. | NAZWA | | | j.m. | | | ilość szacunkowa na rok | | | | nazwa handlowa | | | | | | | | nazwa producenta | | | | | cena jednostkowa netto (zł) | | | | | | wartość jednostkowa VAT (zł) | | | | | cena jednostkowa brutto (zł) | | | | Wartość całkowita netto (zł) | | wartość całkowita VAT (zł) | | | wartość całkowita brutto (zł) |  |
| 1 | Jednorazowy jałowy, wygięty stapler okrężny o średnicy 25mm, z łamanym kowadłem i zszywkami tytanowymi, zszywka otwarta 3,5mm (zamknięta 1,5mm) lub 4,8mm (zamknięta 2,0mm) | | | Op= 1szt | | | 6szt | | | | Stapler okrężny EEA DST, EEAXL25, EEAXL2535 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  |
| 2 | Wstępnie złamane kowadło przymocowane do sondy długości ok. 90cm do wprowadzenia przez usta | | | Op= 1szt | | | 3szt | | | | EEA Orvil, EEAORVIL25 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy o długości 30mm, o wysokości zszywki otwartej 4,8mm(zszywka po zamknięciu 2,0mm) lub 3,5mm(zszywka po zamknięciu 1,5mm) | | | Op= 1szt | | | 21 szt | | | | Stapler DST TA, TA3035S, TA3048S | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  |  |
| Parametry do oceny technicznej | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Lp. | Paramerty | | | | | | | | | | | | | | | | | | Oferowane podać: | | | | | punktacja | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| tak/nie | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| 1 | Łatwość usunięcia staplera dzięki łamanemu kowadełku | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | Tak - 25pkt | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Nie – 0 pkt | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| 2 | Wykaz publikacji z naukowych czasopism Impact Faxtor potwierdzających bezpieczne używanie oferowanych staplerów wraz z kopią tej publikacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tak, 3 publikacje | | | | | 3 i więcej publikacji – 10 pkt | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| 0-2 publikacji - 0pkt | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Nie – o pkt | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| 3 | Dwa rzędy obustronnie spłaszonych zszywek na całej długości dla prawidłowego formowania się na kształt litery "B" w zmienionych chorobowo tkankach. | | | | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | Tak - 20pkt | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Nie – 0 pkt | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Cena - 45 % | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Jakość - 55% | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **Pakiet nr 4** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **Zestaw do trudnych zabiegów LAR** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| LP. | NAZWA | | | Rozmiar w mm | | | ilość szacunkowa na rok | | | | nazwa handlowa | | | | | | | | nazwa producenta | | | | | cena jednostkowa netto (zł) | | | | | | wartość jednostkowa VAT (zł) | | | | | cena jednostkowa brutto (zł) | | | | Wartość całkowita netto (zł) | | wartość całkowita VAT (zł) | | | wartość całkowita brutto (zł) |  |
| 1 | Uniwersalny jednorazowy stapler, sterylny, do ładunków jednorazowych do zabiegów otwartych i laparoskopowyh, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, możliwość ponownego ładowania do 25razy podczas jednego zabiegu, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360stopni, długość trzonu 6cm i 16cm (do wyboru przez zamawiającego) | | | 60 i 160 i 280 | | | 24szt | | | | Stapler uniwersalny EndoGIA, EGIAUSTND, EGIAUSHORT | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  | lub | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  | Jednorazowy stapler endoskopowy z wbudowanym nożem oraz naturalną artykulacją o średnicy 12mm, umożliwiający wykonanie zespolenia o długości 45mm lub 60mm, posiadający dźwignię zamykającą i osobną dźwignię aktywującą strzał, dostępna długość ramienia min 28cm | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| 2 | Ładunki do staplerów zamykająco-tnące przeznaczone do bardzo niskich resekcji odbytnicy, ładunek łukowo wygięty, z nożem w magazynku, umieszczające sześć rzędów tytanowych zszywek o trzech różnych wysokościach (3+3), o długości linii szwów około 60mm (pasujące do uniwersalnej rękojeści. Kompatybilny ze staplerem z pozycji 1 | | | 60mm | | | 24szt | | | | EndoGia Radial, EGIARADMT | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Parametry do oceny technicznej staplerów do trudnych zabiegów LAR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | | Paramerty techniczne | Uzasadnienie | | | | | | | Oferowane podać: | | | | | | | | ocena | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| tak/nie | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 1 | | Możliwość aplikacji ładunku w zabiegach klasycznych oraz laparoskopowych | Uniwersalne zastosowanie | | | | | | | TAK | | | | | | | | Tak - 15pkt | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| Nie – 0pkt | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 2 | | Jedna dźwignia spustowa staplera | Łatwość obsługi staplera | | | | | | | TAK | | | | | | | | Tak - 15pkt | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| Nie – 0pkt | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 3 | | 6 rzędów zszywek o 3 różnych wysokościach w jednym ładunku | Poprawne formowanie zszywek w tkance | | | | | | | TAK | | | | | | | | Tak - 10pkt | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| Nie – 0pkt | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 4 | | Wykaz publikacji z naukowych czasopism Impact Faxtor potwierdzających bezpieczne używanie oferowanych staplerów wraz z kopią tej publikacji | Potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa stosowania | | | | | | | Tak, 2 publiakcje | | | | | | | | 2 i więcej publikacji – 10 pkt | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 0-2 publikacji- 0 pkt | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| Cena - 50% | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Jakość - 50% | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **Pakiet nr 5** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **Jednorazowe rękojeści i ładunki endoskopowe** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| LP. | NAZWA | | | Długość linii ze zszywkami | | |  | | | | ilość szacunkowa na rok | | | | | | | | nazwa handlowa | | | | | cena jednostkowa netto(zł) | | | | | | wartość jednostkowa VAT (zł) | | | | | cena jednostkowa brutto (zł) | | | | Wartość całkowita netto (zł) | | wartość całkowita VAT (zł) | | | wartość całkowita brutto (zł) |  |
|  |
| 1 | Uniwersalna rękojeść staplera endoskopowego zakrzywiony | | | W zależności od użytego ładunku | | | - współpracuje z ładunkami z wbudowanym nożem o długości zespolenia 30mm, 45mm,60mm | | | | 12szt | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| - możliwość wyginania szczęk ładunku do min 45 stopni | | | |  |
| - długość robocza trzonu | | | |  |
| - rękojeści min 15cm, max. 17cm | | | |  |
| 2 | Ładunek z wbudowanym nożem do uniwersalnego staplera endoskopowego- naczyniowy | | | 30 mm | | | -długość zespolenia 30mm | | | | 12szt | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| -wysokość otwartej zszywki 2,0mm-2,5mm-3,0mm | | | |  |
| -wysokość zamkniętej zszywki 0,75-1,0-1,25mm | | | |  |
| -dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościach | | | |  |
| -możliwość zginania do min. 45stopni w obie strony | | | |  |
| -średnica 12mm | | | |  |
| 3 | Ładunek z wbudowanym nożem do uniwersalnego staplera endoskopowego zakrzywiony | | | 45mm | | | -długość zespolenia 45mm | | | | 12szt | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| -wysokość otwartej zszywki 3,0-3,5-4,0 (takanka standardowa/gruba) | | | |  |
| -wysokość zamkniętej zszywki 1,25-1,50-1,75 | | | |  |
| -możliwość zginania do min 45stopni w obie strony | | | |  |
| -dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościach | | | |  |
| -średnica 12mm | | | |  |
| 4 | Ładunek z wbudowanym nożem do uniwersalnego staplera endoskopowego zakrzywiony | | | 60mm | | | -długość zespolenia 60mm | | | | 36szt | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  | | | -wysokość otwartej zszywki 3,0-3,5-4,0 (tkanka standardowa/gruba) | | | |  |
|  | | | -wysokość zamkniętej zszywki 1,25-1,50-1,75 | | | |  |
|  | | | -możliwość zginania do min 45stopni w obie strony | | | |  |
|  | | | -dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościach | | | |  |
|  | | | -średnica 12mm | | | |  |
| Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  |  |
|  |
| Parametry do oceny technicznej rękojeści oraz ładunków endoskopowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  |  |
| Lp. | Paramerty techniczne | | | Uzasadnienie | | | | | | | | | | | | | | | Oferowane podać: | | | | | ocena | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| tak/nie | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| 1 | Rękojeść staplera obsługującego ładunki o długościach 30mm, 45mm, 60mm | | | Uniwersalne zastosowanie, optymalizacja kosztów | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | Tak - 15pkt | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Nie – 0pkt | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| 2 | Nóż wbudowany w ładunek | | | Zachowanie czystości onkologicznej, za każdym razem nowy niestępiony nóż | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | Tak - 15pkt | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Nie – 0pkt | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| 3 | Zszywki w ładunku o 3 różnych wysokościach | | | Uniwersalne zastosowanie, większy zakres tkankowy | | | | | | | | | | | | | | | TAK | | | | | Tak - 10pkt | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Nie – 0pkt | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| 4 | Wykaz publikacji z naukowych czasopism Impact Faxtor potwierdzających bezpieczne używanie oferowanych staplerów wraz z kopią tej publikacji | | | Potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa stosowania | | | | | | | | | | | | | | | Tak - 2 publikacje | | | | | 2 i więcej publikacji – 10 pkt | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| 0-1 publikacji - 0 pkt | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Cena - 50% | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| Jakość - 50% | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Pakiet 6 umowa na 2 lata** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pakiet 6** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |  |
| Nici niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, wykonane z poliamidu 6/66 lub polipropylenu z igłą. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Rodzaj i długość igły | | | Długość nitki | | | Kolor | | | | Grubość nitki | | | | | | | | Ilość saszetek | | | | | Kod i nazwa handlowa | | | | | | Cena jednost. netto zł | | | | | cena jedn brutto z. | | | | Wartość netto zł | | | | | Wartość brutto zł | |
| 1. | 1/2 koła, okragła 40mm | | | 100 cm | | | fioletowa | | | | 1 | | | | | | | | 240 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 2. | 1/2 koła, odwr. tnąca 37 mm | | | 90 cm | | | fioletowa | | | | 1 | | | | | | | | 240 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 3. | 3/8 koła, odwr.tnąca 39 mm | | | 75 cm | | | fioletowa | | | | 0 | | | | | | | | 1600 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 4. | 3/8 koła, odwr.tnąca 24 mm | | | 75 cm | | | fioletowa | | | | 2/0 | | | | | | | | 5000 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 5. | 3/8 koła, odwr.tnąca 24 mm | | | 75 cm | | | fioletowa | | | | 3/0 | | | | | | | | 10000 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 6. | 3/8 koła, odwr.tnąca 19 mm | | | 75 cm | | | fioletowa | | | | 5/0 | | | | | | | | 2600 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 7. | 1/2 koła, odwr. tnąca 37 mm | | | 90 cm | | | fioletowa | | | | 2/0 | | | | | | | | 72 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 8. | 1/2 koła, okrągła 40 mm | | | 100 cm | | | fioletowa | | | | 0 | | | | | | | | 800 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 9. | 1/2 koła, odwr. tnąca 30 mm | | | 90 cm | | | fioletowa | | | | 0 | | | | | | | | 72 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 10. | 3/8 koła, odwr.tnąca kosmetyczna/ mikrograwerowana 19 mm | | | 45 cm | | | fioletowa | | | | 4/0 | | | | | | | | 216 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 11. | 3/8 koła, odwr.tnąca kosmetyczna/ mikrograwerowana 19 mm | | | 45 cm | | | fioletowa | | | | 3/0 | | | | | | | | 216 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 12. | 3/8 koła, odwr.tnąca 12 mm | | | 45 cm | | | fioletowa | | | | 4/0 | | | | | | | | 900 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 13. | 3/8 koła, odwr.tnąca 12 mm | | | 45 cm | | | fioletowa | | | | 6/0 | | | | | | | | 560 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 14. | 3/8 koła, odwr.tnąca kosmetyczna 19 mm | | | 45 cm z dwoma klipsami mocującymi | | | fioletowa | | | | 3/0 | | | | | | | | 144 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | **cena 45%** | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | **jakość 55%** | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  |
|  | | **Wymagania do pakietu** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
| \* | | opakowanie sterylizacyjne: papier folia | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
| \* | | pełna identyfikacja tj. nazwa handlowa, USP, dł. I krzywizna igły, rodzaj ostrza, dł. nitki , nr ref, lot, data przydatności do użycia dostępna na każdym etapie otwarcia | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
| \* | | informacja na opakowaniu sterylizacyjnym na temat sposobu sterylizacji oraz daty ważności | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |  |
| \* | | łatwość otwarcia: banderola na opakowaniu transportowym | | | |  |  | | | | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  |
| Wymagane oświadczenie dotyczące dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność oferty z  wymogami SIWZ na każde wezwanie Zamawiającego. W przypadku braku informacji wynikających ze złożonych dokumentów w/w oświadczenie musi być dodatkowo potwierdzenie przez Wytwórcę oferowanego sprzętu medycznego. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zestawienie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium walory użytkowe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Parametry:** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **1 – Stabilność igły w imadle ( weryfikacja na podstawie próbek )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tak - 10 pkt.** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **Nie - 0 pkt.** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **2 – Wytrzymałość igły ( nie łamie się i nie wygina, weryfikacja na podstawie próbek )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tak - 10 pkt.** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **Nie - 0 pkt.** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **3 – Wytrzymałość nitki na zrywanie ( weryfikacja na podstawie próbek )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tak - 10 pkt.** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **Nie - 0 pkt.** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **4 – Trwałe połączenie nitki z igłą ( weryfikacja na podstawie próbek )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tak – 10 pkt,** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **Nie - 0 pkt.** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **5 – Atraumatyczne połączenie igły z nitką ( nitka całkowicie wypełnia lożę po przejściu igły )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tak – 10 pkt,** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |
| **Nie - 0 pkt.** | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wymogi bezwzględne dla nici chirurgicznych:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1 – Na życzenie użytkownika oryginalny katalog z oferowanymi produktami do wglądu lub podanie strony internetowej.** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2 – Możliwość identyfikacji na każdym etapie otwarcia produktu** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **3 – Tolerancja igły + / - 1 mm (tam , gdzie nie została już określona)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **4 – W ofercie należy podać nazwę oraz kod produktu** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5 – Nitka nie może być krótsza niż w opisie** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **6 – Zamawiający wymaga dostarczenia szwów od jednego wytwórcy ( dokument potwierdzający zgodność )w ramach danego pakietu,**  **celem zachowania jednolitości szwu przy każdym zabiegu. W związku z powyższym zamawiający nie będzie wydzielać pojedynczych pozycji.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7 – Zamawiający wymaga aby w ramach danego pakietu szwy posiadały te sama parametry techniczne ( skład chemiczny nici i powleczenia )**  **oraz nazwę handlową.** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **8 – Zamawiający wymaga aby nici chirurgiczne spełniały wymogi użycia w procedurach chirurgii onkologicznych, ogólnej ( operacje wątroby,**  **dróg żółciowych, jelita cienkiego, grubego ), urologicznej ( moczowodów, pęcherza ),ginekologicznej oraz chirurgii głowy i szyi.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9 – Opinie o użytkowaniu nici chirurgicznych będących przedmiotem zamówienia z ośrodków o tym samym poziomie referencji co WCO** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **10 – Banderola na opakowaniu ( łatwe i szybkie otwieranie produktu ).** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **11 – Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia próbek.** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **12 – Niespełnienie choćby jednego warunku granicznego wymienionego powyżej będzie skutkować odrzuceniem oferty.** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Niedopuszczalne jest określanie przez Wykonawców cen poprzez wskazanie 0 zł.

Zamawiający zastrzega, że szacunek ilościowy przedmiotu zamówienia został określony wyłącznie w celu oszacowania łącznej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym umową.

Zamawiający zastrzega, iż liczba zamawianego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia uzależniona jest od bieżących potrzeb, jednak łączna wartość umowy nie może przekraczać kwoty, jaka Wykonawca zaoferuje za realizację całości zamówienia w ofercie/pakiecie

..........................,dn....................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

**Załącznik nr 3 do specyfikacji**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Pieczęć Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

Składając ofertę w trybie **przetargu nieograniczonego**

na:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

dnia

czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

**Załącznik nr 4 do specyfikacji**

**(pieczęć wykonawcy )**

**OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**……………………………………………………………………………………………………..**

Składam/my w imieniu firmy:

………………………………………………………………………………………………………

oświadczenie, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 w związku z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie,

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

..........................,dn....................

……………………………………………………

Podpisy osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

**Załącznik nr 5 do specyfikacji**

**--------------------------------------------**

**(pieczęć oferenta)**

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia **powierzę /nie powierzę\*** podwykonawcom.

\* Niewłaściwe skreślić.

W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom proszę o podanie nazwy podwykonawcy, adresu i zakresu prac jakie obejmuje podwykonawstwo wraz z ich procentowym udziałem w całości realizowanego zamówienia.

Wykaz podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................., dn..............................

………………………………………………………

Podpisy wykonawcy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

**Załącznik nr 6 do specyfikacji**

UMOWA do przetargu nieograniczonego nr 350/89/2015

zawarta w Poznaniu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. j. Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 907 z póż. zm.) w dniu …………………r pomiędzy:

Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;

reprezentowanym przez:

inż. Małgorzatę Kołodziej-Sarnę - Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych,

dr Mirellę Śmigielską - Głównego Księgowego,

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_-\_\_\_), ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_ Wydział Gospodarczy KRS, posiadającym numer NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; kapitał zakładowy w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wpłacony w całości.

reprezentowanym przez:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zwanym dalej **Wykonawcą**,

zwani wspólnie **Stronami.**

**§ 1.**

1. Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 350/89/2015 przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).
2. Strony zgodnie oświadczają, iż postępowanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie jest dotknięte wadami, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

**§ 2.**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **pakiet nr .........** zgodnie z cenami oraz zakresem asortymentu wynikającymi ze złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dalej jako **Przedmiot umowy**) na podstawie zamówień jednostkowych składanych przez Zamawiającego sukcesywnie faxem lub e-mailem. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień danego asortymentu w ilościach zgodnych ze swoim zapotrzebowaniem, do wartości ogólnej przedmiotu umowy w danym pakiecie.
2. Dostawy Przedmiotu umowy będą realizowane w okresie 24 miesięcy od dnia …………………. do dnia …………………. lub do osiągnięcia kwoty całkowitej wartości Przedmiotu umowy wskazanej w § 5 ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówionych Przedmiotów umowy:
   1. sukcesywnie w terminie \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
   2. w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00. Jeżeli termin planowanej dostawy, określony zgodnie z postanowieniem pkt. a) niniejszego ustępu przypada w dniu wolnym od pracy, dostawa może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Szacowana ilość przedmiotu zamówienia ma charakter jedynie orientacyjny - wynikający z planowanego zużycia w trakcie obowiązywania umowy uzależniona jest od bieżących potrzeb, w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu podanej ilości. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania 30% wartości przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilości badań, co jest niezależne od Zamawiającego, od ilości szacowanej.
5. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, o kolejne 12 miesięcy, począwszy od końcowego dnia okresu, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy z zachowaniem tych samych warunków, w przypadku, gdy ilość Przedmiotów umowy wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zostanie wyczerpana w okresie, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Okres obowiązywania niniejszej umowy nie może łącznie przekroczyć 36 m-cy od dnia jej zawarcia.
6. Ewentualne przedłużenie okresu obowiązywania umowy dokonane będzie w formie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Przedmiotów umowy na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terminowych dostaw Przedmiotów umowy, nie obciążając przy tym Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami.

**§ 3.**

1. Po dostarczeniu zamówionych Przedmiotów umowy, następuje ich przyjęcie przez Zamawiającego na podstawie dokumentu dostawy. Przyjęcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być poprzedzone badaniem ilościowo – asortymentowym i jakościowym dostarczonych Przedmiotów umowy. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony jest do obecności podczas tych czynności.
2. Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę Przedmioty umowy powinny mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, nazwę i adres producenta, oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W przypadku braku adresu Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek niezwłocznie go podać. W przypadku braku daty produkcji na opakowaniu Wykonawca gwarantuje minimum 9 miesięczny termin ważności.

1. Wykonawca wraz z podpisaniem umowy zobowiązuje się dostarczyć ulotki w języku, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika.

**§ 4.**

1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania Przedmiotami umowy, które są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. do wykonania wszelkich świadczeń, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień oraz zgód i zezwoleń odpowiednich organów, urzędów itp., o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.
2. Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał Przedmioty umowy o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem ważności – wynoszącym minimum 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonych Przedmiotów umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy Przedmiotów umowy z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy od dnia dokonania dostawy, jednakże tylko w przypadku uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody od Zamawiającego.
3. Strony zgodnie postanawiają, że okres gwarancji/ważności dostarczanych przez Wykonawcę Przedmiotów umowy jest równy określonemu przez producenta okresowi przydatności tych Przedmiotów umowy do stosowania,.
4. Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do dostarczonych Przedmiotów umowy. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji faxem lub pocztą elektroniczną. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie ważności dostarczonych Przedmiotów umowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. W razie stwierdzenia, że dostarczone Przedmioty umowy mają wady, w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego Przedmiotu umowy na Przedmiot umowy wolny od wad – niezwłocznie, ale w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę zasadności reklamacji złożonej przez Zamawiającego.
6. W przypadku odrzucenia reklamacji Zamawiający ma prawo wystąpić do właściwego organu, urzędu lub innej instytucji w celu uzyskania ekspertyzy w zakresie jakości i właściwości Przedmiotu umowy dostarczonego przez Wykonawcę oraz jego zgodności z wymogami przewidzianymi przepisami prawa oraz określonymi przez Wykonawcę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, wszelkie koszty związane z uzyskaniem ekspertyzy ponosić będzie Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich zwrotu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
7. Nieuzasadnione odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu może zostać potraktowane jako podstawa do rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy i wywołać skutek w postaci powstania po stronie Wykonawcy obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej zgodnie z § 7 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego Przedmiotu umowy i żądania jego wymiany na Przedmiot umowy wolny od wad w szczególności w przypadku:
   1. dostarczenia Przedmiotu umowy niewłaściwej jakości lub niezgodnego z właściwościami, które winien posiadać,
   2. dostarczenia Przedmiotu umowy niezgodnego z zapotrzebowaniem lub zamówieniem.

**§ 5.**

1. Całkowita wartość Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy (łączna cena Przedmiotów umowy), zgodnie z ofertą, będącą integralną częścią niniejszej umowy, wynosi:  
   netto:.................................PLN  
   (słownie:................................................................................................................),  
   brutto:...............................PLN  
   (słownie.................................................................................................................),  
   w tym podatek od towarów i usług VAT wg stawki .....% w kwocie ...... PLN.
2. Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obliczana na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw Przedmiotów umowy zgodnie ze składanymi przez Zamawiającymi zamówieniami i wysokościami cen jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy.
3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) Przedmiotów umowy wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w przypadku:
4. zmiany stawki podatku VAT obejmującej Przedmioty umowy, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
5. zmian cen urzędowych Przedmiotów umowy, wprowadzonych rozporządzeniem właściwego Ministra, ,
6. zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących Przedmioty umowy importowane,
7. w przypadku wystąpienia przesłanki określonej przepisami art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawcy przysługuje uprawnienie wystąpienia do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

Wraz z wnioskiem, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić jego uzasadnienie dokumentujące wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia.

1. Zmiany wartości (cen) Przedmiotów umowy wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości i nie wymaga podpisania aneksu. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości jest krótszy niż 7 dni od daty jego opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej niezwłocznie, w każdym jednak razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości
2. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji Przedmiotów umowy, Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników Przedmiotów umowy objętych umową po uprzednim podpisaniu odpowiedniego aneksu.
3. Strony dopuszczają także zmianę cen jednostkowych Przedmiotów umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania, wprowadzonej przez producenta danego Przedmiotu umowy z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do wartości (ceny) tego przedmiotu umowy ustalonej niniejszą umową.

**§ 6.**

1. Zapłata za zamówione i dostarczone Przedmioty umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT za zrealizowane zamówienie jednostkowe, po spełnieniu warunków, których mowa w § 2-4 niniejszej umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

**§ 7.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku:
   1. zwłoki w dostawie zamówionych Przedmiotów umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 2 ust. 3 lit. a niniejszej umowy.
   2. nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Przedmiotów umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:
      * 5 % łącznej wartości brutto Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
   3. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub wypowiedzenia jej przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości wskazanej w lit. b) niniejszego ustępu
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy zwłoka w dostawie będzie przekraczać 15 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 3 lit. a niniejszej umowy oraz w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych. w przypadku:
   1. nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości:
      * 5 % łącznej wartości brutto Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
   2. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia jej przez Wykonawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego termin 30 dni.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie, wskazanym w § 2 ust. 3 lit. a) zamówionych Przedmiotów umowy, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Przedmiotów umowy u innego dostawcy, a ceną oferowaną przez Wykonawcę – taki zakup zwany będzie w dalszej części niniejszej umowy **„Zakupem Interwencyjnym”**. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii faktury potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego.
5. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu będzie naliczana do dnia dokonania przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego, przy czym zobowiązanie do zapłaty kary umownej nie będzie zwalniać Wykonawcy ze zobowiązania do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Przedmiotów umowy u innego dostawcy, a ceną zawartą w ofercie Wykonawcy.
6. Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 28 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

**§ 8.**

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
2. ze strony Wykonawcy:

imię i nazwisko\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tel/fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ze strony Zamawiającego:

imię i nazwisko Elżbieta Chojecka

e-mail: [elzbieta.chojecka@wco.pl](mailto:elzbieta.chojecka@wco.pl);

tel/fax: 61/88 50 646/ ...647

1. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

**§ 9.**

1. Zamawiający uprawiony jest do skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy bez zapłaty odstępnego, w przypadkach przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy, w terminie 3 miesięcy od chwili wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę do skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w razie wystąpienia następujących okoliczności z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami niniejszej umowy.
4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w razie wystąpienia następujących okoliczności:
   1. wskazanych w § 5 ust. 3,
   2. wskazanych w § 2 umowy ust. 5.
   3. W przypadku wystąpienia przesłanki określonej przepisami art. 142 ust 5 pkt 2 i 3 ustawy Wykonawcy przysługuje uprawnienie wystąpienia do Zamawiającego o przeprowadzenie  negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. Wraz z wnioskiem, o którym mowa Wykonawca zobowiązany jest przedstawić jego uzasadnienie dokumentujące wpływ zaistniałych  zmian na koszty wykonania zamówienia
5. zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu   zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;
6. zmianę sposobu konfekcjonowania
7. w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego
8. będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa
9. zostanie wprowadzony produkt zmodyfikowany lub udoskonalony,
10. bądź w sytuacji wstrzymania lub zakończenia produkcji,
11. bądź w sytuacji, gdy nastąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, strony dopuszczają zmianę przedmiotu umowy w zakresie: jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu umowy, w tym zmianę numeru katalogowego, bądź nazwy własnej produktu. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Zamawiającego. Cena dostarczonego odpowiednika nie może przekroczyć ceny jednostkowej netto produktu, którego dotyczy 2 odpowiednik, a w przypadku dostarczenia odpowiednika o niższej cenie rynkowej, strony umowy w formie pisemnego aneksu określającego wartość
12. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
13. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja przetargowa, w tym w szczególności specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

**§ 10**

Umowa niniejsza została sporządzona w 2/dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po 1/jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**Zamawiający: Wykonawca:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Załącznik nr 7 do specyfikacji**

.................................................

**Pieczęć adresowa wykonawcy**

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

składam:

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.\* ( na dzień składania ofert).

Nazwa podmiotu:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Informuję, o tym, że nie należę / nie należałem do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, ze zm.)\*, na dzień składania ofert.

.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

**\* niepotrzebne skreślić lub usunąć**

**Załącznik nr 8 do specyfikacji**

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………….

**Oświadczamy, że cały asortyment wyszczególniony w naszej ofercie:**

* 1. Posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce zgodnie z Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) tj. deklaracje zgodności, certyfikat CE (o ile dotyczy)”.
  2. Ponadto zobowiązujemy się do przekazania na każde wezwanie Zamawiającego na etapie badania i oceny ofert wszystkich dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz dokumentów (foldery, ulotki) jednoznacznie potwierdzających parametry oferowanego asortymentu”.

.......................................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

.....................................................

pieczątka firmy