|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zestaw do operacji środkowego i dolnego wpustu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | NAZWA  | j.m. | ilość szacunkowa na rok | nazwa handlowa  | nazwa producenta | cena jednostkowa netto (zł) | wartość jednostkowa VAT (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | wartość całkowita VAT (zł) | wartość całkowita brutto (zł) |  |
| 1 | Jednorazowy jałowy, wygięty stapler okrężny o średnicy 25mm, z łamanym kowadłem i zszywkami tytanowymi, zszywka otwarta 3,5mm (zamknięta 1,5mm) lub 4,8mm (zamknięta 2,0mm) | Op= 1szt | 6szt |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |
| 2 | Wstępnie złamane kowadło przymocowane do sondy długości ok. 90cm do wprowadzenia przez usta | Op= 1szt | 3szt |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy o długości 30mm, o wysokości zszywki otwartej 4,8mm(zszywka po zamknięciu 2,0mm) lub 3,5mm(zszywka po zamknięciu 1,5mm) | Op= 1szt | 21 szt |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |
|  RAZEM |   |   |   |  |
| Parametry do oceny technicznej  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Paramerty | Oferowane podać: | punktacja |  |  |  |  |  |  |
| tak/nie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Łatwość usunięcia staplera dzięki łamanemu kowadełku | TAK | Tak - 25pkt |  |  |  |  |  |  |
| Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wykaz publikacji z naukowych czasopism Impact Faxtor potwierdzających bezpieczne używanie oferowanych staplerów wraz z kopią tej publikacji | Tak, 3 publikacje | 3 i więcej publikacji – 10 pkt  |  |  |  |  |  |  |
| 0-2 publikacji - 0pkt |  |  |  |  |  |  |
| Nie – o pkt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dwa rzędy obustronnie spłaszonych zszywek na całej długości dla prawidłowego formowania się na kształt litery "B" w zmienionych chorobowo tkankach. | TAK | Tak - 20pkt |  |  |  |  |  |  |
| Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| Cena - 45 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jakość - 55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pakiet nr 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zestaw do trudnych zabiegów LAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | NAZWA  | Rozmiar w mm | ilość szacunkowa na rok | nazwa handlowa  | nazwa producenta | cena jednostkowa netto (zł) | wartość jednostkowa VAT (zł) | cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | wartość całkowita VAT (zł) | wartość całkowita brutto (zł) |  |
| 1 | Uniwersalny jednorazowy stapler, sterylny, do ładunków jednorazowych do zabiegów otwartych i laparoskopowyh, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, możliwość ponownego ładowania do 25razy podczas jednego zabiegu, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360stopni, długość trzonu 6cm i 16cm (do wyboru przez zamawiającego) | 60 i 160 i 280 | 24szt |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | lub |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | Jednorazowy stapler endoskopowy z wbudowanym nożem oraz naturalną artykulacją o średnicy 12mm, umożliwiający wykonanie zespolenia o długości 45mm lub 60mm, posiadający dźwignię zamykającą i osobną dźwignię aktywującą strzał, dostępna długość ramienia min 28cm |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2 | Ładunki do staplerów zamykająco-tnące przeznaczone do bardzo niskich resekcji odbytnicy, ładunek łukowo wygięty, z nożem w magazynku, umieszczające sześć rzędów tytanowych zszywek o trzech różnych wysokościach (3+3), o długości linii szwów około 60mm (pasujące do uniwersalnej rękojeści. Kompatybilny ze staplerem z pozycji 1  | 60mm | 24szt |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  RAZEM |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry do oceny technicznej staplerów do trudnych zabiegów LAR: |
| Lp. | Paramerty techniczne  | Uzasadnienie | Oferowane podać: | ocena |  |  |  |  |
| tak/nie |   |  |  |  |  |
| 1 | Możliwość aplikacji ładunku w zabiegach klasycznych oraz laparoskopowych | Uniwersalne zastosowanie | TAK | Tak - 15pkt |  |  |  |  |
| Nie – 0pkt |  |  |  |  |
| 2 | Jedna dźwignia spustowa staplera  | Łatwość obsługi staplera | TAK | Tak - 15pkt |  |  |  |  |
| Nie – 0pkt |  |  |  |  |
| 3 | 6 rzędów zszywek o 3 różnych wysokościach w jednym ładunku | Poprawne formowanie zszywek w tkance | TAK | Tak - 10pkt |  |  |  |  |
| Nie – 0pkt |  |  |  |  |
| 4 | Wykaz publikacji z naukowych czasopism Impact Faxtor potwierdzających bezpieczne używanie oferowanych staplerów wraz z kopią tej publikacji | Potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa stosowania | Tak, 2 publiakcje | 2 i więcej publikacji – 10 pkt  |  |  |  |  |
| 0-2 publikacji- 0 pkt |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Cena - 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jakość - 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |