Poznań dnia 2016-11-21

EZ/350/90/2016/\_\_\_\_\_\_1427\_\_\_\_\_\_\_

**Wg rozdzielnika**

**Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne i zainteresowanych**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony 90/2016 Zakup i dostawa wykrojów termoplastycznych, kompatybilnych z płytami bazowymi Sinmed/Civco - wykrojów z mikroperforacją do unieruchamiania głowy, szyi i ramion pacjenta [350/90/2016]*

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA + KOREKTA SIWZ.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło pytanie do siwz , na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie dotyczy &VI pkt 6

Czy Zamawiający dopuści złożenie próbek wykrojów w ilości po 3/trzy sztuki z każdego rodzaju niezbędne do celów testowych i oceny jakościowej?

W poprzednich postepowaniach zamawiający wymagał po 3/trzy szt. Próbek i to w zupełności zapewniało pełna ocenę testowych wykroi.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia wymóg - na złożenie 3/trzech próbek z każdego rodzaju.

Tym samym zmienia się pkt VI.6. SIWZ

Jest:

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | Wymagane jest złożenie próbek wykrojów po 5/pięć sztuk z każdego rodzaju – niezbędne do celów testowych i oceny jakościowej.Próbki należy złożyć do dnia składania ofert do Działu zamówień publicznych pokój 028 w budynku Kantor Cegielskiego Ip.Po przeprowadzonych testach próbka pozostanie własnością Zamawiającego.Zamawiający dokona zapłaty za złożone próbki wg ceny ofertowej.Prosimy w ofercie o podanie numeru konta w celu dokonania przelewu – opłaty za próbki.Próbka zgodnie z Ustawą o odpadach podlegać będzie prawidłowej utylizacji. |

Winno być:

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | Wymagane jest złożenie próbek wykrojów po 3/trzy sztuki z każdego rodzaju – niezbędne do celów testowych i oceny jakościowej.Próbki należy złożyć do dnia składania ofert do Działu zamówień publicznych pokój 028 w budynku Kantor Cegielskiego Ip.Po przeprowadzonych testach próbka pozostanie własnością Zamawiającego.Zamawiający dokona zapłaty za złożone próbki wg ceny ofertowej.Prosimy w ofercie o podanie numeru konta w celu dokonania przelewu – opłaty za próbki.Próbka zgodnie z Ustawą o odpadach podlegać będzie prawidłowej utylizacji. |

-----------------------------------------

Zał. nr 3 do SIWZ

Jest:

**Opis przedmiotu zamówienia – wymagania.**

**Zakup i dostawa wykrojów termoplastycznych, kompatybilnych z płytami bazowymi Sinmed/Civco - wykrojów z mikroperforacją do unieruchamiania głowy, szyi i ramion pacjenta**

**Ilości:**

**1300 sztuk – 4 – punktowych wykrojów z kołnierzem, mikroperforacją 2,3 mm grubości,**

**1500 sztuk - 5 – punktowych z mikroperforacją 2,3 mm grubości.**

**Wymagane jest złożenie próbek wykrojów po 5/pięć sztuk z każdego rodzaju – niezbędne do celów testowych i oceny jakościowej.**

**Próbki należy złożyć do dnia składania ofert do Działu zamówień publicznych pokój 028 w budynku Kantor Cegielskiego Ip.**

**Po przeprowadzonych testach próbka pozostanie własnością Zamawiającego.**

**Zamawiający dokona zapłaty za złożone próbki wg ceny ofertowej.**

**Prosimy w ofercie o podanie numeru konta w celu dokonania przelewu – opłaty za próbki.**

 **Próbka zgodnie z Ustawą o odpadach podlegać będzie prawidłowej utylizacji.**

Winno być:

**Opis przedmiotu zamówienia – wymagania.**

**Zakup i dostawa wykrojów termoplastycznych, kompatybilnych z płytami bazowymi Sinmed/Civco - wykrojów z mikroperforacją do unieruchamiania głowy, szyi i ramion pacjenta**

**Ilości:**

**1300 sztuk – 3 – punktowych wykrojów z kołnierzem, mikroperforacją 2,3 mm grubości,**

**1500 sztuk - 5 – punktowych z mikroperforacją 2,3 mm grubości.**

**Wymagane jest złożenie próbek wykrojów po 3/trzy sztuki z każdego rodzaju – niezbędne do celów testowych i oceny jakościowej.**

**Próbki należy złożyć do dnia składania ofert do Działu zamówień publicznych pokój 028 w budynku Kantor Cegielskiego Ip.**

**Po przeprowadzonych testach próbka pozostanie własnością Zamawiającego.**

**Zamawiający dokona zapłaty za złożone próbki wg ceny ofertowej.**

**Prosimy w ofercie o podanie numeru konta w celu dokonania przelewu – opłaty za próbki.**

 **Próbka zgodnie z Ustawą o odpadach podlegać będzie prawidłowej utylizacji.**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Str. 8 Pkt XIII SIWZ

jest:

Jakość - będzie obliczona wg wzoru:

 Ilość przyznanych punktów ocenianej oferty

B = ---------------------------------------------------------------------------------- x waga x 100

 Maksymalna ilość punktów przyznana ofercie wybranej z ofert ważnych

B - ilość uzyskanych punktów w kryterium „jakość”

W kryterium „jakość” - oceniane będą parametry określone w wypełnionym przez Wykonawcę załączniku wymagań technicznych -

Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalną ilość 60 punktów.

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej w zależności od ilości punktów przyznanych ofercie.

Winno być:

**Jakość - będzie obliczona wg wzoru:**

|  |
| --- |
| Ilość przyznanych punktów ocenianej ofertyB **= ---------------------------------------------------------------------------------- x waga x 100** Maksymalna ilość punktów przyznana ofercie wybranej z ofert ważnych *B - ilość uzyskanych punktów w kryterium „jakość”* |

W kryterium „jakość” - oceniane będą parametry określone w **wypełnionym przez Wykonawcę załączniku** wymagań technicznych -

Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalną ilość 36 punktów.

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej w zależności od ilości punktów przyznanych ofercie.

Zał. nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Jest:

Ocena Jakości

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ocena ELektroradiologa | Punktacja  | ocena oferty |
| 1. Maksymalny czas rozgrzania maski do temperatury 70 st. – do 3 minut
 | 0/10 |  |
| 1. Maksymalny czas krzepnięcia maski na ciele pacjenta – od 3 -5 minut
 | 0/10 |  |
| 1. Mocowanie masek posiadający system pozwalający na natychmiastowe zapięcie i odpięcie maski w sytuacjach awaryjnych
 | 0/10 |  |
| Ocena Pacjenta (Komfort) |  |  |
| 1. ModelarniA
 | 0-10 |  |
| 1. Tomnografia Komputerowa
 | 0-10 |  |
| 1. SYMULATOR
 | 0-10 |  |

Winno być:

Ocena Jakości

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ocena ELektroradiologa | Punktacja  | ocena oferty |
| 1. Maksymalny czas rozgrzania maski do temperatury 70 st. – do 3 minut
 | 0/6 |  |
| 1. Maksymalny czas krzepnięcia maski na ciele pacjenta – od 3 -5 minut
 | 0/6 |  |
| 1. Mocowanie masek posiadający system pozwalający na natychmiastowe zapięcie i odpięcie maski w sytuacjach awaryjnych
 | 0/6 |  |
| Ocena Pacjenta (Komfort) |  |  |
| 1. ModelarniA
 | 0-6 |  |
| 1. Tomnografia Komputerowa
 | 0-6 |  |
| 1. SYMULATOR
 | 0-6 |  |

Jest:

wymagane jest złożenie próbek wykrojów po 5 sztuk z każdego zamawianego rodzaju do celów testowych Łącznie 10 sztuk.

Ocena jakościowa odbywać się będzie w okresie 3 tygodnie od daty dostarczenia masek. Na ocenę jakościową składać się będzie ocena elektroradiologa (ocena pozytywna 10 pkt, negatywna 0 pkt) odpowiadającego za przygotowanie pacjenta na poziomie modelarni oraz ocena 10 pacjentów na 3 etapach planowania leczenia przyznając na każdym etapie punkty (ocena pozytywna 1 pkt, od każdego pacjenta łącznie 10, negatywna 0 pkt) tj. modelarni, tomografu i symulatora. Maksymalna ilość przyznanych punktów to 60.

Winno być:

wymagane jest złożenie próbek wykrojów po 3 sztukI z każdego zamawianego rodzaju do celów testowych Łącznie 6 sztuk.

Ocena jakościowa odbywać się będzie w okresie 3 tygodnie od daty dostarczenia masek. Na ocenę jakościową składać się będzie ocena elektroradiologa (ocena pozytywna 6 pkt, negatywna 0 pkt) odpowiadającego za przygotowanie pacjenta na poziomie modelarni oraz ocena 6 pacjentów na 3 etapach planowania leczenia przyznając na każdym etapie punkty (ocena pozytywna 1 pkt, od każdego pacjenta łącznie 6, negatywna 0 pkt) tj. modelarni, tomografu i symulatora. Maksymalna ilość przyznanych punktów to 36.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Przygotowane przez Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, Katarzyna Witkowska tel. 61/ 88 50 643, …644; fax …698