Poznań, dnia 2017-01-…..

EZ/350/2/2017/……….

Wg rozdzielnika

***Dotyczy: przetargu nieograniczonego 2/2017 – MATERACE I POKROWCE DO ŁÓŻEK SZPITALNYCH.***

 Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

**Pakiet nr 1**

1.Czy Zamawiający w pkt. 8 i 9 parametrów - Materac posiadający nacięcia w części centralnej oraz pod plecami powodujące lepszą adaptację do ciała pacjenta oraz nie powoduję wybrzuszeń podczas regulacji segmentu pleców - oraz - Materac posiadający nacięcie w części zgięcia kolanowego dla wygodnego ułożenia nóg podczas regulacji segmentu nożnego – dopuści materac z nacięciami na całej jej długości co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga - z zachowaniem wymaganych parametrów specyfikacji.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna