Poznań, dnia 2017-01-…09..

EZ/350/2/2017/……….

**Wg rozdzielnika**

***Dotyczy: przetargu nieograniczonego 2/2017 – MATERACE I POKROWCE DO ŁÓŻEK SZPITALNYCH.***

 Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

**Pytanie - Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materacy typu Gofer?**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - z zachowaniem wymaganych parametrów technicznych określonych w specyfikacji.

**Pytanie - Pakiet nr 1 - Prosimy o zamieszczenie dokładnego opisu bądź rysunku technicznego na którym będzie precyzyjnie określone i zwymiarowane w której części materaca mają znajdować się nacięcia.**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w siwz wystarczająco opisał - w której części mają znajdować się nacięcia:

siwz - Zał. nr 3 - pkt 8 i 9 - Cyt:

|  |
| --- |
| Materac posiadający nacięcia w części centralnej oraz pod plecami powodujące lepszą adaptację do ciała pacjenta oraz nie powodują wybrzuszeń podczas regulacji segmentu pleców  |
| Materac posiadający nacięcie w części zgięcia kolanowego dla wygodnego ułożenia nóg podczas regulacji segmentu nożnego  |

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna