Poznań, dnia 2017-08-10

EZ/350/38/2017 /……………..

**Wg rozdzielnika - do wszystkich zainteresowanych postepowaniem o zamówienie publiczne.**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego* ***Zakup i dostawa odczynników [350/38/2017]***

**Odpowiedzi na pytania.**

 Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielmy odpowiedzi.

PYTANIE **Dotyczy pakietu nr 1**

1. Zamawiający w parametrach granicznych wymaga odczynników z terminem ważności 6 miesięcy, we wzorze umowy jednak wymaga ważności "przedmiotu umowy" min 6 miesięcy. Ponieważ jednym z materiałów eksploatacyjnych do wymaganego  odczynnika do barwienia Her jest szkiełko kontrolne z  materiałem biologicznym którego termin ważności wynosi 2 miesiące prosimy o możliwość zaoferowania takiego materiału eksploatacyjnego.

Odp. Zamawiający w SIWZ wymaga terminu ważności produktów minimum 6 miesięcy. Zamawiający zgadza się na termin ważności krótszy niż 6 miesięcy, jeżeli dotyczy to szkiełek kontrolnych z materiałem biologicznym.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Przygotowane przez Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, Katarzyna Witkowska tel. 61/ 88 50 643, …644; fax …698