SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

OPIS KONCEPCJI	2

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	2

2.	CEL OPRACOWANIA	3

3.	ZAKRES OPRACOWANIA	3

4.	PROGRAM UŻYTKOWY	3

5.	ZATRUDNIENIE	4

6.	DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4

7.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	4

8.	WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWE	4

9.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH I FUNKCJI	5

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

01	TECHNOLOGIA – RZUT	1: 100

02	INWENTARYZACJA I WYBURZENIA RZUT PARTERU I PRZEKROJE 	1:100

03	RZUT PIWNIC –INWENTARYZACJA, STREFY ZMAIN KONSTRUKCYJNYCH	1:100

04	ZMIANY BUDOWLANE – RZUT	1:100

05	ARANŻACJA WNĘTRZ	1:100

06	SUFITY PODWIESZONE I OSWIETLENIE	1:100

07	ETAPOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH	1:100

S1	WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA – RZUT PARTERU	1:100

S2	WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA – RZUT DZCHU 
– URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE	1:100

# OPIS KONCEPCJI

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja budowlana będąca częścią opracowania.

- Inwentaryzacja fragmentaryczna kondygnacji niższych i wyższych otrzymana od Inwestora.

- Uzgodnienia z Użytkownikiem i Inwestorem

- Uzgodnienia branżowe.

- Umowa z Zamawiającym,

- Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Zamawiającym,

- Koncepcja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

- Obowiązujące przepisy:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz.U. 2012 poz. 739),

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.( Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844),

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi. (Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325)

  - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 )

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2012 poz. 462)

# CEL OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest takie ukształtowanie funkcjonalne Zakładu Radiologii, które podniesie poziom funkcjonowania pracowni i gabinetów, zwiększy komfort oczekujących na badania pacjentów oraz wpłynie na zwiększenie efektywności i warunki pracy personelu szpitala.
Koncepcja architektoniczna, zakłada zgrupowanie pracowni i gabinetów diagnostycznych w części nie podpiwniczonej oraz zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w poczekalniach.

# ZAKRES OPRACOWANIA

Koncepcja architektoniczna obejmuje pomieszczenia Zakładu Radiologii zlokalizowane na parterze Starego Budynku Wielkopolskiego Centrum Onkologii 
w Poznaniu, ul. Garbary 15.

Planowane prace budowlane zasadniczo skupiają się we wnętrzu budynku bez ingerencji w elewację. Wyjątek stanowi odtworzenie okna w elewacji frontowej (od ul. Garbary) w pomieszczeniu socjalnym techników. Okno należy wykonać zgodnie ze specyfikacją, podziałami i wymiarami pozostałych okien na parterze tego budynku.  
W wycofanej, względem  ul. Garbary, części budynku,  planuje się całkowitą przebudowę i reorganizację funkcjonalną pomieszczeń i drogi komunikacyjnej przez Zakład, która łączy Pawilon Radioterapii z pozostałymi częściami szpitala.

W rejonie nie podpiwniczonej części budynku należy doprowadzić do oczyszczenia konstrukcji słupów i ścian z wszelkich późniejszych obudów i dodatkowych warstw.

# PROGRAM UŻYTKOWY

Celem inwestycji jest takie ukształtowanie funkcjonalne Zakładu Radiologii, które podniesie poziom funkcjonowania pracowni i gabinetów, zwiększy komfort oczekujących na badania pacjentów oraz wpłynie na zwiększenie efektywności i warunki pracy personelu szpitala.
Koncepcja architektoniczna będąca, zakłada zgrupowanie pracowni i gabinetów diagnostycznych w części nie podpiwniczonej oraz zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w poczekalniach.

Pozostałe gabinety i pracownie diagnostyczne ( tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, itp.) należące do Zakładu Radiologii znajdują się poza zakresem opracowania w skrzydle równoległym do ul. Grabary

Poczekalnie należy otworzyć do ogrodu zimowego, a wejścia do gabinetów i kabin skierować tak, by nie utrudniały ruchu wózków w korytarzu.  
Korytarz, który stanowi tranzyt do Zakładu Radioterapii, należy poszerzyć w miejscu pochylni, usunąć stopnie, a pochylnię przebudować i rozszerzyć na całą szerokość przejścia.

Rejestracja pacjentów zyska dodatkowe stanowiska obsługi pacjentów oraz wydzieloną część dla sekretarek (stenotypistek) do opisywania. Stanowiska rejestracji należy zaaranżować w sposób otwarty, pozwalający na bezpośredni kontakt personelu z pacjentem.

Zgrupowana została także część socjalna i pomieszczenia pracy lekarzy w części budynku, gdzie łączą się oba skrzydła. 
Koncepcja zakłada także poprawę warunków higieniczno-sanitarnych związaną ze zwiększeniem liczby oczek w toaletach dla pacjentów obu płci.

# ZATRUDNIENIE

Łącznie w Zakładzie Radiologii pracuje :

  - 10 techników radiologii,

  - 16 lekarzy + 2 stażystów,

  - 4 pielęgniarki,

  - 9 sekretarek medycznych i pracowników rejestracji.

# DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Koncepcja zakłada rozszerzenie pochylni na drodze komunikacyjnej w Zakładzie Radiologii.
Węzeł sanitarny obejmuje wydzieloną toaletę dla osób niepełnosprawnych.
Wszystkie pracownie i gabinety umożliwiają ruch pacjentów na wózkach.

# WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zakład Radiologii na parterze starego budynku objęty jest wspólna strefą pożarową. Koncepcja zakłada zachowanie granic strefy pożarowej z powiększeniem jej o gabinet USG w rejonie przejścia ze starego budynku do Centralnej Rejestracji.

Wszelkie przejścia i przegrody dzielące strefy należy zaprojektować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony pożarowej.

# WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWE

Kubatura netto kondygnacji parteru 	– 3065 m³

Powierzchnia netto kondygnacji parteru	– 857,3 m²

w tym:

- powierzchnia netto części nie podpiwniczonej 	– 327,3 m²

gdzie, wysokość kondygnacji w świetle wynosi 	– 3,86 m

- powierzchnia netto części podpiwniczonej 	– 530 m²

gdzie, wysokość kondygnacji w świetle wynosi 	– 3,40 m

Powierzchnia użytkowa części objętej przebudową i remontem 	– 577,7 m²

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH I FUNKCJI

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| P/01 | KLATKA SCHODOWA | GRES | 12,5 |
| P/02 | KOMUNIKACJA I POCZEKALNIE | WYKŁ. HOMOGENICZNA | 240,2 |
| P/03 | PRACOWNIA RTG (1) Z KABINĄ PACJENTA | WYKŁ. PRZEWODZĄCA / ANTYSTATYCZNA | 26,3 |
| P/04 | TOALETA |  | 2,2 |
| P/05 | STEROWNIA | WYKŁ. PRZEWODZĄCA/ ANTYSTATYCZNA | 12,1 |
| P/06 | PRACOWNIA RTG (2) Z KABINAMI PACJENTÓW |  | 25,5 |
| P/07 | GABINET USG(1) |  | 17,6 |
| P/08 | GABINET USG(2) Z KABINAMI PACJENTÓW |  | 27,3 |
| P/09 | KOMUNIKACJA | WYKŁ. HOMOGENICZNA | 31,7 |
| P/10 | GABINET MAMMOGRAFII | WYKŁ. PRZEWODZĄCA/ ANTYSTATYCZNA | 14,3 |
| P/11 | GABINET USG (3) Z KABINAMI PACJENTÓW | WYKŁ. PRZEWODZĄCA/ ANTYSTATYCZNA | 16,6 |
| P/12 | TOALETA PERSONELU | GRES | 5,4 |
| P/13 | REJESTRACJA | WYKŁ. HOMOGENICZNA | 25,7 |
| P/14 | POMIESZCZENIE STENOTYPISTEK | WYKŁ. HOMOGENICZNA | 7,3 |
| P/15 | TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | GRES | 4,3 |
| P/16 | TOALETA DLA MĘŻCZYZN | GRES | 10,1 |
| P/17 | TOALETA DLA KOBIET | GRES | 10,2 |
| P/18 | POKÓJ SOCJALNY TECHNIKÓW | WYKŁ. HOMOGENICZNA | 19,5 |
| P/19 | POKÓJ SOCJALNY LEKARZY | WYKŁ. HOMOGENICZNA | 18,4 |
| P/20 | POKÓJ PRACY LEKARZY (2) | WYKŁ. ANTYSTATYCZNA | 14,8 |
| P/21 | POKÓJ PRACY LEKARZY (1) | WYKŁ. ANTYSTATYCZNA | 35,7 |
| RAZEM: | 577,7 |

Poznań , czerwiec 2017

Opracowała :