Poznań, dnia 25-02-2009 r.

EZ/…….…./2009

Wg rozdzielnika:

do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 123/2009 NICI – SZWY CHIRURGICZNE.

Wielkopolskie  Centrum Onkologii  uprzejmie informuje, iż  wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które poniżej udzielamy odpowiedzi.

Ustala się nowe terminy przetargowe;

Termin składania ofert do dnia  23.03.2009 r.    do godz. 09.00

Termin otwarcia ofert w dniu  23.03.2009 r. o godz.10.00

Zmienia się również zapisy specyfikacji.

W formularzu cenowym/wzór/

- w pakiecie 1,1a,2, skreśla się: „PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO PO 21 DNIACH” winno być: „PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO MINIMUM 28 dni”.

- w pakiecie 8 poz. 2 wosk kostny BONEWAX wykreśla się słowa „90 cm drut stalowy” w 5/piątej kolumnie , w tym miejscu winno nie być  żadnego zapisu.

W/w zmiany zostały naniesione w formularzu cenowym. Prawidłowa treść formularza cenowego stanowi załącznik do niniejszego pisma.

PYTANIE I. Dotyczy Pakietu nr 2a.   Poz. 13. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwu o długości 2,5 m, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ   TAK.

PYTANIE II. Dotyczy S.I.W.Z

- W paragrafie VI, punkt 5 SIWZ Zamawiający wymaga aby oferenci dołączyli do oferty: „Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – przedstawić wykaz dostaw w czasie prowadzenia działalności, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością pakietom”. Czy w związku w krótkim czasem działalności firmy (od 03.2008),Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty wykazu dostaw w toku, których wartość może być niższa niż wartość poszczególnych pakietów

ODPOWIEDŹ:

Tak, zamawiający przychyla się do prośby i zmienia  wymóg j/n:

W pkt VI.5  było:   „Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – przedstawić wykaz dostaw w czasie prowadzenia działalności, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością pakietom (części zamówienia) zaoferowanym w ofercie wg wzoru stanowiącego zał. nr 7 do specyfikacji oraz załączenia dokumentów - referencji  potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

W pkt VI.5   Winno być: „Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – przedstawić wykaz wykonywanych aktualnie dostaw w czasie prowadzenia działalności, co najmniej 1 zamówienie w minimum 50% odpowiadające swoim rodzajem i wartością pakietom (części zamówienia) zaoferowanym w ofercie wg wzoru stanowiącego zał. nr 7 do specyfikacji oraz załączenia dokumentów - referencji  potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie lub są aktualnie wykonywane należycie .”

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

w zał. aktualny (po zmianach)  formularz cenowy

Załącznik nr   2 do specyfikacji

Formularz cenowy /wzór/

| L.p. | Kształt igły | Wielkość | Rodzaj igły | Długość nitki | Grubość nitki | RAZEM ILOŚĆ saszetek | Kod oferowanego produktu | Cena netto/ saszetka | Cena brutto/ saszetka | Wartość całkowita netto | Wartość całkowita brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAKIET NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NICI WCHŁANIALNE, SYNTETYCZNE, PLECIONE, DWUSKŁADNIKOWE-POLIMER KWASU GLIKOLOWEGO I MLEKOWEGO, JEDNOBARWNE, WCHŁANIAJĄCE SIĘ W CIĄGU 56 - 70 DNI ZACHOWUJĄCE OKOŁO 50% PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO MINIMUM 28 DNI |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Kształt igły | Wielkość | Rodzaj igły | Długość nitki | Grubość nitki | RAZEM ILOŚĆ saszetek przetarg | ( |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | itd |  |  |  |  |
| 1. | igła 1/2 koła | 45 mm | okrągła tnąca | 75 cm | 1 | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | igła 1/2 koła | 45 mm | okrągła wzmocniona | 75 cm | 2 | 400 |  |  |  |  |  |
| 3. | igła 1/2 koła | 36 mm | okrągła | 75 cm | 1-0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | igła 1/2 koła | 48 mm | okrągła | 75 cm | 1-0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | igła 1/2 koła | 40 mm | okrągła antyzakłuciowa | 90 cm | 1-0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | igła 1/2 koła | 36 mm | okrągła | 75 cm | 2-0 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7. | igła 1/2 koła | 31 mm | okrągła | 75 cm | 2-0 | 500 |  |  |  |  |  |
| 8. | igła 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 75 cm | 3-0 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 9. | igła 1/2 koła | 20 mm | okrągła | 75 cm | 4-0 | 800 |  |  |  |  |  |
| 10. | igła 3/8 koła | 16 mm | tnąca mocna | 45 cm | 4-0 | 150 |  |  |  |  |  |
| 11. | igła 1/2 koła | 16 mm | okrągła | 75 cm | 5-0 | 760 |  |  |  |  |  |
| 12. | igła 3/8 koła | 65 mm | okrągła tępo zakończona wątrobowa | 100 cm | 1 | 200 |  |  |  |  |  |
| 13. | igła 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 75 cm | 2-0 | 600 |  |  |  |  |  |
| 14. | igła 1/2 koła | 40 mm | okrągła wzmocniona | 75 cm | 2-0 | 700 |  |  |  |  |  |
| 15. | igła 3/8 koła | 36 mm | odwrotnie tnąca ostra | 75 cm | 2-0 | 300 |  |  |  |  |  |
| 16. | igła 3/8 koła | 12 mm | odwrotnie tnąca mocna | 45 mm | 5-0 | 120 |  |  |  |  |  |
| 17. | igła 3/8 koła | 17 mm | okrągła tnąca | 75 cm | 5-0 | 120 |  |  |  |  |  |
| 18. | igła 1/2 koła | 17 mm | okrągła tnąca | 75 cm | 4-0 | 120 |  |  |  |  |  |
| 19. | prosta | 13 mm | prosta | 45 cm | 4-0 | 160 |  |  |  |  |  |
| 20. | igła 3/8 koła | 16 mm | dodatkowo zakrzywiona średnica igły 0,59 mikronów | 45 cm | 4-0 | 160 |  |  |  |  |  |
| 21. | igła 3/8 koła | 16 mm | dodatkowo zakrzywiona średnica igły 0,46 mikronów, odwrotnie tnąca | 45 cm | 5-0 | 72 |  |  |  |  |  |
| 22. | igła 1/2 koła | 22 mm | tnąca | 45 cm | 3-0 | 200 |  |  |  |  |  |
| 23. | igła 1/2 koła | 26 mm | okrągła antyodblaskowa | 70 cm | 2-0 | 600 |  |  |  |  |  |
| 24. | igła 1/2 koła | 35 mm | okrągła antyzak. bezpieczna | 75 cm | 2-0 | 120 |  |  |  |  |  |
| 25. | igła 1/2 koła | 35 mm | okrągła bezpieczna | 75 cm | 1-0 | 120 |  |  |  |  |  |
| 26. | igła 1/2 koła | 30 mm | okrągła mocna | 75 cm | 1-0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 27. | igła 1/2 koła | 20 mm | okrągła | 75 cm | 3-0 | 600 |  |  |  |  |  |
| 28. | igła 1/2 koła | 26 mm | okrągła czarna rozwarstwająca | 75 cm | 3-0 | 150 |  |  |  |  |  |
| 29. | igła haczykowata | 31 mm | okrągłao-tnąca TAPERCUT | 70 cm | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | DO TESTOWANIA POPROSIMY ORGINALNE OPAKOWANIE - poz.28 - 1/2 koła, 26mm, igła okrągła czarna rozmiar 3 - 0, dł. Nitki 75cm. Do oferty - oryginalny katalog do wglądu z oferowanymi produktami. |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 1a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NICI WCHŁANIALNE, SYNTETYCZNE, PLECIONE, DWUSKŁADNIKOWE-POLIMER KWASU GLIKOLOWEGO I MLEKOWEGO, JEDNOBARWNE, WCHŁANIAJĄCE SIĘ W CIĄGU 56 - 70 DNI ZACHOWUJĄCE OKOŁO 75% PODTRZYMANIA TKANKOWEGO MINIMUM 28 DNI (nasączone substancją antybakteryjną) |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Kształt igły | Wielkość | Rodzaj igły | Długość nitki | Grubość nitki | RAZEM ILOŚĆ saszetek przetarg |  |  |  |  |  |
| 1. | igła 1/2 koła | 45 mm | okrągła typu TAPERCUT | 70 cm | 1 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 2. | igła 1/2 koła | 45 mm | okrągła wzmocniona | 70 cm | 2 | 7000 |  |  |  |  |  |
| 3. | igła 1/2 koła | 36 mm | okrągła | 70 cm | 1-0 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 4. | igła 1/2 koła | 48 mm | okrągła wzmocniona | 70 cm | 1-0 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 5. | igła 1/2 koła | 40 mm | okrągła tepa wzmocniona | 90 cm | 1-0 | 800 |  |  |  |  |  |
| 6. | igła 1/2 koła | 36 mm | okrągła | 70 cm | 2-0 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 7. | igła 1/2 koła | 31 mm | okrągła | 90 cm | 2-0 | 500 |  |  |  |  |  |
| 8. | igła 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 70 cm | 3-0 | 8000 |  |  |  |  |  |
| 9. | igła 1/2 koła | 22 mm | okrągła | 70 cm | 4-0 | 9540 |  |  |  |  |  |
| 10. | igła 3/8 koła | 19 mm | tnąca | 70 cm | 4-0 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 11. | igła 1/2 koła | 17 mm | okrągła | 70 cm | 5-0 | 200 |  |  |  |  |  |
| 12. | igła 1/2 koła | 65 mm | okrągła tępa wątrobowa | 100 cm | 1 | 350 |  |  |  |  |  |
| 13. | igła 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 70 cm | 2-0 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 14. | igła 3/8 koła | 30 mm | tnąca | 70 cm | 2-0 | 2120 |  |  |  |  |  |
| 15. | igła 3/8 koła | 11 mm | tnąca | 70 cm | 5-0 | 120 |  |  |  |  |  |
|  | DO TESTOWANIA POPROSIMY ORGINALNE OPAKOWANIE - poz.12 - dł. Nitki 100cm, grubość nitki 1. Do oferty - oryginalny katalog do wglądu. |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NICI WCHŁANIALNE, SYNTETYCZNE, DWUSKŁADNIKOWE POLIMER KWASU GLINKOWEGO, MLEKOWEGO, JEDNOBARWNE WCHŁANIAJĄCE SIĘ W CIĄGU 56 - 70 DNI , ZACHOWUJĄCE 50% PODTRZYMANIA TKANKOWEGO MINIMUM 28 DNI |  |  |  |  |  |  |
|  | BEZ IGŁY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Kształt igły | Wielkość | Rodzaj igły | Długość nitki | Grubość nitki | RAZEM ILOŚĆ saszetek przetarg |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | 6x45 cm | 1-0 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | odc. 1,5 m | 1-0 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | odc. 1,5 m | 1 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | 6x45cm | 1 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | odc. 1,5 m | 3-0 | 8000 |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | 12x45cm | 1-0 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | 12x45cm | 2-0 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | odc. 1,5m | 2 | 240 |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  | odc. 1,5m | 4-0 | 1600 |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  | odc. 1,5m | 2-0 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  | 2x70 cm | 1 | 200 |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  | 2x70 cm | 2 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | DO TESTOWANIA POPROSIMY ORGINALNE OPAKOWANIE - poz.12 - dł. Nitki 2 x 70cm, grubość nitki 2. Do oferty - oryginalny katalog do wglądu. |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 2a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NICI WCHŁANIALNE, SYNTETYCZNE, PLECIONE ZACHOWUJĄCE 50% SIŁY PODTRZYMANIA TKANKOWEGO WOKRESIE 18-21 DNI, WCHŁANIAJĄCE SIĘ W OKRESIE 56 - 90 DNI , BARWIONE, BEZ IGŁY. |  |  |  |  |  |  |
|  | BEZ IGŁY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Kształt igły | Wielkość | kolor | Długość nitki | Grubość nitki | RAZEM ILOŚĆ saszetek przetarg |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | 6x45 cm | 2 | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | odc. 1,5 m | 2 | 240 |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | 6X45cm | 1 | 800 |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | odc. 1,5m | 1 | 500 |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Niebarwiona | odc. 6x45 cm | 1-0 | 150 |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | 6x45 cm | 1-0 | 800 |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | 12x45 cm | 1-0 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | odc. 1,5m | 1-0 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  | 12x45 cm | 2-0 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  | odc. 1,5m | 2-0 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | niebarwiona | 6x45 cm | 3-0 | 150 |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  | 6x45 cm | 3-0 | 300 |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  | odc. 1,5m | 3-0 | 8000 |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | niebarwiona | 6x45 cm | 4-0 | 400 |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  | odc. 1,5m | 4-0 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | niebarwiona | 3x45cm | 5-0 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | DO TESTOWANIA POPROSIMY ORGINALNE OPAKOWANIE - poz.16- dł. Nitki 3x 45cm, grubość nitki 5. poz.13- dł. Nitki odc. 1,5m, grubość nitki 3-0. Do oferty - oryginalny katalog do wglądu. |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NICI WCHŁANIALNE, SYNTETYCZNE, DWUSKŁADNIKOWE POLIMER KWASU GLINKOWEGO i MLEKOWEGO, WCHŁANIAJĄCE SIĘ W CIĄGU 42 DNI, TRACĄCA CAŁKOWITĄ SIŁĘ PODTRZYMANIA TKANKOWEGO MAKSYMALNIE PO 14 DNIACH |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Kształt | Wielkość | Rodzaj igły | Długość nitki | Grubość nitki | RAZEM ILOŚĆ saszetek przetarg |  |  |  |  |  |
| 1. | igła 3/8 koła | 19mm | ostra odwrotnie tnąca | 75 cm | 4-0 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 2. | igła 3/8 koła | 19mm | ostra odwrotnie tnąca | 75 cm | 3-0 | 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | igła1/2 koła | 19mm | ostra odwrotnie tnąca | 45 cm | 4-0 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | DO TESTOWANIA POPROSIMY ORGINALNE OPAKOWANIE - poz.3 - igła 1/2koła 19 mm dł. Nitki 45cm, grubość nitki 4-0. Do oferty - oryginalny katalog do wglądu zgodnie z oferowanymi produktami. |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NICI WCHŁANIALNE SYNTETYCZNE, MONOFILAMENT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAŁKOWITE WCHŁONIĘCIE SZWU 90-120 DNI, ZACHOWUJĄCE PONAD 30% SIŁY PODTRZYMNIA TKANKOWEGO PO 14 DNIACH |  |
| L.p. | Kształt | Wielkość | Rodzaj igły | Długość nitki | Grubość nitki | RAZEM ILOŚĆ saszetek przetarg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | igła 1/2 koła | 26 mm | okrągła | 70cm | 3-0 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | igła 1/2 koła | 17mm | okrągła | 70 cm | 4-0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | igła 1/2 koła | 31 mm | okrągła | 70 cm | 2-0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | igła 1/2 koła | 26 mm | okrągła antyodblask. | 70cm | 3-0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | igła 3/8 koła | 16 mm | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 45cm bezbarwna | 4-0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | igła 3/8 koła | 19 mm | kosmetyczna odwrotnie tnąca | 45cm bezbarwna | 3-0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DO TESTOWANIA POPROSIMY ORGINALNE OPAKOWANIE - poz 4 - 26mm igła 1/2koła okrągła czarna antyodblask. dł. Nitki70cm, grubość nitki 3-0. Do oferty - oryginalny katalog do wglądu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NICI WCHŁANIALNE SYNTETYCZNE, MONOFILAMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CAŁKOWITE WCHŁONIĘCIE SZWU 180-210 DNI ZACHOWUJĄCE 50% PODTRZYMANIA TKANKOWEGO PO 48 DNIACH |  |  |
| L.p. | Kształt | Wielkość | Rodzaj igły | Długość nitki | Grubość nitki | RAZEM ILOŚĆ saszetek przetarg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | igła 1/2 koła | 31 mm | okrągła | 70 cm | 1-0 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | igła 1/2 koła | 40 mm | okrągła | 70 cm | 1-0 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | igła 1/2 koła | 31 mm | okrągła | 70 cm | 2-0 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | igła 1/2 koła | 40 mm | okrągła | 70 cm | 2-0 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | igła 1/2 koła | 40 mm | okrągła wzmocniona | 1,5 m pętelkowy | 1 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DO TESTOWANIA POPROSIMY ORGINALNE OPAKOWANIE - poz4 - igła 1/2koła 40 mm okrągła dł. Nitki 70cm, grubość nitki 2-0. Do oferty - oryginalny katalog do wglądu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NICI NIEWCHŁANIALNE , SYNTETYCZNE, JEDNOWŁOKNOWE, POLIAMIDOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Kształt | Wielkość | Rodzaj igły | Długość nitki | Grubość nitki | RAZEM ILOŚĆ saszetek przetarg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3/8 koła | 12 mm | odwrotnie tnąca | 45 cm | 4-0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3/8 koła | 13 mm | Tnąca kosmetyczna | 45 cm | 5-0 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3/8 koła | 13 mm | Tnąca kosmetyczna | 45 cm | 6-0 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/8 koła | 25 mm | tnąca | 45 cm | 5-0 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 3/8 koła | 16 mm | tnąca | 45 cm | 6-0 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 3/8 koła | 12 mm | odwrotnie tnąca ataraumatyczna | 45 cm | 5-0 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 3/8 koła | 12 mm | atraumatyczna odwrotnie tnąca | 45 cm | 4-0 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3/8 koła | 26 mm | atraumatyczna odwrotnie tnąca , kosmetyczna pokryta silikonem ostrze z wydłużonym czubkiem | 75 cm | 3-0 | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 3/8 koła | 16 mm | atraumatyczna odwrotnie tnąca | 75 cm | 5-0 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3/8 koła | 19 mm | atraumatyczna odwrotnie tnąca , kosmetyczna pokryta silikonem ostrze z wydłużonym czubkiem | 45 cm | 4-0 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3/8 koła | 26 mm | atraumatyczna odwrotnie tnąca , kosmetyczna pokryta silikonem ostrze z wydłużonym czubkiem | 75 cm | 2-0 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 1/2 koła | 37 mm | Atraumatyczna | 75 cm | 1-0 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 1/2 koła | 37 mm | Atraumatyczna | 75 cm | 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 3/8 koła | 16 mm | atraumatyczna odwrotnie tnąca , kosmetyczna pokryta silikonem ostrze z wydłużonym czubkiem | 45 cm | 5-0 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 3/8 koła | 26 mm | atraumatyczna odwrotnie tnąca , kosmetyczna pokryta silikonem ostrze z wydłużonym czubkiem | 75 cm | 4-0 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 3/8 koła | 39 mm | ostra | 75 cm | 1-0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 1/2 koła | 37 mm | ostra | 75 cm | 2-0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 3/8 koła | 12 mm | ostra | 45 cm | 6-0 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 1/2 koła | 35 mm | ODWR. TNĄCA | 90 cm | 2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 3/8 koła | 50 mm | ODWR. TNĄCA | 90 cm | 1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 3/8 koła | 77 mm podwójna | ODWR. TNĄCA | 76 cm | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 3/8 koła | 90 mm | tnąca | 100 cm | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 3/8 koła | 90 mm | tnąca | 100 cm | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DO TESTOWANIA POPROSIMY ORGINALNE OPAKOWANIE - poz 22 - igła 3/8koła 90mm. dł. Nitki100cm, grubość nitki 1. Do oferty - oryginalny katalog do wglądu z oferowanymi produktami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 6a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NICI NIEWCHŁANIALNE , SYNTETYCZNE, JEDNOWŁOKNOWE, POLIAMIDOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Kształt | Wielkość | Rodzaj igły | Długość nitki | Grubość nitki | RAZEM ILOŚĆ saszetek przetarg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | odc. 1,5m |  |  |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DO TESTOWANIA POPROSIMY ORGINALNE OPAKOWANIE. Do oferty - oryginalny katalog do wglądu z oferowanymi produktami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NICI SYNTETYCZNE MONOFILAMENTOWE, NIEWCHŁANIALNE WYKONANE Z POLIPROPYLENU |  |  |  |  |
| L.p. | Kształt | Wielkość | Rodzaj igły | Długość nitki | Grubość nitki | RAZEM ILOŚĆ saszetek przetarg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 igły 3/8 koła | 11 mm | okrągłe z mikroostrzem | 60 cm | 6-0 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2 igły 1/2 koła | 16 mm | okrągłe | 90 cm | 5-0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2 igły 1/2 koła | 16 mm | okrągłe | 90 cm | 4-0 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2 igły 3/8 koła | 13 mm | okrągła czarna | 60 cm | 6-0 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 2 igły proste | 70 mm | okrągła ( do posiadanych kleszczyków do szwu kapciuchowego) | 75 cm | 2-0 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 2 igły 3/8 koła | 11 mm | okrągłe z mikroostrzem | 60 cm | 5-0 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 2 igły 3/8 koła | 2x8mm | CC-do blaszki miażdżycowej | 60 cm | 6-0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3/8 koła | 2x13 mm | Igły CC | 60 cm | 7-0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1/2 koła | 2x16 mm | Igły CC | 90 cm | 5-0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 1/2 koła | 2x16 mm | okrągła antyodblaskowa | 90 cm | 5-0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 1/2 koła | 2x16 mm | okrągła, typu CC | 90 cm | 4-0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 1/2 koła | 2x16 mm | okrągła antyodblaskowa | 90 cm | 4-0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 1/2 koła | 2x25 mm | typu CC | 90 cm | 2-0 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 1/2 koła | 30 mm | okrągła mocna | 100 cm | 1-0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 3/8 koła | 9,3mm | okrągła z mikroostrzem podwójna CC | 60 cm | 8-0 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DO TESTOWANIA POPROSIMY ORGINALNE OPAKOWANIE - poz6 - 11mm 2 igły 3/8koła okrągła z mikroostrzem CC dł. Nitki 60cm, grubość nitki 5-0. Do oferty - oryginalny katalog do wglądu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NICI SPECJALISTYCZNE - SZEW ANTYEWENTRACYJNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Kształt | Wielkość | Rodzaj igły | Długość nitki | Grubość nitki | RAZEM ILOŚĆ saszetek przetarg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3/8koła | 90 mm | 2 igły tnące | 90 cm drut stalowy | 2)+2płytki polietylenowe + 2 nakłaki ochronne na skórę | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | wosk kostny | 2,5 gr | (BONEWAX) |  | saszetki | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NICI NIEWCHŁANIALNE JEDWABNE PLECIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Kształt | Wielkość | Rodzaj igły | Długość nitki | Grubość nitki | RAZEM ILOŚĆ saszetek przetarg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1/2 koła | 31 mm | okrągła wzmocniona | 75 cm | 1 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | igła 1/2 koła | 31 mm | okrągła | 75 cm | 1-0 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | igła 1/2 koła | 40 mm | okrągła wzmocniona | 75 cm | 2 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DO TESTOWANIA POPROSIMY ORGINALNE OPAKOWANIE - poz3 - 40mm 1/2koła okrągła wzmocniona dł. Nitki 75cm, grubość nitki 2. Do oferty - oryginalny katalog do wglądu z oferowanymi produktami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 9a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NICI NIEWCHŁANIALNE JEDWABNE PLECIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Kształt | Wielkość | Rodzaj igły | Długość nitki | Grubość nitki | RAZEM ILOŚĆ saszetek przetarg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | bez igły | 10x75cm | 1 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM ILOŚĆ opak.przetarg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Klej tkankowy TISSUCOL (fibrynowy dwuskładnikowy) 1,0ml/2ml op=1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenie do podgrzewania FIBRINOTERM | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAMAWIAJĄCY UMOŻLIWIA PODANIE SWOICH ODPOWIEDNIKÓW SPEŁNIAJĄCYCH PARAMETRY DANEGO ASORTYMENTU |  |
|  | Wymagania igły: |  |  |  | Wymagania nici: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kody szwów, nazwy handlowe |  | 1. | Łatwość sprowadzania węzła |  |  |  |  |
| 2. | Tolerancja w wielkości igły +/- 5% |  | 2. | Trzymanie węzła |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrość i twardość igły |  | 3. | Trwałość powleczenia |  |  |  |  |
| 4. | Stabilność igły |  |  | 4. | Pamięć (duża, mała) |  |  |  |  |
|  | Szczegółowy opis oferowanych produktów, Do oferty - oryginalny katalog i próbki, zgodne z oferowanymi produktami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………..dnia……………………………..				…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy