SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 221.000 EURO.

DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 29/2019.

Zakup i dostawa nici, staplerów i klipsownic.

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Wielkopolskie Centrum Onkologii

ul. Garbary 15

61-866 Poznań

tel. 61/88 50 500

fax. 61/8 52 19 48

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

tel 61/88 50 643[644] fax 61/ 88 50 698

godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.25 do 15.00

www.wco.pl      mailto:  zaopatrzenie@wco.pl

ePUAP:  /WCO_POZNAN/SkrytkaESP

- Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – procedura, jak dla zamówienia publicznego powyżej 221.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej Ustawa Pzp oraz przepisami aktów wykonawczych wydanych podstawie ww. ustaw.

- Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa nici, staplerów i klipsownic.

1. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33141121-4  - Szwy chirurgiczne

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do SIWZ na warunkach określonych we wzorze umowy.

3. Jeżeli w treści dokumentacji przetargowej w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty, normy, ocen i specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych lub pochodzenie produktu, źródło lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować wyłącznie, jako przykładowe zastosowanie materiałów dla ustalenia wymaganego standardu, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia, o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach, jakie zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych np. innym znakiem towarowym, patentem, normą lub pochodzeniem.

Za produkty lub rozwiązania równoważne uznaje się takie, które odpowiadają lub przewyższają pod względem jakości, funkcjonalności ,składu i parametrów technicznych produkty lub rozwiązania wskazane przez Zamawiającego w SIWZ a także ich nie obniżają.

- Termin wykonania zamówienia

- Umowa na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Dostawy sukcesywnie zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi telefonicznie lub faxem lub emailem w okresie trwania umowy.

- Termin dostawy maksymalnie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia faxem, mailem.

- Dostawy w godzinach 0800 do 1400 do Magazynu Apteki.

- Warunki udziału w postępowaniu

## Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu. Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia dalej zwanym JEDZ, w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 Pzp. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.

- Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, należy przedłożyć:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Jednolity europejski dokument zamówienia (składany razem z ofertą) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu lub SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. |
| 2 | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp (Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp). |
| Złożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów z n/wym. poz. będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. |
| 3 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; |
| 4 | Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności |
| 5 | Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. |

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zwanego dalej rozporządzeniem, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

- Dokumenty, o których mowa w pkt 5 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia zdanie pierwsze stosuje się

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia zdanie pierwsze stosuje się.

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawca składa ofertę przy użyciu mini Portalu zamieszczonego na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz ePUAPu zamieszczonego na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal.

2.	Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postepowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePUAP.

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty.

3.	Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z mini Portalu zamieszczonej na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf oraz Regulaminie ePUAP .

4.	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.

5.	Za datę przekazania oferty, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6.	Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na mini Portalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

7.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i dokumenty składane wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: zaopatrzenie@wco.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

8.	Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 z uwzględnieniem art. 11.8 Pzp pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

11.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

12.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej chyba, że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Formalno/prawnie - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, Maria Wielgus tel 61/88 50 643, …644 fax 61/88 50 698.

- Merytorycznie - Kier Apteki mgr Elżbieta Chojecka tel. 61/88 50 646 i/lub mgr Anna Czapla Z-ca Kierownika CBO - Położna oddziałowa tel. 61/88 50 839.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości :

Pakiet nr 1- 1.300,00PLN

Pakiet nr 2- 790,00PLN

Pakiet nr 3- 1.300,00PLN

Pakiet nr 4-  52,00PLN

Pakiet nr 5- 630,00PLN

Pakiet nr 6- 1.930,00

Pakiet nr 7- 840,00PLN

Pakiet nr 8- 320,00PLN

Pakiet nr 9- 430,00PLN

Pakiet nr 10- 1.860,00PLN

Pakiet nr 11- 1.400,00PLN

Pakiet nr 12- 250,00PLN

Pakiet nr 13- 1.400,00PLN

Pakiet nr 14- 16.000,00PLN

Pakiet nr 15- 2.900,00PLN

Pakiet nr 16- 975,00PLN

Pakiet nr 17- 780,00PLN

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo         kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto Zamawiającego: Bank BGZ BNP Paribas SA: 51 1600 1462 1833 5288 9000 0003.

- Na przelewie należy umieścić informację o treści :  „WADIUM – Zakup i dostawa nici, staplerów, klipsownic 29/2019” .

W OFERCIE NALEŻY PODAĆ NR RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZAMAWIAJĄCY ZWRÓCI WADIUM ZŁOŻONE W FORMIE PRZELEWU.

- Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy złożyć wraz z ofertą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej opisanych w pkt VII SIWZ.

- Wadium powinno zostać złożone w oryginale, tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu wadialnego zgodnie z reprezentacją.

- Wadium nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności w skutek zwrotu dokumentu gwarancji.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 25a ust. 1ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz na stronie Internetowej Zamawiającego, na której opublikowano niniejsze postępowanie.

- W celu:

  - Identyfikacji NAZWY WYKONAWCY zamawiający wnosi w miarę technicznych możliwości o wpisywanie w kolumnie nazwy wykonawcy nazwę firmy składającej ofertę.

  - Identyfikacji NUMERU POSTEPOWANIA w kolumnie nazwa pliku prosimy wpisywać nr postępowania [nr postępowania/rok]

5. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx lub pdf. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortal,

- Na zawartość oferty składa się:

  - Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do SIWZ

  - Wypełniony Formularz cenowy – stanowiący załącznik do SIWZ

- Do oferty należy dołączyć:

  - Oświadczenia zawarte w pkt. VI SIWZ

  - Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy, (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Do oferty zaleca się dołączyć:

  - Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, o którym mowa w części VIII SIWZ.

  - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub inny dokument, w celu potwierdzenia umocowania osoby/osób podpisujących ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą.

  - Pakiet nr 14- Wykaz  publikacji z naukowych czasopism  Impact Faxtor potwierdzających bezpieczne używanie oferowanych staplerów wraz z kopią tej publikacji

  - Do pakietów 2; 3; 4; 5; 7; 14; 15; 16; 17 – do oceny jakości - karty katalogowe, które winny być dołączone do oferty i potwierdzać parametry opisane w ocenie jakościowej (lub nie).

W celu oceny jakościowej przedmiotu zamówienia w podanych pakietach wymagane jest złożenie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymogi Zamawiającego.

  - Próbki: :

- Pakiet nr 8- 1 dowolna saszetka

- pakiet nr 9- poz. 7- 1 szt.; poz. 1 – 1 szt.

- pakiet nr 10- poz. 3 i 8 – po 1 sztuce

- pakiet nr 11- poz. 10 i 14- po 1 sztuce

- pakiet nr 12- poz. 1 i 4- po 1 sztuce

- pakiet nr 13- poz. 2 po 1 szt.

Dodatkowo do pakietu 8 opakowanie zbiorcze (w celu weryfikacji wymagań do pakietu) do zwrotu po zakończeniu postępowania.

- W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tegoż dokumentu.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, (jeżeli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia (z wyłączeniem dokumentu stanowiącego wadium), nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

- W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, (jeżeli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu) albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

- W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, (jeżeli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu albo przez podwykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na mini Portalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji, o której mowa w pkt. VIII.4. SIWZ.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Oferta, tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru ewidencji, jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi dołączyć do ofert pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.	Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć zgodnie z instrukcją wskazana w SIWZ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2019 r. godz. 08.00

2.	Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – Budynek Kantor Cegielskiego, parter, pokój nr 001 - Rotunda.

b) Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje dotyczące ceny oferty.

c)	Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

d)	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

e)	Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

Nie wyrażenie zgody na poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w Pzp i spełniają wymagania określone w SIWZ.

- Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach i obliczona zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego i cenowego, stanowiącego załącznik nr 1 nr 2 do niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad obowiązujących w rachunkowości.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej SIWZ.

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są ustalone na okresie trwania umowy, poza przypadkami określonymi we wzorze umowy (załącznik siwz) i nie wzrosną i nie podlegają negocjacjom.

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności:

        - Błędny wynik mnożenia ceny jednostkowej oraz ilości zamawianych sztuk,

        - Błędny wynik podsumowania poszczególnych pozycji, przyjmując, że prawidłowo wyliczono cenę za poszczególne pozycje,

        - Rozbieżność pomiędzy wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje się tę wartość, która odpowiada poprawnemu arytmetycznie wyliczeniu ceny

- Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające z ich poprawienia.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z wagami (procentowym znaczeniem), oraz sposób obliczenia wartości punktowej oferty.

Kryteria: (opis kryterium/ i jego znaczenie (wagi):

Pakiet nr 2-5; 7-17

Cena                          -  60%

Ocena jakości         – 40%

Cena    obliczona będzie wg wzoru:

Najniższa cena

A = --------------------------------  x   waga x 100

Cena badanej oferty

A– ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie wysokości zaproponowanej ceny - najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto – oferta najkorzystniejsza (art. 2 pkt.5 w zw. z art. 91 ustawy).

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma max il. punktów, pozostałym ofertom przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem.

Opis sposobu obliczenia ilości punktów przy kryterium „ocena jakości”

Ilość przyznanych punktów ocenianej oferty B = ----------------------------------------------------------------------------------------- x waga x 100 Maksymalna ilość punktów przyznana w kryterium B- ilość uzyskanych punktów w kryterium „ocena parametrów technicznych”

Opis sposobu obliczenia ilości punktów przy kryterium „ocena jakościowa”

Ocena kryterium zostanie dokonana przez członków komisji przetargowej na podstawie danych zawartych w ofercie i na podstawie próbek zgodnie z zasadą oceny technicznej opisaną w załączniku

Pakiet nr 1; 6; 18

Cena	                                                    100%

--------------------------

Razem  100%

Ad.1 Cena - będzie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena

C = ---------------------------------------------   x   waga x 100

Cena badanej oferty

C– ilość punktów przyznana w kryterium cena

Przy ocenie wysokości zaproponowanej ceny wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto – oferta najkorzystniejsza (art. 2 pkt.5 w zw. z art. 91 ustawy). Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertą przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem.

Stosowanie do  dyspozycją art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Zgodnie natomiast z treścią art. 91 ust. 6 ww. ustawy – Wykonawcy, składający oferty, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie z terminami określonymi w art. 94 ustawy Pzp.

- W przypadku wniesienia odwołania, umowa może być zawarta dopiero po ogłoszeniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w załącznik do specyfikacji oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowy sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp (art. 180 ust. 1 Pzp).

- Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 Pzp) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji (za pomocą poczty elektronicznej) o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2 Pzp) 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust. 5 Pzp).

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 Pzp).

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art.180 ust. 3 Pzp).

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu (art.180 ust. 4 Pzp).

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej(art.180 ust. 5 Pzp).

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art. 198 a do art. 198 g Pzp).

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis stanowi załącznik do SIWZ.

- Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramowa, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.

Zasady porozumiewania z Wykonawcami zostały określone w pkt VII SIWZ .

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawca, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia walutach obcych.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza specyfikacji dokonywane będą w walucie polskiej - PLN.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonania zamówienia publicznego w obcej walucie.

- Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z stasowaniem aukcji elektronicznej.

- Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

- Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

Wykonawca może składać ofertę na wszystkie części.

- Pozostałe informacje.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 221.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), stąd też w kwestiach nie uregulowanych zapisami przedmiotowej specyfikacji bezpośrednie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Poznań, dnia …………………………………..

Zatwierdzam treść niniejszej specyfikacji:

………………………………………………………….

Załącznik nr 1 do specyfikacji

................................................................

(Pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane wykonawcy:

Pełna nazwa oferenta, adres, telefon, fax ...............................................................................................................................

adres ul...........................................................................................................................

miejscowość, kod…………………………………województwo…………………….

telefon.............................................

fax.....................................................................mailto:................................................

adres skrzynki ePUAP…………………………………..

NIP................................................REGON.........................................

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania .......................................

tel. ........................mailto: ………………..............................

Przedmiot oferty: Zakup i dostawa nici, staplerów i klipsownic.

My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na Zakup i dostawa nici, staplerów i klipsownic

- Oświadczamy ze zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu, ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oferujemy przedmiot zamówienia za cenę całkowitą, ustaloną zgodnie z formularzem cenowym – złącznik  do specyfikacji na kwotę:

- Cena oferty: Szczegółowy wykaz cen jednostkowych i sposób wyliczenia łącznej ceny ofertowej stanowi załącznik do oferty.

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym za kwotę w sumie :

............................. zł.  netto,

słownie:.......................................................................................................................

............................  zł. brutto,

słownie……………………………............................................................................

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%.

- Oświadczamy, że zaoferowany asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce zgodnie z Zgodnie z dyrektywami unijnymi i ustawodawstwem polskim tj. deklaracje zgodności, certyfikat CE oraz spełnia wymogi ustawy o  wyrobach medycznych.  Oświadczamy, iż posiadamy opisy techniczne, foldery/ulotki, fotografie, dane katalogowe jednoznacznie potwierdzające parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia  i zobowiązujemy się dostarczyć je na każde wezwanie Zamawiającego

Ponadto zobowiązujemy się do przekazania na każde wezwanie Zamawiającego na etapie badania i oceny ofert wszystkich dokumentów dopuszczających do obrotu oraz innych dokumentów zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz dokumentów (opisy techniczne, foldery/ulotki, fotografie, dane katalogowe) oraz próbek jednoznacznie potwierdzających parametry oferowanego asortymentu.

- Oferuję/ emy termin dostaw sukcesywnych do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

- Oferujemy ……………………………………..m-cy * ważności od dnia dostawy.

- Oferujemy termin ważności – minimum 12-m-cy od dnia dostawy.

# Akceptujemy warunki płatności. Termin zapłaty w ciągu 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

# Utrzymanie stałości cen. Zobowiązujemy się utrzymać stałość cen przez okres obowiązywania umowy.

- Oświadczam, iż wykonanie przedmiotowego zamówienia powierzę /nie powierzę* podwykonawcom.* Niewłaściwe skreślić.

W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcom proszę o podanie części zamówienia i firm podwykonawców.

Wykaz podwykonawców wraz z wymaganymi informacjami.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami postępowania, w tym realizacji zamówienia i nie wnosimy żadnych uwag. Oświadczam/y/, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w niniejszym postępowaniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty .

- Oświadczam/y/, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego).

Informujemy, że :

dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie ) : ……………………………………………………

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ……………………………………….

dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie ) : ……………………………………………………

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania ) : ……………………………………….

Dokumenty:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań i nie podleganiu wykluczeniu do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- Oświadczam/y/, że :

wybór oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego

wybór oferty  prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego :

Wskazać  nazwę (rodzaj) towaru dla, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania (oraz w formularzu cenowym wskazać ich wartość bez kwoty podatku)……………………….

- Oświadczam/y/, iż jestem/śmy upoważniony/ni do reprezentowania firmy.

# W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść zawiera zał.  w terminie wyznaczonym przez zamawiającego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych.

- Oświadczam/y/, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr __________ niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Informacja

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Odpowiedź:

Wykonawca jest: (właściwe zakreślić)

□ mikroprzedsiębiorstwem

□ małym

□ średnim przedsiębiorstwem

Uwaga!

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania

- Oświadczam, jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, że zapoznałem się z klauzulą obowiązku informacyjnego do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii stanowiącą załącznik do niniejszego formularza ofertowego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Uwaga:

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

…………………, dn. ……                                   …………………………………………

Podpisy  wykonawcy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

zał. 1a

Klauzula obowiązku informacyjnego –

Uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

UWAGA:

Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosownie do wykonywanych zadań w tym zakresie.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, z siedzibą w Poznaniu (61-866), ul. Garbary 15 .

- We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@wco.pl

- WCO przetwarza dane zwykłe i/lub szczególnie chronione w zakresie wymaganym danym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp i mogą skutkować odstąpieniem od udziału w zamówieniu publicznym.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@wco.pl

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wielkopolskie Centrum Onkologii jako Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania danych oraz zapewnienia odpowiedniej zarówno organizacji pracy może udostępniać dane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł oddzielne umowy powierzenia przetwarzania danych, a w szczególności:

- Podmiotom w zakresie obsługi prawnej,

- Podmiotom kontrolującym,

- lub innym podmiotom upoważnionym na postawie przepisów prawa.

- Dane osobowe będą przechowywane przez WCO, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Uwaga:

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr  2 do specyfikacji

…………………………………………….

(pieczęć wykonawcy )

| Pakiet nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | Łata Hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym. Czas aplikacji ok. 30 sekund, uzyskanie hemostazy po ok. 1 minucie, w 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego - brak ryzyka zakażenia wirusami, łatwo przechodząca przez trokar, wchłanialna po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej. |  |
|  | Rozmiar 2cmx4cm | Op=6szt | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 5cm x 5cm | Op=6szt | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 5cmx10cm | Op=6szt | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar 8cmx16cm | Op=1szt | 5 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV 33651100-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | __________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Pakiet nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | 1. Preparat dwuskładnikowy, złożony z 45% wołowej oczyszczonej albuminy surowiczej oraz z 10% glutaraldehydu w formie białkowego hydrożelu. Produkt do uszczelniania, klejenia i wzmacniania tkanek nie biorący udziału w kaskadzie krzepnięcia, wytrzymały na rozerwania ( min. 400 mmHg ), ulegający rozkładowi nie wcześniej niż po ok. 12 miesiącach, potwierdzone min 95% skutecznej hemostazy ( w operacjach aorty ). Nie wymagający manualnego mieszania składników (mieszanie wewnątrz aplikatora w formie dwukomorowej strzykawki : dostępne pojemności 2ml, 5 ml, 10ml ). Nie wymagający warunków chłodniczych oraz ogrzewania przed użyciem. Sterylne opakowanie zawierające strzykawkę, oraz 4 standardowe aplikatory mieszające. |
|  | 2ml | Op=1szt | 50 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5ml | Op=1szt | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10ml | Op=1szt | 5 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aplikatory elastyczne, giętkie 10 cm. | Op=4szt | 5 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV 33651100-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocena jakościowa : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wytrzymałość na rozerwanie ≤ 400 mmHg |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wytrzymałość na rozerwanie > 400 mmHg |  |  |  | 1 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Potwierdzona skuteczna hemostaza ≤ 95 % (w operacjach aorty ) | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Potwierdzona skuteczna hemostaza > 95 % (w operacjach aorty ) | 1 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Pakiet nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Staplery skórne z rozszywaczem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | Jednorazowy stapler skórny, sterylny: wyposażony w 35 zszywek, w przezierny magazynek z czytelnym wskaźnikiem zużycia zszywek, posiadający wskaźnik pozycjonujący środek zszywki względem rany, zszywka pokryta teflonem dla ułatwionej penetracji oraz minimalizacji dolegliwości bólowych po zaleczeniu rany, wymiary zszywki: 6,9 mm x 4,2 mm i grubość zszywki: 0, 58 mm. | Op=1szt | 5200 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy roszywacz do staplera skórnego, pokryty tworzywem, wyposażony w metalowe szczęki | Op=1szt | 5200 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV 33190000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres ważności min 12 miesięcy od dostawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw jednorazowego użytku, | pakowany pojedynczo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry do oceny technicznej do pak 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Ocena techniczna dla poz 1 | Oferowane podać: | punktacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zszywki pokryte specjalistycznym tworzywem polepszającym implantację w tkance | Tak/nie | Tak - 10pkt Nie - 0pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga użyczenia na czas umowy 10 szt. przyrządów do usuwania zszywek wielokrotnego użytku z wysokiej jakości stali nierdzewnej z nacechowanym nr katalogowym i nazwą producenta, kat rozwarcia ramion: 115 stopni, kąt rozwarcia szczęk 95 stopni, przyrząd tego samego producenta, co stapler skórny. |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Pakiet nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wosk kostny z hemostatykiem płynnym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | Miejscowy wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Pojemność 6 ml. Zestaw bezigłowy, czas gotowości po przygotowaniu min. 6 h. Możliwość łączenia z solą fizjologiczną lub trombiną. 2 kaniule, jedna z możliwością przycięcia, druga ewentualnie z pamięcią kształtu. | Op=1szt | 5 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wosk kostny składa się z mieszaniny białego wosku pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu. Połączone w proporcjach 75%-15%-10% co zapewnia bardzo dobrą smarowność, sprawiając, że można go nakładać na powierzchnie kostne cienką warstwą. | Op=1szt | 240 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocena jakościowa : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kaniula z pamięcią kształtu ( poz. 1 ) |  |  |  | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula bez pamięci kształtu |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czas gotowości zestawu po przygotowaniu > 7 h |  |  | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas gotowości zestawu po przygotowaniu ≤ 7 h |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Pakiet nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe klipsownice do zabiegów otwartych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | Jednorazowa klipsownica do zabiegów otwartych , długość klipsownicy 23,8 cm ( +/- 1 cm ), długość ramienia 9,5 cm ( +/- 1 mm ), długość zamkniętego klipsa 3,8 mm (+/- 1mm, ilość klipsów małych w klipsownicy min. 20 szt. Klipsownica wyposażona w klipsy rowkowane, tytanowe . | Op=1kpl. | 120 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa klipsownica do zabiegów otwartych , długość klipsownicy 29,2 cm ( +/- 0,5 cm ), długość ramienia 15 cm ( +/- 2 cm ), długość zamkniętego klipsa 6,0 mm, ilość klipsów średnich w klipsownicy min. 20 szt. Klipsownica wyposażona w klipsy rowkowane, tytanowe . | Op=1kpl. | 120 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa klipsownica do zabiegów otwartych , długość klipsownicy 33,7 cm ( +/- 1 cm ), długość ramienia 19,5 cm ( +/- 0,5 cm ), długość zamkniętego klipsa 10,8 mm ( +/- 2 mm ), ilość klipsów dużych w klipsownicy min. 30 szt. Klipsownica wyposażona w klipsy rowkowane, tytanowe . | Op=1kpl. | 20 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestawienie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium walory użytkowe |  |  |  |  |  |
|  | parametry: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Boczne i poprzeczne rowki na wewnętrznej powierzchni klipsa | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Brak rowków |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | System zabezpieczający przed wypadaniem klipsa |  |  | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Brak systemu |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zakrzywione bransze klipsownicy |  |  |  | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Proste bransze klipsownicy |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zabezpieczenie przed zamknięciem pustych bransz klipsownicy | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Brak zabezpieczenia |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Pakiet nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klipsy tytanowe do klipsownic wielorazowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | Klipsy tytanowe średnie o wymiarach: przed zamknięciem 3,0 mm i po zamknięciu 5,0 mm posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się klipsa z naczynia i wysunięciem się z klipsownicy | Op=6klipsów. | 3600 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy tytanowe średnio-duże o wymiarach: przed zamknięciem 5,5 mm i po zamknięciu 8,8 mm posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się klipsa z naczynia i wysunięciem się z klipsownicy | Op=6klipsów. | 3600 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Klipsy tytanowe małe o wymiarach: przed zamknięciem 2,87mm i po zamknięciu 3,68mm, w kształcie podkowy, z pojedyńczym podłużnym rowkiem wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca na przyklejenie zasobnika do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, 6 klipsów w opakowaniu, 30 opakowań w pudełku. | Op=6klipsów. | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Klipsy tytanowe małe o wymiarach: przed zamknięciem 2,87mm i po zamknięciu 3,68mm, w kształcie podkowy, z pojedyńczym podłużnym rowkiem wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa, poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia, taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca na przyklejenie zasobnika do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, 24 klipsy w opakowaniu, 25 opakowań w pudełku. | Op=24klipsy. | 3600 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość sztuk w op. zbiorczym = poz 1,2,3 - 6 klipsów w magazynku i poz 4 -24 klipsy w magazynku |  |  |  |
|  | Na czas trwania umowy oferent zobowiązuje się do użyczenia klipsownic wielorazowych w ilości : |  |  |  |
|  | 8 szt. – średnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 szt. – średnio – duże |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ______________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Pakiet nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klipsy naczyniowe polimerowe wraz z kompatybilnymi, wymiennymi klipsownicami. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące- eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie; Magazynki: składające się z jednej części co eliminuje rozpadnięcie się magazynka: zawierające 6 klipsów posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki; umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy; data ważności minimum 5 lat od daty produkcji; w opakowaniu co najmniej dwie samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o min. serii i dacie ważności M 6szt. | Op=6szt. | 200 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące- eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie; Magazynki: składające się z jednej części co eliminuje rozpadnięcie się magazynka: zawierające 4 klipsy posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki; umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy; data ważności minimum 5 lat od daty produkcji; w opakowaniu co najmniej dwie samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o min. serii i dacie ważności | Op=4szt. | 400 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące- eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie; Magazynki: składające się z jednej części co eliminuje rozpadnięcie się magazynka: zawierające 6 klipsów posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki; umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy; data ważności minimum 5 lat od daty produkcji; w opakowaniu co najmniej dwie samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o min. serii i dacie ważności | Op=6szt. | 200 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące- eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie; Magazynki: składające się z jednej części co eliminuje rozpadnięcie się magazynka: zawierające 4 klipsy posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki; umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy; data ważności minimum 5 lat od daty produkcji; w opakowaniu co najmniej dwie samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o min. serii i dacie ważności | Op=4szt. | 100 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące- eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie; Magazynki: składające się z jednej części co eliminuje rozpadnięcie się magazynka: zawierające 6 klipsów posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki; umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy; data ważności minimum 5 lat od daty produkcji; w opakowaniu co najmniej dwie samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o min. serii i dacie ważności | Op=6szt. | 200 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące- eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie; Magazynki: składające się z jednej części co eliminuje rozpadnięcie się magazynka: zawierające 4 klipsy posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki; umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy; data ważności minimum 5 lat od daty produkcji; w opakowaniu co najmniej dwie samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o min. serii i dacie ważności | Op=4szt. | 200 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące- eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie; Magazynki: składające się z jednej części co eliminuje rozpadnięcie się magazynka: zawierające 6 klipsów posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki; umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy; data ważności minimum 5 lat od daty produkcji; w opakowaniu co najmniej dwie samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o min. serii i dacie ważności | Op=6szt. | 100 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt-dający możliwość objęcia większej ilości tkanek; zintegrowane ząbki wew. klipsa - dające stabilności na tkance posiadające walce stabilizujące- eliminują wypadanie klipsów; samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie; Magazynki: składające się z jednej części co eliminuje rozpadnięcie się magazynka: zawierające 4 klipsy posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki; umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy; data ważności minimum 5 lat od daty produkcji; w opakowaniu co najmniej dwie samoprzylepne naklejki do każdego zasobnika z informacją o min. serii i dacie ważności XL (4szt) | Op=4szt. | 400 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wielorazowa rękojeść do laparoskopowej rozbieralnej klipsownicy kompatybilnej ze sztyftami do klipsów polimerowymi w rozmiarach M, M/L, rotacja 360 stopni, długość robocza 33cm, możliwość zastosowania dwóch rozmiarów szczęk do jednej rękojeści – rozmiar M i M/L (średnica 5mm), podwójne kodowanie kolorystyczne do kolory zasobnika z klipsami | Op=1szt. | 2 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkręcany sztyft (insert) do rękojeści klipsownicy, długość robocza 33 cm, przeznaczony do klipsów o rozmiarze M | Op=1szt. | 2 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkręcany sztyft (insert) do rękojeści klipsownicy, długość robocza 33 cm, przeznaczony do klipsów o rozmiarze ML | Op=1szt. | 2 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wielorazowa rękojeść do laparoskopowej rozbieralnej klipsownicy kompatybilnej ze sztyftami do klipsów polimerowymi w rozmiarach L, XL, rotacja 360 stopni, długość robocza 33cm, możliwość zastosowania dwóch rozmiarów szczęk do jednej rękojeści – rozmiar L i XL (średnica 10mm), podwójne kodowanie kolorystyczne do kolory zasobnika z klipsami | Op=1szt. | 2 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wkręcany sztyft (insert) do rękojeści klipsownicy, długość robocza 33 cm, przeznaczony do klipsów o rozmiarze L | Op=1szt. | 2 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkręcany sztyft (insert) do rękojeści klipsownicy, długość robocza 33 cm, przeznaczony do klipsów o rozmiarze XL | Op=1szt. | 2 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry oceny technicznej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | możliwości zastosowania dwóch rodzajów szczęk do jednej rękojeści | 10pkt |  |  |  |  |
| 2. | brak możliwości zastosowania dwóch rodzajów szczęk do jednej rękojeści(dwie oddzielne klipsownice) | 0pkt |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Pakiet nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny, wykonany z poliglikonatu ( kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu ). Minimalny poziom wchłaniania do około 60 dnia po wszczepieniu, a całkowity okres wchłaniania 180 dni. Wytrzymałość na rozciąganie o. 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech tygodniach I 50 % po czterech tygodniach od zastosowania. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA Igła/nić/rozmiar | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | 48 mm, ½ koła / 150cm pętla /1/ | Op=1szt | 720 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 49 mm, ½ koła / 150cm pętla /0/ | Op=1szt | 240 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania do pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opakowanie sterylizacyjne | : aluminowa saszetka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pełna identyfikacja tj. nazwa handlowa, USP, dł. I krzywizna igły, rodzaj ostrza, dł. nitki , nr ref, lot, data przydatności do użycia na każdym etapie otwarciainformacja na opakowaniu sterylizacyjnym na temat sposobu sterylizacji oraz daty ważnościłatwość otwarcia: banderola na opakowaniu transportowym |  |
|  | Wymagane oświadczenie dotyczące dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność oferty z wymogami SIWZ na każde wezwanie Zamawiającego. W przypadku braku informacji wynikających ze złożonych dokumentóww/w oświadczenie musi być dodatkowo potwierdzenie przez Wytwórcę oferowanego sprzętu medycznego. |  |
|  | Zestawienie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium walory użytkowe |  |  |  |  |  |
|  | parametry: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | – Stabilność igły w imadle ( weryfikacja na podstawie próbek ) |  | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wytrzymałość igły ( nie łamie się, nie wygina, weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wytrzymałość nitki na zrywanie ( weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Trwale połączenie igły z nitką ( weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Atraumatyczne połączenie igły z nitką ( nitka całkowicie wypełnia lożę po przejściu igły | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Pakiet nr 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nici syntetyczne niewchłanialne, jednowłóknowe, polipropylenowe, hydrofobowe, posiadające kontrolowane rozciągania i plastyczne odkształcenie węzła, bez pamięci skrętu nici po wyjęciu z opakowania. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA Igła/nić/rozmiar | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | 3/8 koła szpatułkowa z mikroostrzem typu Micro Point 6,5 mm /23cm/9/0/ | Op=1szt | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3/8 koła okrągła z mikroostrzem podwójna typu CC, 9,3 mm /60cm/8/0/ | Op=1szt | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3/8 koła okrągła z mikroostrzem podwójna typu CC, 13 mm /60cm/7/0/ | Op=1szt | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/8 koła okrągła z mikroostrzem podwójna typu CC, 9,3 mm /60cm/6/0/ | Op=1szt | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1/2 koła okrągła z mikroostrzem podwójna typu CC, 26 mm /90cm/2/0/ | Op=1szt | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ½ koła okrągła 22 mm /75cm/3/0/ | Op=1szt | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 2 igły proste, 70 mm /75cm/2/0/ | Op=1szt | 840 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3/8 koła okrągła, podwójna, czarna, 6,5 mm /75cm/8/0/ | Op=1szt | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ½ koła, okrągła, podwójna, czarna, 17 mm /90cm/5/0/ | Op=1szt | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ½ koła, okrągła, podwójna, czarna, 17 mm /90cm/4/0/ | Op=1szt | 108 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania do pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opakowanie sterylizacyjne | : saszetka papier - folia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pełna identyfikacja tj. nazwa handlowa, USP, dł. I krzywizna igły, rodzaj ostrza, dł. nitki , nr ref, lot, data przydatności do użycia na każdym etapie otwarciainformacja na opakowaniu sterylizacyjnym na temat sposobu sterylizacji oraz daty ważnościłatwość otwarcia: banderola na opakowaniu transportowym |  |
|  | Wymagane oświadczenie dotyczące dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność oferty z wymogami SIWZ na każde wezwanie Zamawiającego. W przypadku braku informacji wynikających ze złożonych dokumentóww/w oświadczenie musi być dodatkowo potwierdzenie przez Wytwórcę oferowanego sprzętu medycznego. |  |
|  | Zestawienie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium walory użytkowe |  |  |  |  |  |
|  | parametry: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | – Stabilność igły w imadle ( weryfikacja na podstawie próbek ) |  | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wytrzymałość igły ( nie łamie się, nie wygina, weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wytrzymałość nitki na zrywanie ( weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Trwale połączenie igły z nitką ( weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Atraumatyczne połączenie igły z nitką ( nitka całkowicie wypełnia lożę po przejściu igły | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | W celu oceny wymagane próbki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - poz. 1 i poz. 7 – po jednej saszetce, oraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - całe oryginalne opakowanie dowolnej pozycji do zwrotu – w celu oceny parametrów wymagalnych |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Pakiet nr 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szew syntetyczny, jednowłóknowy wchłanialny, wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spectrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 21 – 28 dni. Okres wchłaniania 90 – 120 dni. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA Igła/nić/kolor/rozmiar | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | ½ koła, 26 mm, okrągła , rozwarstwiająca /70cm/fioletowy/3/0/ | Op=1szt | 1152 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3/8 koła, 16 mm , odwrotnie tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła typu PRIME II lub posiadająca 5 krawędzi tnących, ze stali typu Ethaloy /70cm/niebarwiona/4/0/ | Op=1szt | 720 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3/8 koła, 19 mm , odwrotnie tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła typu PRIME II lub posiadająca 5 krawędzi tnących, ze stali typu Ethaloy /70cm/niebarwiona/4/0/ | Op=1szt | 3600 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Prosta , 60 mm, odwrotnie tnąca /70cm/niebarwiona/4/0/ | Op=1szt | 240 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ½ koła, 17 mm, okrągła , rozwarstwiająca 70cm/fioletoey/4/0/ | Op=1szt | 360 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Prosta , 60 mm, odwrotnie tnąca/70cm/niebarwiona/3/0/ | Op=1szt | 180 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ½ koła, 22 mm, okrągła , /70cm/fioletowy/3/0/ | Op=1szt | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3/8 koła, 19 mm , odwrotnie tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła typu PRIME II lub posiadająca 5 krawędzi tnących, ze stali typu Ethaloy /70cm/niebarwiona/3/0/ | Op=1szt | 1080 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ½ koła, 31 mm, okrągła , /70cm/fioletowy/2/0/ | Op=1szt | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania do pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opakowanie sterylizacyjne | : aluminiowa saszetka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pełna identyfikacja tj. nazwa handlowa, USP, dł. I krzywizna igły, rodzaj ostrza, dł. nitki , nr ref, lot, data przydatności do użycia na każdym etapie otwarciainformacja na opakowaniu sterylizacyjnym na temat sposobu sterylizacji oraz daty ważnościłatwość otwarcia: banderola na opakowaniu transportowym |  |
|  | Wymagane oświadczenie dotyczące dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność oferty z wymogami SIWZ na każde wezwanie Zamawiającego. W przypadku braku informacji wynikających ze złożonych dokumentóww/w oświadczenie musi być dodatkowo potwierdzenie przez Wytwórcę oferowanego sprzętu medycznego. |  |
|  | Zestawienie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium walory użytkowe |  |  |  |  |  |
|  | parametry: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | – Stabilność igły w imadle ( weryfikacja na podstawie próbek ) |  | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wytrzymałość igły ( nie łamie się, nie wygina, weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wytrzymałość nitki na zrywanie ( weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Trwale połączenie igły z nitką ( weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Atraumatyczne połączenie igły z nitką ( nitka całkowicie wypełnia lożę po przejściu igły | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | W celu oceny wymagane próbki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - poz. 3 i poz. 8 – po jednej saszetce, oraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - całe oryginalne opakowanie dowolnej pozycji do zwrotu – w celu oceny parametrów wymagalnych |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Pakiet nr 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nici niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, wykonane z poliamidu 6/66 lub polipropylenu z igłą. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA Igła/nić/kolor/rozmiar | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | 1/2 koła, okragła 40mm /100cm/fioletowa/1/ | Op=1szt | 180 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1/2 koła, odwr. tnąca 37 mm /90cm/fioletowa/1/ | Op=1szt | 180 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3/8 koła, odwr.tnąca 39 mm /75cm/fioletowa/0/ | Op=1szt | 720 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 3/8 koła, odwr.tnąca 24 mm /75cm/fioletowa/2/0/ | Op=1szt | 5004 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 3/8 koła, odwr.tnąca 24 mm /75cm/fioletowa/3/0/ | Op=1szt | 11988 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 3/8 koła, odwr.tnąca 19 mm /75cm/fioletowa/5/0/ | Op=1szt | 1800 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1/2 koła, odwr. tnąca 37 mm /90cm/fioletowa/2/0/ | Op=1szt | 72 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 1/2 koła, okrągła 40 mm /100cm/fioletowa/0/ | Op=1szt | 180 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1/2 koła, odwr. tnąca 30 mm /90cm/fioletowa/0/ | Op=1szt | 72 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3/8 koła, odwr.tnąca kosmetyczna/ mikrograwerowana 19 mm /45cm/fioletowa/4/0/ | Op=1szt | 5400 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3/8 koła, odwr.tnąca kosmetyczna/ mikrograwerowana 19 mm /45cm/fioletowa/3/0/ | Op=1szt | 900 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 3/8 koła, odwr.tnąca 12 mm /45cm/fioletowa/4/0/ | Op=1szt | 900 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 3/8 koła, odwr.tnąca 12 mm /45cm/fioletowa/6/0/ | Op=1szt | 540 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 3/8 koła, odwr.tnąca kosmetyczna 19 mm /45cm z dwiema klipsami mocującymi/fioletowa/3/0/ | Op=1szt | 240 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 3/8 koła, odwr.tnąca 12 mm /45cm/fioletowa/5/0/ | Op=1szt | 240 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 3/8 koła, odwr.tnąca 24 mm /75cm/fioletowa/0/ | Op=1szt | 240 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania do pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opakowanie sterylizacyjne | : papier - folia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pełna identyfikacja tj. nazwa handlowa, USP, dł. I krzywizna igły, rodzaj ostrza, dł. nitki , nr ref, lot, data przydatności do użycia na każdym etapie otwarciainformacja na opakowaniu sterylizacyjnym na temat sposobu sterylizacji oraz daty ważnościłatwość otwarcia: banderola na opakowaniu transportowym |  |
|  | Wymagane oświadczenie dotyczące dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność oferty z wymogami SIWZ na każde wezwanie Zamawiającego. W przypadku braku informacji wynikających ze złożonych dokumentóww/w oświadczenie musi być dodatkowo potwierdzenie przez Wytwórcę oferowanego sprzętu medycznego. |  |
|  | Zestawienie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium walory użytkowe |  |  |  |  |  |
|  | parametry: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | – Stabilność igły w imadle ( weryfikacja na podstawie próbek ) |  | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wytrzymałość igły ( nie łamie się, nie wygina, weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wytrzymałość nitki na zrywanie ( weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Trwale połączenie igły z nitką ( weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Atraumatyczne połączenie igły z nitką ( nitka całkowicie wypełnia lożę po przejściu igły | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | W celu oceny wymagane próbki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - poz. 5, poz. 10 i poz. 14 – po jednej saszetce, oraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - całe oryginalne opakowanie dowolnej pozycji do zwrotu – w celu oceny parametrów wymagalnych |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Pakiet nr 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, niebarwione, wykonane z kawsu poliglikolowego, powlekane stearynianem wapnia i polikaprolaktonem, zachowujące 50% siły podtrzymania tkankowego po 5-7 dniach , wchłaniajace się w okresie 42 dni |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA Igła/nić/kolor/rozmiar | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | 3/8 koła, odwrotnie tnąca kosnetyczna typu Prime II generacji lub posiadająca 5 krawedzi tnących 24mm, stal typu Ethalloy /70cm/niebarwiona/3/0/ | Op=1szt | 480 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3/8 koła, odwrotnie tnąca kosnetyczna typu Prime II generacji lub posiadająca 5 krawedzi tnących 24mm, stal typu Ethalloy /70cm/niebarwiona/4/0/ | Op=1szt | 480 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 18mm /45cm/fioletowa/5/0/ | Op=1szt | 240 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła typu narta, ,odwrotnie tnąca 22mm /45cm/niebarwiona/4/0/ | Op=1szt | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania do pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opakowanie sterylizacyjne | : aluminiowa saszetka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pełna identyfikacja tj. nazwa handlowa, USP, dł. I krzywizna igły, rodzaj ostrza, dł. nitki , nr ref, lot, data przydatności do użycia na każdym etapie otwarciainformacja na opakowaniu sterylizacyjnym na temat sposobu sterylizacji oraz daty ważnościłatwość otwarcia: banderola na opakowaniu transportowym |  |
|  | Wymagane oświadczenie dotyczące dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność oferty z wymogami SIWZ na każde wezwanie Zamawiającego. W przypadku braku informacji wynikających ze złożonych dokumentóww/w oświadczenie musi być dodatkowo potwierdzenie przez Wytwórcę oferowanego sprzętu medycznego. |  |
|  | Zestawienie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium walory użytkowe |  |  |  |  |  |
|  | parametry: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | – Stabilność igły w imadle ( weryfikacja na podstawie próbek ) |  | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wytrzymałość igły ( nie łamie się, nie wygina, weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wytrzymałość nitki na zrywanie ( weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Trwale połączenie igły z nitką ( weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Atraumatyczne połączenie igły z nitką ( nitka całkowicie wypełnia lożę po przejściu igły | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | W celu oceny wymagane próbki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - poz. 1 i poz. 4 – po jednej saszetce, oraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - całe oryginalne opakowanie dowolnej pozycji do zwrotu – w celu oceny parametrów wymagalnych |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Pakiet nr 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szew wchłanialny, zbudowany z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu posiadający haczyki, skierowane w jednym kierunku, niebarwiony lub fioletowy. Brak konieczności wiązania węzłów.Wytrzymałość na rozciąganie: 7 dni – 90%, 14 dni – 75%. Okres wchłaniania: 90 – 110 dni. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA Igła/nić/kolor/rozmiar | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | 1/2 koła, okragła 36mm /45cm/fioletowa/2/0/ | Op=1szt | 180 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1/2 koła, okragła 36mm /23cm/fioletowa/2/0/ | Op=1szt | 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1/2 koła, okragła 26mm /45cm/niebarwiona/3/0/ | Op=1szt | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1/2 koła, okragła 30mm /45cm/niebarwiona/4/0/ | Op=1szt | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1/2 koła, okragła 30mm /23cm/fioletowa/3/0/ | Op=1szt | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1/2 koła, okragła 26mm /23cm/fioletowa/2/0/ | Op=1szt | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania do pakietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opakowanie sterylizacyjne | : aluminiowa saszetka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pełna identyfikacja tj. nazwa handlowa, USP, dł. I krzywizna igły, rodzaj ostrza, dł. nitki , nr ref, lot, data przydatności do użycia na każdym etapie otwarciainformacja na opakowaniu sterylizacyjnym na temat sposobu sterylizacji oraz daty ważnościłatwość otwarcia: banderola na opakowaniu transportowym |  |
|  | Wymagane oświadczenie dotyczące dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność oferty z wymogami SIWZ na każde wezwanie Zamawiającego. W przypadku braku informacji wynikających ze złożonych dokumentóww/w oświadczenie musi być dodatkowo potwierdzenie przez Wytwórcę oferowanego sprzętu medycznego. |  |
|  | Zestawienie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium walory użytkowe |  |  |  |  |  |
|  | parametry: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | – Stabilność igły w imadle ( weryfikacja na podstawie próbek ) |  | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wytrzymałość igły ( nie łamie się, nie wygina, weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wytrzymałość nitki na zrywanie ( weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Trwale połączenie igły z nitką ( weryfikacja na podstawie próbek ) | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Atraumatyczne połączenie igły z nitką ( nitka całkowicie wypełnia lożę po przejściu igły | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | W celu oceny wymagane próbki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - poz. 2 i poz. 4 – po jednej saszetce, oraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - całe oryginalne opakowanie dowolnej pozycji do zwrotu – w celu oceny parametrów wymagalnych |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Kryteria dla nici chirurgicznych – dotyczy pakietu 8-13 |  |  |
| 1. | Na życzenie użytkownika oryginalny katalog z oferowanymi produktami do wglądu lub podanie strony internetowej |  |  |
| 2. | Możliwość identyfikacji na każdym etapie otwarcia produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tolerancja igły + / - 1 mm (tam , gdzie nie została już określona)- nie dotyczy pakietu 9 poz. 1,2,4. |  |  |  |  |
| 4. | Nitka nie może być krótsza niż w opisie – nie dotyczy pak 14 poz. 2, 5, 6 , w tych pozycjach dł. 23 cm jest wymagana. |  |  |
| 5. | W ofercie należy podać nazwę oraz kod produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nitka nie może być krótsza niż w opisie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zamawiający wymaga dostarczenia szwów od jednego wytwórcy ( dokument potwierdzający zgodność )w ramach danego pakietu, |  |  |
|  | celem zachowania jednolitości szwu przy każdym zabiegu. W związku z powyższym zamawiający nie będzie wydzielać pojedynczych pozycji |
| 8. | Zamawiający wymaga aby w ramach danego pakietu szwy posiadały te sama parametry techniczne ( skład chemiczny nici i powleczenia ) |  |
|  | oraz nazwę handlową. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zamawiający wymaga aby nici chirurgiczne spełniały wymogi użycia w procedurach chirurgii onkologicznych, ogólnej |  |  |
|  | ( operacje wątroby, dróg żółciowych, jelita cienkiego, grubego ), urologicznej ( moczowodów, pęcherza ),ginekologicznej oraz chirurgii głowy i szyi. |
| 10. | Opinie o użytkowaniu nici chirurgicznych będących przedmiotem zamówienia z ośrodków o tym samym poziomie referencji co W.C.O |  |
| 11. | Banderola na opakowaniu ( łatwe i szybkie otwieranie produktu ). |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia próbek. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Niespełnienie choćby jednego warunku granicznego wymienionego powyżej będzie skutkować odrzuceniem oferty. |  |  |
| Pakiet nr 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Staplery liniowe i okrężne zakrzywione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera ew. pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | Op=1szt | 800 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). | Op=1szt | 600 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).. | Op=1szt | 12 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV 33651100-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry | Oferowane podać: | punktacja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Możliwość wyboru zakresu zszywki zamkniętej w trakcie procedury na wysokość 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm lub zszywka zamknięta na 1,5mm lub 2,0mm. | tak/nie | tak - 10 pkt./ nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stapler pokryty antypoślizgowym tworzywem, zabezpieczającym przed wyślizgnięciem z ręki | tak/nie | tak - 10 pkt./ nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wysokość otwartej zszywki min 5,5 mm pozwalająca na implantację nawet w bardzo grubej tkance | tak/nie | tak - 10 pkt./ nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wykaz publikacji z naukowych czasopism Impact Faxtor potwierdzających bezpieczne używanie oferowanych staplerów wraz z kopią tej publikacji | tak/nie | tak - 10 pkt./ nie - 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Pakiet nr 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe obudowa do staplera elektrycznego wraz z ładunkami endoskopowymi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | Jednorazowa sterylna obudowa do staplera elektrycznego | Op=1szt | 350 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera elektrycznego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem i (0,75mm-1,0mm-1,25mm) po zamknięciu, o długości linii szwów 30mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego. | Op=1szt | 12 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera elektrycznego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem i (0,75mm-1,0mm-1,25mm) po zamknięciu, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego. | Op=1szt | 48 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera elektrycznego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem i (1,25mm-1,5mm-1,75mm) po zamknięciu, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego. | Op=1szt | 150 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera elektrycznego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (2,0mm-2,5mm-3,0mm) przed zamknięciem i (0,75mm-1,0mm-1,25mm) po zamknięciu, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego. | Op=1szt | 30 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera elektrycznego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem i (1,25mm-1,5mm-1,75mm) po zamknięciu, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego. | Op=1szt | 500 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera elektrycznego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (4,0mm-4,5mm-5,0mm) przed zamknięciem i (1,75mm-2,0mm-2,25mm) po zamknięciu, o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego bardz grubego. | Op=1szt | 12 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera elektrycznego zamykająco-tnący z nożem w ładunku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (4,0mm-4,5mm-5,0mm) przed zamknięciem i (1,75mm-2,0mm-2,25mm) po zamknięciu, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego bardzo grubego. | Op=1szt | 18 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ładunki do staplerów zamykająco-tnące przeznaczone do bardzo niskich resekcji odbytnicy, ładunek łukowo wygięty, z nożem w magazynku, umieszczające sześć rzędów tytanowych zszywek o trzech różnych wysokościach (3,0mm-3,5mm-4,0mm) przed zamknięciem i (1,25mm-1,5mm-1,75mm) , o długości linii szwów około 60mm (pasujące do uniwersalnej rękojeści. Kompatybilny ze staplerem z pozycji 1 | Op=1szt | 12 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV 33651100-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga na czas trwania umowy bezpłatnego użyczenia staplera elektrycznego kompatybilnego z jednorazową obudową opisaną w poz.2 oraz wszystkimi ładunkami endoskopowymi opisanymi w w/w pakiecie |  |
| Parametry oceny technicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne | Uzasadnienie | Oferowane podać: | ocena |  |  |  |  |
| 1 | Stapler obsługujący ładunki o długościach 30mm, 45mm, 60mm | Uniwersalne zastosowanie, optymalizacja kosztów | TAK | Tak – 15 pkt |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nie – 0pkt |  |  |  |  |
| 2 | Nóż wbudowany w ładunek | Zachowanie czystości onkologicznej, za każdym razem nowy niestępiony nóż | TAK | Tak – 15 pkt |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nie – 0pkt |  |  |  |  |
| 3 | Zszywki w ładunku o 3 różnych wysokościach | Uniwersalne zastosowanie, większy zakres tkankowy | TAK | Tak – 10 pkt |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nie – 0pkt |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Pakiet nr 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy, sterylny sprzęt do operacji laparoskopowych jelita oraz TaTME. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | System do jednoczasowej ochrony i retrakcji tkanek z bezlateksowym rękawem. |  |
|  | 2,5 cm -6 cm | Op=1szt | 250 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5cm - 9 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 cm - 14 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do jednoczasowej ochrony i retrakcji tkanek z bezlateksowym rękawem, z nakładką wyposażoną w uszczelkę, dodatkowo z optycznym trokarem 12 mm do zabiegów małoinwazyjnych z możliwością przeprowadzenia mini laparotomii. |  |
|  | 5cm -9 cm | Op=1szt | 50 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 cm -14 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Zestaw do procedury transanalnej zaopatrzony w żelową uszczelkę z zamkiem, kanał wejściowy 4 x 5,5cm, 4 trokary 10 mm, dodatkowo stapler prosty dł. 345 mm, odłączana główka z wydłużoną nasadką, znacznik bezpiecznego połączenia główki i kowadełka, średnica główki 28 mm lub 32 mm, regulowana skala docisku tkanki w zakresie 1-2 mm. |  |
|  | Zestaw | Op=1szt | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Jednorazowy zakrzywiony stapler okrężny z tytanowymi zszywkami, rozmiar 28 lub 32mm. |  |
|  | 28, 32mm | Op=1szt | 50 | op. |  |  |  |  |  |  |  | 00 |
|  |  |  |  |  | ,00 |
|  | Rozmiar każdorazowo do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu do wszystkich pozycji pak 17 |  |  |  |  |
|  | Parametry oceny technicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poz 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sztywny pojedynczy górny pierścień |  |  |  | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Brak sztywnego pojedynczego górnego pierścienia |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pierścień górny i dolny w różnych kolorach | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pierścienie nie różniące się kolorem |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| poz 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sztywny pojedynczy górny pierścień |  |  |  | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Brak sztywnego pojedynczego górnego pierścienia |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pierścień górny i dolny w różnych kolorach | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pierścienie nie różniące się kolorem |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Trokar a atraumatycznym separatorem tkankowym |  |  | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Trokar bez atraumatycznego separatora tkankowego |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw pakowany w pojedyncze sterylne opakowanie zbiorcze | 10 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Komponenty pakowane oddzielnie |  |  |  | 0 pkt. |  |  |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |
| Pakiet nr 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do operacji środkowego i dolnego wpustu oraz do operacji przedniej niskiej resekcji odbytnicy – metoda typu prof. Healda |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| LP. | NAZWA | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |
| 1. | Jednorazowy jałowy, wygięty stapler okrężny o średnicy 21mm, 25mm, 28mm z łamanym kowadłem i zszywkami tytanowymi, zszywka otwarta 3,5mm (zamknięta 1,5mm) lub 4,8mm (zamknięta 2,0mm). Długość trzonu 22 i 35 cm do wyboru Zamawiającego. | Op=1szt | 100 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wstępnie złamane kowadło przymocowane do sondy długości ok. 90cm do wprowadzenia przez usta | Op=1szt | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy stapler liniowy o długości 30mm, o wysokości zszywki otwartej 4,8mm(zszywka po zamknięciu 2,0mm) lub 3,5mm(zszywka po zamknięciu 1,5mm) | Op=1szt | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy jałowy, wygięty stapler okrężny o średnicy 31mm, 33mm z łamanym kowadłem i zszywkami tytanowymi, zszywka otwarta 4,8mm (zamknięta 2,0mm). Długość trzonu 22 i 35 cm do wyboru Zamawiającego. | Op=1szt | 72 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowy stapler liniowy o długości 45mm, o wysokości zszywki otwartej 4,8mm (zszywka po zamknięciu 2,0mm) lub 3,5mm(zszywka po zamknięciu 1,5mm) | Op=1szt | 6 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry do oceny technicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Paramerty | Oferowane podać: | punktacja |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Łatwość usunięcia staplera dzięki łamanemu kowadełku (pozycja 1 i 4) | TAK | Tak - 25pkt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dwa rzędy obustronnie spłaszonych zszywek na całej długości dla prawidłowego formowania się na kształt litery "B" w zmienionych chorobowo tkankach (pozycja 1,3,4,5) | TAK | Tak - 30pkt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 18 | ( na 2 lata ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klipsownica laparoskopowa jednorazowa sterylna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |  |
| LP. | NAZWA | j.m. | ilość szacunkowa na rok | szt./op. | nazwa handlowa | nazwa producenta+ kod EAN | cena jednostkowa netto ( zł) | wartość jednostkowa VAT ( zł) | cena jednostkowa brutto ( zł) | Wartość całkowita netto ( zł) | wartość całkowita VAT ( zł) | wartośc całkowita brutto ( zł) |  |
| 1. | Klipsownica laparoskopowa 5 mm z technologią zapobiegającą przypadkowemu wypadnięciu klipsa o dł. Trzonu 33 cm z 16 klipsami tytanowymi wielkości M/L( wymiar klipsa 3,6 mm x9,1 mm) z elektronicznym wyświetlaczem klipsów ułatwiającym pełną identyfikację ilości klipsów podczas wykonywania procedury, antypoślizgowy ergonomiczny uchwyt. | Op=1szt | 120 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV 33190000-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres ważności min 12 miesięcy od dostawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ..........................,dn.................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  | Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |

………………….., dn. ………………

(miejscowość)

……………………………………………………….

Podpisy  wykonawcy osób upoważnionych                                                       do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Zamawiający zastrzega, że szacunek ilościowy przedmiotu zamówienia został określony wyłącznie w celu oszacowania łącznej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym umową.

Zamawiający zastrzega, iż liczba zamawianego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia uzależniona jest od bieżących potrzeb, jednak łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty, jaką Wykonawca zaoferuje za realizację całości zamówienia w ofercie.

Załącznik nr 3 do specyfikacji

--------------------------------------------

(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

Składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o którejmowa w art. 86 ust. 3 uPzp (protokół z otwarcia ofert)

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

……………………………………………………………………………………………………….

oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp.

nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.798 z poz zm), z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, *

lub

należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (.j. Dz. U. z 2018 r. poz.798 z póz zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

i składam (nie składam) * wyjaśnienia i dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

...............................................................................................................................................

..................................., dnia .........................2019 r.  ...........................................................

Podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do

reprezentowania Wykonawcy

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do specyfikacji

UMOWA do przetargu nieograniczonego nr 29/2019

zawarta w Poznaniu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w dniu ………….. pomiędzy:

Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 15, 61-866 Poznań), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;

reprezentowanym przez:

mgr inż. Magdalenę Kraszewską – Zastępcę Dyrektora ds. ekonomicznych

dr Mirellę Śmigielską - Głównego Księgowego

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _____________________________________ prowadzącą działalność gospodarczą jako:_________________________________

lub  zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  posiadającą numer NIP: _____________ oraz numer REGON: _________________,

zwaną dalej Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

.....................................................................................
.....................................................................................

§ 1.

- Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 29/2019 przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

- Strony zgodnie oświadczają, iż postępowanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie jest dotknięte wadami, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 2.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest Zakup i dostawa …………………………………………  zgodnie z cenami oraz zakresem asortymentu wynikającymi ze złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia …………………… (dalej jako Przedmiot umowy) na podstawie zamówień jednostkowych składanych przez Zamawiającego sukcesywnie faxem lub e-mailem.

W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień danego asortymentu w ilościach zgodnych ze swoim zapotrzebowaniem, do wartości ogólnej przedmiotu umowy.

- Dostawy Przedmiotu umowy będą realizowane w okresie 24 miesięcy od dnia …………… do dnia …………… lub do osiągnięcia kwoty całkowitej wartości Przedmiotu umowy wskazanej w § 5 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówionych Przedmiotów umowy:

  - sukcesywnie w terminie …… dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

  - w dni robocze - jeżeli termin planowanej dostawy, określony zgodnie z postanowieniem pkt. a) niniejszego ustępu przypada w dniu wolnym od pracy, dostawa może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Szacowana ilość przedmiotu zamówienia ma charakter jedynie orientacyjny - wynikający z planowanego zużycia w trakcie obowiązywania umowy uzależniona jest od bieżących potrzeb, w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu podanej ilości. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania 30% wartości przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilości świadczeń od ilości szacowanej, co jest niezależne od Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, o kolejne 12 miesięcy, począwszy od końcowego dnia okresu, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy z zachowaniem tych samych warunków, w przypadku, gdy ilość Przedmiotów umowy wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zostanie wyczerpana w okresie, na który zawarta została niniejsza umowa, wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Okres obowiązywania niniejszej umowy nie może łącznie przekroczyć 36 m-cy od dnia jej zawarcia.

- Ewentualne przedłużenie okresu obowiązywania umowy dokonane będzie w formie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Przedmiotów umowy na własny koszt i ryzyko do magazynu Apteki.

§ 3.

- Po dostarczeniu zamówionych Przedmiotów umowy, następuje ich przyjęcie przez Zamawiającego na podstawie dokumentu dostawy lub faktury. Przyjęcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być poprzedzone badaniem ilościowo – asortymentowym i jakościowym dostarczonych Przedmiotów umowy. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony jest do obecności podczas tych czynności.

- Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę Przedmioty umowy powinny mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, nazwę i adres producenta, datę ważności oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca wraz z dostarczonymi Przedmiotami umowy zobowiązuje się dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika.

§ 4.

- Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania Przedmiotami umowy, które są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. do wykonania wszelkich świadczeń, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień oraz zgód i zezwoleń odpowiednich organów, urzędów itp., o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

- Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał Przedmioty umowy o najwyższej, jakości, zarówno pod względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem ważności – wynoszącym minimum …………………. miesięcy ( pakiet nr 4)  od dnia dokonania dostawy, zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonych Przedmiotów umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy Przedmiotów umowy z terminem ważności krótszym niż ………………… miesięcy od dnia dokonania dostawy, jednakże tylko w przypadku uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody od Zamawiającego.

- Strony zgodnie postanawiają, że okres ważności dostarczanych przez Wykonawcę Przedmiotów umowy jest równy określonemu przez producenta okresowi przydatności tych Przedmiotów umowy do stosowania,.

- Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do dostarczonych Przedmiotów umowy. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji faxem lub pocztą elektroniczną. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie ważności dostarczonych Przedmiotów umowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- W razie stwierdzenia, że dostarczone Przedmioty umowy mają wady, w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego Przedmiotu umowy na Przedmiot umowy wolny od wad – niezwłocznie, ale w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę zasadności reklamacji złożonej przez Zamawiającego.

- W przypadku odrzucenia reklamacji Zamawiający ma prawo wystąpić do właściwego organu, urzędu lub innej instytucji w celu uzyskania ekspertyzy w zakresie jakości i właściwości Przedmiotu umowy dostarczonego przez Wykonawcę oraz jego zgodności z wymogami przewidzianymi przepisami prawa oraz określonymi przez Wykonawcę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, wszelkie koszty związane z uzyskaniem ekspertyzy ponosić będzie Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich zwrotu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.

- Nieuzasadnione odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji może zostać potraktowane jako podstawa do rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy i wywołać skutek w postaci powstania po stronie Wykonawcy obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej zgodnie z § 7 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.

- W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego Przedmiotu umowy i żądania jego wymiany na Przedmiot umowy wolny od wad w szczególności w przypadku:

  - dostarczenia Przedmiotu umowy niewłaściwej jakości lub niezgodnego z właściwościami, które winien posiadać,

  - dostarczenia Przedmiotu umowy niezgodnego z zamówieniem.

- Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie będzie przekraczać 15 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 3a niniejszej umowy lub w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji

§ 5.

- Całkowita wartość Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy (łączna cena Przedmiotów umowy), zgodnie z ofertą, będącą integralną częścią niniejszej umowy, wynosi:
netto: …………………………….(słownie: …………………………………………..),
brutto: …………………………(słownie: ……………………………………………..),
w tym podatek od towarów i usług VAT wg stawki ……………..%

W tym :

Pakiet nr ……………………..

netto: …………………………….
(słownie: ………………………………..),
brutto: …………………………PLN
(słownie: ……………………………………………..),

- Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obliczana na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw Przedmiotów umowy zgodnie ze składanymi przez Zamawiającymi zamówieniami i wysokościami cen jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy.

- W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) Przedmiotów umowy wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT obejmującej Przedmioty umowy, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

- zmian cen urzędowych Przedmiotów umowy, wprowadzonych rozporządzeniem właściwego Ministra. Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej

- zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących Przedmioty umowy importowane,

- w przypadku wystąpienia przesłanki określonej przepisami art. 142 ust. 5 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy przysługuje uprawnienie wystąpienia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

Wraz z wnioskiem, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić jego uzasadnienie dokumentujące wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia.

- Zmiany wartości (cen) Przedmiotów umowy wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości i nie wymaga podpisania aneksu. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości jest krótszy niż 7 dni od daty jego opublikowania Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 lit. a), b), c) niniejszego paragrafu w formie pisemnej niezwłocznie, w każdym jednak razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości. Zmiana cen w przypadku obniżenia cen urzędowych ( ust. 3 lit. B) nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej.

- W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji Przedmiotów umowy, Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników Przedmiotów umowy objętych umową po uprzednim podpisaniu odpowiedniego aneksu.

- Strony dopuszczają także zmianę cen jednostkowych Przedmiotów umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania, wprowadzonej przez producenta danego Przedmiotu umowy z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do wartości (ceny) tego przedmiotu umowy ustalonej niniejszą umową.

§ 6.

- Zapłata za zamówione i dostarczone Przedmioty umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT za zrealizowane zamówienie jednostkowe, po spełnieniu warunków, których mowa w § 2-4 niniejszej umowy, w terminie 60 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- W zakresie produktów z substancją czynną Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury na te produkty.

- Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

§ 7.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku:

- opóźnienia w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 0,2% kwoty brutto za każdy dzień zwłoki niezrealizowanej w terminie części zamówienia, łącznie nie więcej niż 20% wartości umowy brutto

- nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Przedmiotów umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:

- 5 % łącznej wartości brutto umowy,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie będzie przekraczać 15 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 3a niniejszej umowy lub w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji:

- 5 % łącznej wartości brutto umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych. w przypadku:

  - nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, Zamawiający  zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości:

    - 5 % łącznej wartości brutto umowy,

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie, wskazanym w § 2 ust. 3 lit. a) zamówionych Przedmiotów umowy oraz w trakcie rozpatrywania uzasadnionej reklamacji, zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Przedmiotów umowy u innego dostawcy, a ceną oferowaną przez Wykonawcę – taki zakup zwany będzie w dalszej części niniejszej umowy „Zakupem Interwencyjnym”. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii faktury potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego.

- Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu będzie naliczana do dnia dokonania przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego, przy czym zobowiązanie do zapłaty kary umownej nie będzie zwalniać Wykonawcy ze zobowiązania do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Przedmiotów umowy u innego dostawcy, a ceną zawartą w ofercie Wykonawcy.

- Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 28 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 8.

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

- ze strony Wykonawcy:

imię i nazwisko___________________________tel ______________

- ze strony Zamawiającego: Kier Apteki mgr Elżbieta Chojecka  tel. 61/88 50 646 i/lub mgr Anna Czapla  Z-ca Kierownika CBO - Położna oddziałowa tel. 61/88 50 839

- W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

§ 9.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym  w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, w sposób rażący naruszając istotne jej postanowienia po bezskutecznym upływie 30 dniowego terminu, wyznaczonego w wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany  okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W takim przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania tej części umowy, która została wykonana do chwili odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem pkt. 4i.

- Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy. Ponadto zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w razie wystąpienia następujących okoliczności:

a)   wskazanych w § 2 ust. 5,

b)   wskazanych w § 5 ust. 3.

c) zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu  zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;

d) zmianę sposobu konfekcjonowania

e) w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego

f) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa

g zostanie wprowadzony produkt zmodyfikowany lub udoskonalony,

h) bądź w sytuacji wstrzymania lub zakończenia produkcji,

i) bądź w sytuacji, gdy nastąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, strony dopuszczają zmianę przedmiotu umowy w zakresie: jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu umowy, w tym zmianę numeru katalogowego, bądź nazwy własnej produktu. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Zamawiającego. Cena dostarczonego odpowiednika nie może przekroczyć ceny jednostkowej netto produktu, którego dotyczy 2 odpowiednik, a w przypadku dostarczenia odpowiednika o niższej cenie rynkowej, strony umowy w formie pisemnego aneksu określającego wartość

- Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja przetargowa, w tym w szczególności specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający: 							Wykonawca