Poznań, dnia 2019- 07-26

EZ/350/67/2019/…………….

**Wg rozdzielnika do wszystkich uczestników i zainteresowanych**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego 67/2019* ***Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych wraz z dostawą odczynników.***

**Odpowiedzi na pytania**

 Wielkopolskie Centrum Onkologii udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Prosimy o zgodę na zaoferowanie wykonywania oznaczeń HIT PF4-Ab w laboratorium zewnętrznym; w ofercie przedstawiony zostanie całkowity koszt wykonania takiej usługi, obejmujący odbiór próbki, wykonanie badania i odesłanie wyniku.

**ODPOWIEDZ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie oznaczeń HIT PF4-Ab w laboratorium zewnętrznym.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o wydajności 180 oznaczeń/godz?

 **ODPOWIEDZ: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora o wydajności 180 oznaczeń/godz.**

3. Czy Zamawiający uzna za równoważną ofertę i przyzna identyczną ilość punktów za odczynnik do D-Dimerów gdzie wszystkie składowe odczynnika mają postać ciekłą, jedynie reagent ma formę liofilizatu?

**ODPOWIEDZ: Zamawiający uzna za równoważną ofertę i przyzna identyczną ilość punktów za odczynnik do D-Dimerów, w którym wszystkie składowe odczynnika mają postać ciekłą, jedynie reagent ma formę liofilizatu.**

Z poważaniem,

mgr inż. Magdalena Kraszewska

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych