## Arkusz1
................................................................ | [5 empty] | Załącznik nr 2 do specyfikacji
(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 1
Przedmiot zamówienia
L.p. |  | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do Tarczycy – Laryngologiczny Zestaw o następującym składzie : 1.Serweta o wymiarach 180 cmx150 cm (+/- 5 cm) z przylepcem na dłuższym boku ewentualnie umożliwiającym repozycjonowanie serwety, wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O i chłonności min. 570%. - 2 szt. 2.Serweta z wycięciem U kształtnym na dłuższym boku (63 cm x 7 cm) o wymiarach 240 cm x 150 cm ( +/- 5 cm),wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, o odporności na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O i chłonności min. 570% - 1 szt. 3.Serweta z przylepcem ewentualnie umożliwiającym repozycjonowanie serwety o wymiarach 150 cm x 90 cm ( +/- 3 cm), wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O i chłonności min. 570%. - 1 szt. 4. Serweta z przylepcem ewentualnie umożliwiającym repozycjonowanie serwety o wymiarach 240 cm x 180 cm ( +/- 3 cm), wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O i chłonności min. 570%. - 1 szt. 5.Pokrowiec na stolik Mayo min. 145 cm x 80 cm, powierzchnia chłonna min. 85 cm x 76 cm wzmocniony, składany teleskopowo do środka - 1 szt. 6.Serwetki chłonne do osuszania rąk z włókniny 40 gramowej 4 warstwy o rozmiarach min. 20 cm x 40 cm - 4 szt. | szt. |  | 500
7.Taśma lepna na włókninie o rozmiarach min. 9 cm x 50 cm ( +/- 0,5 cm - 2 szt. 8.Kieszeń dwudzielna o wymiarach 30 cm x 30 cm ( +/- 2 cm. ) - 2 szt. 9.Licznik magnetyczny igieł duży (pudełko do liczenia igieł, magnes gąbka, 20 igieł) - 1 szt. 10.Organizer przewodów o rozmiarach 2 cm ( +/- 2 mm ) x 25 cm ( +/- 1 cm ) - 1 szt. 11.Skalpel chirurgiczny bezpieczny nr. 10 - 1 szt. 12.Serwety gazowe z nitką RTG 17 nitkowe 4 warstwowe o wymiarach 30 cm x 30 cm - 2 szt. 13.Jałowy opatrunek na włókninie z wkładem chłonnym z opatrunkiem o wymiarach 8 cm x 15 cm ( +/- 2 mm. ) - 1 szt. 14.Kieszeń do liczenia materiału opatrunkowego pięciokomorowa, foliowa, przeźroczysta - 1 szt. 15.Pojemnik plastikowy 250 ml, miska - 2 szt. 16.Narzędzie do mycia pola operacyjnego z zamkiem ( korcang) plastikowe - 2 szt. 17.Tupfery gazowe 17 nitkowe 50 cm x 50 cm - 6 szt. 18.Czyścik do narzędzi, gąbka do czyszczenia elektrod - 1 szt. 19.Dren Redona z kontrastem RTG, perforacja na długości CH 8 x 70 cm z trokarem dwustronnie ściętym - 1 szt. 20.Butelka Redona do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych 150 - 200 ml z drenem łączącym - 1 szt. 21.Kompres włókninowy 40 gramowy 4warstwowy z nacięciem "O" o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm - 2 szt. 22.Kompresy gazowe 17 nitkowe 12 warstwowe o wymiarach 10 cm x 10 cm z nitką RTG - 20 szt. 23.Kompresy gazowe 17 nitkowe 12 warstwowe o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm z nitką RTG - 20 szt. 24.Tupfery gazowe 17 nitkowe 9,5 cm x 9,5 cm z nitką RTG - 30 szt.
Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przezroczytej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Na wierzchniej i bocznej stronie opakowania ew. oznaczenie zestawu kolorem w celu szybkiego i łatwego rozpoznania zestawu w strefie magazynowej. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. PARAMETRY OCENIANE: 1. Klej umożliwiający repozycjonowalność serwet ( umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału) - 10 pkt. Klej bez funkcji repozycjonowania - 0 pkt. 2. Odporność materiału na przenikanie cieczy > 250 mm H2O - 10 pkt Odporność materiału na przenikania cieczy ≤ 250 mm H2O - 0 pkt 3. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym min. 5 mm - 10 pkt. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym < 5 mm lub brak - 0 pkt.
..........................,dn....................
_________________________________________________
Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy