Ocena parametrów jakościowych i użytkowych                                                                    Załącznik nr 7

Pakiet IV poz. 1 Kranik - rampa

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Spełnienie warunków | Opis oferowanych parametrów wraz z podaniem numeru strony oferty z dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku dla poszczególnych pozycji (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kranik-rampa | (wpisać nr katalogowy i nazwę producenta) |
| 2. | Użycie kranika przez 7 dni lub do 600 aktywacji | TAK |  | Użycie do 7 dni lub do 400 aktywacji – 2pkt. Użycie do 7 dni lub od 401 do 600 aktywacji – 5 pkt. |
| 3. | Kranik dostosowany do użycia z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlohexydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi, co wymaga potwierdzenia badaniami klinicznymi | TAK |  | Warunek wymagany niepodlegający ocenie |
| 4. | Różnokolorowe oznaczenie kraników | TAK/NIE |  | Jednobarwne oznaczenie kraników – 0 pkt. Różnokolorowe oznaczenie kraników – 3 pkt. |
| 5. | Kraniki bezlateksowe pozbawione części metalowych | TAK |  | Warunek wymagany, niepodlegający ocenie |
| 6. | System 6 lub 7 łączników bezigłowych o długości 23-25cm | TAK |  | Warunek wymagany, niepodlegający ocenie |
| 7. | Kranik-rampa bezigłowy sterylny jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | TAK |  | Warunek wymagany, niepodlegający ocenie |

Pakiet IV poz. 2  Łącznik bezigłowy - koreczek

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Spełnienie warunków | Opis oferowanych parametrów wraz z podaniem numeru strony oferty z dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku dla poszczególnych pozycji (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Łącznik bezigłowy | (wpisać nr katalogowy i nazwę producenta) |
| 2. | Użycie łącznika przez 7 dni lub do 600 aktywacji | TAK |  | Użycie do 7 dni lub do 400 aktywacji – 3pkt. Użycie do 7 dni lub od 401 do 600 aktywacji – 10 pkt. |
| 3. | Łącznik dostosowany do użycia z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlohexydyną oraz lakami chemioterapeutycznymi, co wymaga potwierdzenia badaniami klinicznymi | TAK |  | Warunek wymagany, niepodlegający ocenie |
| 4. | Łącznik bezigłowy – koreczek bezlateksowy, pozbawiony części metalowych | TAK |  | Warunek wymagany, niepodlegający ocenie |
| 5. | Łącznik bezigłowy – koreczek do połączeń typu luer-lock | TAK |  | Warunek wymagany, niepodlegający ocenie |
| 6. | Łącznik bezigłowy sterylny jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | TAK |  | Warunek wymagany, niepodlegający ocenie |

UWAGA: Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium:  oceny parametrów jakościowych i użytkowych ,  w pakiecie IV  wynosi  18 punktów.

Pakiet nr XX poz. 1 Igła do aspiracji leków typu MINI-SPIKE

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Spełnienie warunków | Opis oferowanych parametrów wraz z podaniem numeru strony oferty z dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku dla poszczególnych pozycji (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Igła do aspiracji leków typu MINI-SPIKE, spełniająca poniższe wymogi: | (wpisać nr katalogowy i nazwę producenta) |
| 2. | Zastawka uniemożliwiająca wyciek płynu po odłączeniu strzykawki | TAK |  | Warunek wymagany, niepodlegający ocenie |
| 3. | Filtr aerozolowy o pojemności do 2µm | TAK |  | Filtr aerozolowy o pojemności najmniejszej uzyska max ilość punktów - 5pkt., inne proporcjonalnie |
| 4. | Filtr przeciwbakteryjny o pojemności do 5µm | TAK |  | Filtr przeciwbakteryjny o najmniejszej pojemności uzyska max ilość pkt – 5 pkt., inne proporcjonalne |
| 5. | Kolec standardowy | TAK |  | Warunek wymagany, niepodlegający ocenie |
| 6. | Igła sterylna jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | TAK |  | Warunek wymagany, niepodlegający ocenie |

UWAGA: Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium:  oceny parametrów jakościowych i użytkowych ,  w pakiecie  XX  wynosi  10 punktów.