Formularz   oceny   technicznej

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zakup i dostawę sprzętu medycznego sterylnego, jednorazowego użytku do biopsji mammotomicznej gruboigłowej:

1.  Igły biopsyjnej  do biopsji grubo igłowej + dren (w przypadku oferowania igieł integralnie połączonych z drenem).

-Rozmiar  igły 7G lub 8G lub 9G – 100szt.

-Rozmiar  igły 10G lub 11G lub 12G – 600szt.

2.  Dren pojedynczy (w przypadku oferowania oddzielnie igieł i drenów)   w ilości 700szt.

3.  Prowadnica do igły biopsyjnej o rozmiarze odpowiadającym rozmiarom oferowanych igieł biopsyjnych o rozmiarze 7G-12G- w   łącznej ilości 700szt.

4.  Znacznik tkankowy– 200szt.

5.  Pojemnik próżniowy  -  300szt.

wraz z dzierżawą urządzenia do wykonywania biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią.

Urządzenie do biopsji grubo igłowej wspomaganej próżnią.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Spełnienie warunków | Opis oferowanych parametrów wraz z podaniem numeru strony oferty z dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku dla poszczególnych pozycji (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Model/Typ urządzenia | (wpisać) |
| 2. | Producent/Kraj pochodzenia | (wpisać) |
| 3. | Miesiąc i rok produkcji | (wpisać) |
| 4. | Urządzenie do wykonywania biopsji grubo igłowej wspomaganej próżnią, składające się z modułu kontrolnego oraz pompy próżniowej, kompatybilne ze stołem stereotaktycznym firmy Fischer , w który wyposażona jest pracownia biopsji mammotmicznej WCO | TAK |  | Warunek wymagany niepodlegający ocenie |
| 5. | Automatyczna rotacja igły biopsyjnej oraz możliwość podawania środka znieczulającego w trakcie automatycznej rotacji igły w zakresie 360 stopni | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |
| 6. | Automatyczny odbiór, gromadzenie i przepłukiwanie pobranych wycinków | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |
| 7. | Ta sama rękojeść i ta sama igła do biopsji pod kontrolą USG i biopsji stereotaktycznej pod kontrolą MMG | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |
| 8. | Ergonomiczna, lekka rękojeść, z pojedynczym giętkim przewodem zasilającym. | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |
| 9. | Rękojeść biopsyjna wyposażona w oświetlenie robocze | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |

Igła biopsyjna do biopsji gruboigłowej.

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Spełnienie warunków | Opis oferowanych parametrów wraz z podaniem numeru strony oferty z dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku dla poszczególnych pozycji (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Igła biopsyjna do biopsji grubo igłowej | (wpisać nr katalogowy i nazwę producenta) |
| 2. | Integralne połączenie igły biopsyjnej z pojedynczym drenem | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |
| 3. | Trokarowy kształt igły biopsyjnej i krawędzi tnących z wklęsłym szlifem | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |

Znacznik tkankowy

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Spełnienie warunków | Opis oferowanych parametrów wraz z podaniem numeru strony oferty z dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku dla poszczególnych pozycji (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Znacznik tkankowy | (wpisać nr katalogowy i nazwę producenta) |
| 2. | Znacznik tkankowy widoczny w USG od 4-6 tygodni, a w mammografii trwale | TAK |  | Warunek wymagany, niepodlegający ocenie |

UWAGA: Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium:  ocena techniczna  wynosi  70  punktów.