Poznań, dnia 2010-03-19

EZ/1911/1./2010

Wg rozdzielnika

Do wszystkich  uczestników postępowania o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 28/2010 FILTRY DO KLIMATYZACJI

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje,  iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi;

PYTANIE:

1. W SIWZ stanowiącym I. Tryb udzielenia zamówienia stosują Państwo zapis „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych”.

Firma ………… jako producent filtrów powietrza do central klimatyzacyjno- wentylacyjnych  chciałaby przedstawić Państwu ofertę na PAKIET NR 1. PAKIET NR 2 dotyczy oryginalnych filtrów firmy WEISS KLIMATECHNIK, który jest ich wyłącznym producentem.

Uprzejmie Państwa prosimy o odpowiedź w sprawie naszego pisma oraz pozytywne rozpatrzenie prośby o dokonanie zmian w wyżej opisanych punktach SIWZ.

Odpowiedź : W dniu 18.03.2010 przedstawiono na stronie www.wco.pl korektę specyfikacji o treści:

„koryguje się zapis specyfikacji.

Na stronie 1 w pkt II ppkt 1/>

Jest : Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Winno być : Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Powyższe zgodne  jest z pozostałymi zapisami specyfikacji, gdzie mowa jest o dwóch pakietach”.

PYTANIE

1. W załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz cenowy w piątej kolumnie stosują Państwo zapis „ Numer katalogowy/producent/kraj pochodzenia”.  Firma Remark- Kayser jest producentem filtrów powietrza do central klimatyzacyjno- wentylacyjnych, jednak w katalogu produktów nie stosuje numeracji a każdy typ filtra jest odpowiednio opisany. Dlatego też nasza firma zamierza w następujący sposób przedstawić Państwu w/w zapis: „producent/Kraj pochodzenia”.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na  powyższe, jeśli Wykonawca nie ma nr katalogowego w ofercie nie musi być przedstawiany.

PYTANIE

2. W załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym PAKIET NR 1 brak jest następujących informacji, niezbędnych do wyceny filtrów, o których podanie uprzejmie prosimy:

- filtry kieszeniowe mogą być wykonane w ramkach ze stali ocynkowanej o szerokości 20 mm lub 25 mm). Prosimy o dokonanie wyboru szerokości ramki, jaka ma zostać zastosowana,

- Prosimy o sprecyzowanie czy wymiary filtrów, podane przez Państwa zapisane są w następującej kolejności: szerokość filtra x wysokość filtra x głębokość kieszeni (filtry kieszeniowe)/szerokość ramy (filtry kasetowe),

- Prosimy o podanie ilości kieszeni w przypadku wyszczególnionych filtrów kieszeniowych lub o zaakceptowanie ilości kieszeni zaproponowanych przez firmę Remark-Kayser, zgodnie z obowiązującymi nas normami produkcji filtrów kieszeniowych. Firma Remark- Kayser pragnie zaproponować Państwu wykonanie filtrów kieszeniowych ze standardową ilością kieszeni. Jest to bardzo ważny czynnik techniczny oraz cenowy. W związku z tym faktem - czynnikiem cenowym, ilość kieszeni to ilość zużytego materiału, co ma ogromny wpływ na cenę filtra. Dlatego mamy nadzieję, że  wszyscy oferenci zaproponują Państwu dokładnie taką samą ilość kieszeni.

| Wymiar/liczba kieszeni | Klasa filtracji |
| --- | --- |
| 446x390x300/4k | EU-3 |
| 428x428x360/4k | EU-5 |
| 428x428x350/4k | EU-3 |
| 592x290x300/6k | EU-3 |
| 592x287x300/6k | EU-5 |
| 592x592x300/6k | EU-5 |
| 446x390x225/4k | EU-5 |
| 571x510x300/6k | EU-3 |
| 571x510x360/6k | EU-5 |
| 696x592x250/7k | EU-3 |
| 381x325x360/4k | EU-5 |
| 381x325x225/4k | EU-3 |
| 592x592x360/6k | EU-4 |
| 592x287x200/6k | EU-4 |
| 592x287x360/6/ | EU-4 |
| 582x287x300/6k | EU-3 |
| 428x428x300/4k | EU-3 |
| 690x390x300/7k | EU-5 |
| 232x232x250/2k | EU-4 |
| 332x332x300/3k | EU-4 |
| 592x592x300/6k | EU-3 |
| 446x390x360/5k | EU-7 |
| 428x428x350/4k | EU-4 |
| 592x592x350/6k | EU-5 |
| 592x287x350/6k | EU-5 |
| 287x287x300/3k | EU-4 |
| 429x287x200/4k | EU-4 |
| 490x490x350/5k | EU-4 |
| 428x428x350/4k | EU-5 |
| 285x285x150/3k | EU-3 |
| 287x287x250/3k | EU-3 |
| 287x592x250/3k | EU-3 |
| 287x287x350/3k | EU-5 |
| 592x592x300/6k | EU-4 |
| 592x287x300/6k | EU-4 |

Odpowiedź :

- filtry kieszeniowe mają być wykonane w ramkach ze stali ocynkowanej o szerokości 25mm

- wymiary filtrów podane są w następującej kolejności :

szerokość filtra  +  wysokość filtra + głębokość kieszeni

- filtry kieszeniowe wykonać ze standardową ilością kieszeni.

PYTANIE

3. Prosimy o uzupełnienie klasy filtracji w PAKIECIE NR1-filtry absolutne- pozycja nr 1.

Odpowiedź : filtry absolutne HEPA pozycja 1 305x350x78 w klasie filtracji H 14.

PYTANIE

4. Zwracamy się również z prośbą o wyjaśnienie kwestii odbioru i utylizacji zużytych filtrów-  załącznik nr 5 do  SIZW, która nie jest dla nas wystarczająco jasna. Poprzez dostawę filtrów i odebranie zużytych rozumiemy, że firma Remark- Kayser będzie utylizować każdorazowo filtry wyłącznie wyprodukowane przez naszą firmę. Tak więc pierwsza dostawa filtrów powietrza do Państwa szpitala wyklucza odbiór zużytych filtrów przez naszą firmę. Do ich odbioru i utylizacji jest zobowiązana firma, która uprzednio  dostarczyła Państwu filtry w ramach umowy przetargowej. Tak więc uprzejmie prosimy o wyjaśnienie tego zapisu, który nie jest dla nas wystarczająco jasny byśmy mogli zaakceptować  warunki zawarte w SIWZ.

Odpowiedź :

Przy dostawie nowych filtrów należy odebrać i zutylizować filtry zużyte w tej samej ilości bez względu na producenta. Odbiór zużytych filtrów w terminie około 14 dni od dnia dostawy filtrów nowych.

PYTANIE

4. W załączniku nr 4- umowa, paragraf  3 punkt 3:

- „Parametry techniczne i jakościowe zamawianych robót  nie mogą, być gorsze niż określone w ofercie. Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do przedmiotu objętego zamówieniem. Wykonawca załatwi reklamację bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia ich złożenia”.

Ze względu na przedmiot zamówienia prosimy o zmianę słowa „ robót” na „ filtry powietrza”. Chcielibyśmy także Państwa poinformować, że firma Remark-Kayser nie magazynuje filtrów, lecz produkuje je na bieżąco, zgodnie ze składanymi zamówieniami. Na wyprodukowanie filtrów kieszeniowych potrzebujemy 7 dni roboczych, a absolutnych – 14 dni roboczych i od tego uzależniamy czas zamknięcia postępowania reklamacyjnego wraz z dostawą prawidłowego, wolnego od wad produktu. Pragniemy jednak nadmienić, że w przypadku złożenia przez Państwa reklamacji na dostarczone przez nas filtry powietrza, zobowiązujemy się w możliwie najszybszym terminie zamknąć postępowanie reklamacyjne.

Odpowiedź : zamawiający dokonuje korekty  skreśla  słowo „robót” w zamian winno być „przedmiotu zamówienia” i zgadza się na załatwienie reklamacji w ciągu 14 dni.

Poprawiony projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

PYTANIE

5. W załączniku nr 4- umowa, paragraf  3 punkt 5:

- „Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia robót  i żądania wymiany na wolny od wad w przypadku:

a) wykonania  przedmiotu zamówienia niewłaściwej jakości.

b) wykonania  przedmiotu zamówienia niezgodnego z zapotrzebowaniem”

Ze względu na przedmiot zamówienia prosimy o zmianę słowa „robót” na „ filtry powietrza”.

Odpowiedź : patrz odpowiedź jak wyżej - poprzednie pytanie.

PYTANIE

6. W załączniku nr 4- umowa, paragraf  3 punkt 5:

- „Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnym transportem i na własny koszt w  miejscu wskazanym przez Zamawiającego”.

Ze względu na przedmiot zamówienia prosimy o zmianę słowa „wykona” na „dostarczy”.

Odpowiedź :  zamawiający dokonuje korekty , zamiast „wykona” winno być „dostarczy”. Poprawiony projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

PYTANIE

7. W załączniku nr 4 - umowa, paragraf  5 punkt 2:

- „Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne w przypadku, gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód”.

Powyższy paragraf mówi, że mogą Państwo dochodzić roszczeń, kiedy szkoda przewyższa wysokość kary umownej. Zwracamy się z prośbą o usunięcie lub wyjaśnienie owego punktu, w jakim zakresie może być rozpoczęte dochodzenie na zasadach odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Odpowiedź : Nie dokonuje się zmian w tym zapisie. Wyjaśniamy: jeżeli  naliczone odsetki nie pokryją szkody wyrządzonej zamawiającemu przez nieterminową dostawę, może on ubiegać się o rekompensatę do pełnej wysokości poniesionej szkody.

PYTANIE

8. W załączniku nr 4- umowa, paragraf  10 punkt 2:

„Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z realizacją umowy”.

Paragraf ten jest skierowany bezpośrednio dla firm wykonujących prace budowlane i remontowe na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii a firma …………… w tym przetargu jest dostawcą filtrów. W związku z powyższym nie możemy odpowiadać za szkody  powstałe na terenie Państwa szpitala po terminie dostawy, który jest momentem realizacji umowy. W nawiązaniu do zaistniałej sytuacji prosimy o wykreślenie w/w paragrafu

Odpowiedź : Zamawiający nie dokonuje zmian  w powyższym zapisie umowa dotyczy konkretnego zakresu – dostawy  i za ten zakres – dostawę Wykonawca jest odpowiedzialny.

Z poważaniem,

______________________

UMOWA do przetargu nieograniczonego nr  28/2010

Stosownie do art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. 2006 Nr 164 poz. 1163, z późn. zm)  w dniu ………………………. pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu ul. Garbary 15 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych - inż. Małgorzatę Kołodziej-Sarnę

- Głównego Księgowego                                            - mgr Mirellę Śmigielską

NIP: 778-13-42-057 REGON: 000291204;

z jednej strony,

a firmą ....................................................................................

z siedzibą w  .................................................................................

NIP:  .....................................    REGON: ....................................................

zarejestrowaną ............................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

........................................................................................................

........................................................................................................

z drugiej strony,

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – przetarg nieograniczony 28/2010.

§2

Umowa nie jest dotknięta wadami, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy PZP.

§3

- Przedmiotem umowy  jest: ……………………………………pakiet nr …………………...

- Wykonawca dostarczy  przedmiot zamówienia w terminie: …………..…………………..

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie i ilościach zgodnych z zestawieniem wyspecyfikowanym w ofercie z dnia …………… -  formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Parametry techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia   nie mogą, być gorsze niż określone w ofercie. Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do przedmiotu objętego zamówieniem. Wykonawca załatwi reklamację bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w przeciągu 14 dni od dnia ich złożenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia  i żądania wymiany na wolny od wad w przypadku:

a) dostarczenia przedmiotu zamówienia niewłaściwej jakości.

b) dostarczenia  przedmiotu zamówienia niezgodnego z zapotrzebowaniem,

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt w  miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

§4

- Całkowita wartość zamówienia zgodnie z ofertą wynosi:

netto:.................................PLN

(słownie:..................................................................................................................),

brutto:...............................PLN

(słownie...................................................................................................................),

zamawiany towar polega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT wg stawki ...................%. zgodną z formularzem ofertowym.

2. Nie przewiduje się waloryzacji cen.

3. Przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności w stosunku do Zamawiającego wymaga jego zgody.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

- 1% maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.,

- 10 % maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 4 umowy, za nieuzasadnione zerwanie umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne w przypadku, gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu  przedmiotu zamówienia, przekraczającego 10 dni. Niniejsze opóźnienie będzie potraktowane jak nieuzasadnione zerwanie umowy i wywoła skutek w postaci konsekwencji określonych w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu.

- Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 30 – dniowego terminu wypowiedzenia, w tym również  z powodów i na zasadach określonych w art. 145 ustawy –  Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2006 Nr 164 poz. 1163, z późn. zm).

§ 6

1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy.

2. Płatności faktur realizowane będą w ciągu 30 dni od daty otrzymania  faktury i protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego -  przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

3. Zamawiający wymaga jednej faktury całościowej.

§7

Minimalny okres gwarancji na dostawy, liczony od momentu zrealizowania przedmiotu zamówienia i dokonaniu jego protokolarnego odbioru wynosi  – ……………………………..,

§ 8

Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

ze strony Wykonawcy – ............................................................................

oraz

ze strony Zamawiającego – Matuszewski Szymon, Andrzej Kaczmarek tel. 61/88 50 628.

§ 9

Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.

§ 10

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy.

- Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z realizacją umowy

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce tylko w przypadkach przewidzianych w art. 144 cytowanej ustawy i poprzedzone aneksem do umowy.

§ 13

- Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej.

- Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§14

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający: 	Wykonawca :