Załącznik nr 7 do specyfikacji

Opis przedmiotu zamówienia.

Zakup i dostawa sprzętu sterylnego jednorazowego użytku

do hodowli komórkowej in vitro.

Sprzęt medyczny sterylny, jednorazowy – 331 900 00- 8

| L.p. | Asortyment | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet | Końcówki typu Eppendorf z filtrem o objętości od 100-1000μl w kolorze niebieskim, autoklawowalne, opakowanie jednostkowe – 200 szt. | 28 op. |
| 2. | Końcówki do pipet | Końcówki typu Eppendorf bez filtra o objętości od 100-1000μl w kolorze niebieskim, autoklawowalne, opakowanie jednostkowe – 250 szt. | 25 op. |
| 3. | Końcówki do pipet | Końcówki typu Eppendorf bez filtra o objętości od 20-200μl w kolorze żółtym, autoklawowalne, opakowanie jednostkowe – 500 szt. | 16 op. |
| 4. | Końcówki do pipet | Końcówki typu Eppendorf z filtrem o objętości od 20-200μl, bezbarwne, autoklawowalne, opakowanie jednostkowe – 480 szt. | 18 op. |
| 5. | Końcówki do pipet | Końcówki typu Eppendorf z filtrem o objętości od 0,5 – 10μl, bezbarwne, autoklawowalne, opakowanie jednostkowe – 480szt. | 30 op. |
| 6. | Końcówki do pipet | Końcówki typu Eppendorf z filtrem o objętości od 0,2 – 10μl, bezbarwne, autoklawowalne, opakowanie jednostkowe – 1000 szt. | 10 op. |
| 7. | Końcówki do pipet | Końcówki typu Eppendorf z filtrem o objętości od 0,5 -10μl, bezbarwne, autoklawowalne, sterylne, opakowanie – pudełko z przykryciem ruchomym zawierające 96 szt. | 10 op. |
| 8. | Końcówki do pipet | Końcówki typu Eppendorf z filtrem o objętości od 20- 200μl, bezbarwne, autoklawowalne, sterylne, opakowanie – pudełko z przykryciem ruchomym zawierające 96 szt. | 14 op. |
| 9. | Końcówki do pipet | Końcówki typu Eppendorf z filtrem o objętości od 100 -1000μl, niebieskie, autoklawowalne, sterylne, opakowanie – pudełko z przykryciem ruchomym zawierające 96 szt. | 31 op. |
| 10 | Końcówki do pipet | Końcówki typu Eppendorf bez filtrem o objętości od 0,2 do 10μl bezbarwne, autoklawowalne, sterylne, opakowanie – pudełko z przykryciem ruchomym zawierające 96 szt. | 10 op. |
| 11 | Końcówki do pipet | Końcówki typu Eppendorf bez filtrem o objętości od 0,5 do 10μl bezbarwne, autoklawowalne, sterylne, opakowanie – pudełko z przykryciem ruchomym zawierające 96 szt. | 5 op. |
| 12 | Naczynia do PCR | Koloru czerwonego o pojemności 0,2ml. Wykonane z propylenu, autoklawowalne, kriogeniczne, wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy, oraz inhibitora PCR. | 15000 szt. |
| 13 | Naczynia do PCR | Koloru zielonego o pojemności 0,2ml. Wykonane z propylenu, autoklawowalne, kriogeniczne, wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy, oraz inhibitora PCR. | 3000 szt. |
| 14 | Naczynie reakcyjne | Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu, ze autoklawowalne, kriogeniczne, z nadrukowana skalą do 1,25 ml. Bezbarwne, z oznakowanym w kolorze białym polem opisu. Objętość pod kołnierzem 1,8 ml. Dno stożkowe z kołnierzem umożliwiającym pionowe ustawienie naczynia. nakrętka bezbarwna z uszczelką-wysokość 46mm Średnica naczynia poniżej kołnierza – 10,8mm | 15000 szt. |
| 15 | Naczynie typu Eppendorf | Bezbarwne, o poj 1,5ml. wyskalowane, z bezpiecznym zamknięciem przeznaczone do termicznego stosowania. Wysokość 39mm średnica 10,8 mm, non-pyrogenic opakowanie jednostkowe – 250 szt. | 8 op. |
| 16 | Naczynie typu Eppendorf | Bezbarwne, o poj 1,5ml. Wyskalowane, z bezpiecznym zamknięciem przeznaczone do termicznego stosowania. Wysokość 39mm średnica 10,8 mm, Non-pyrogenic opakowanie jednostkowe po 500 sztuk. | 40 op. |
| 17 | Probówka zakręcana | O pojemności 50 ml. w statywie styropianowym Dno stożkowe, bezbarwna, skalowana, z białym Polem opisu, czerwoną nakrętką wysokości 114mm średnicy 28mm, kriogeniczna, sterylna, W opakowaniach jednostkowych – 25szt | 18 op. |
| 18 | Probówka zakręcana | O pojemności 50 ml. Przeznaczona do wirowania, dno stożkowe, bezbarwna, skalowana, z białym polem opisu, czerwoną nakrętką wysokości 114mm średnicy 28mm, kriogeniczna, sterylna, W opakowaniach jednostkowych – 25szt | 39 op. |
| 19 | Probówka zakręcana | O pojemności 15ml. Wykonana z wysokiej jakości PP, odporna na wirowanie przy wysokich obrotach Kriogeniczna, czerwona nakrętka. Dno stożkowe, Skalowana. Wysokości 120mm, średnica 17mm, Sterylna, opakowanie jednostkowe – 50szt | 17 op. |
| 20 | Pipeta wypływowa | Serologiczna o pojemności 10ml.Non-pyrogenic, Sterylna, pakowana indywidualnie, oznakowana Kolorem pomarańczowym z podziałką 1/10ml. Opakowanie jednostkowe – 25 szt. | 98 op. |
| 21 | Pipeta wypływowa | Serologiczna o pojemności 25ml.Non-pyrogenic, Sterylna, pakowana indywidualnie, oznakowana Kolorem pomarańczowym z podziałką 2/10ml. Opakowanie jednostkowe – 20 szt. | 10 op. |
| 22 | Pipeta Pasteur’owska | Bezbarwna, pojemności 6 ml długości 146 mm, Pakowana indywidualnie, sterylna, o niskiej gęstości Polietylenu, kropla wielkości 20-30 μl. Opakowanie jednostkowe - 42 szt. | 28 op. |
| 23 | Pipeta Pasteur’owska | Bezbarwna, pojemności 6 ml. Długości 146mm o niskiej gęstości polietylenu, kropla wielkości 20-30 μl w opakowaniu jednostkowym – 400szt | 1 op. |
| 24 | Płytki Bakteryjne | Wykonane z przejrzystego polistyrenu, odporne Termicznie do 80° C, sterylne ( gamma) o średnicy 92 mm, wysokości 16mm w opakowaniu jednostkowym 20 szt. bez wentylacji.. | 14 op. |
| 25 | Płytki do hodowli | Płytki do hodowli komórkowej o powierzchni 50 cm2 średnicy 100 mm wysokości 20 mm, Sterylne w opakowaniach jednostkowych 20 szt. 4.000 Zapewniające pewna przyczepność | 1600 szt. |
| 26 | Płytki 6-dołkowe | Przeznaczone do hodowli z przykryciem, pakowane Indywidualnie, sterylne, o pojemności 17,2 ml. o powierzchni 9,5 cm2 | 660 szt. |
| 27 | Płytki 24-dołkowe | Przeznaczone do hodowli z przykryciem, pakowane Indywidualnie, sterylne, o pojemności 3,6 ml. o powierzchni 2 cm do hodowali komórek zawiesinowych | 60 szt. |
| 28 | Płytki 24-dołkowe | Przeznaczone do hodowli z przykryciem, pakowane Indywidualnie, sterylne, sterylne o pojemności 3,6 ml.o powierzchni 2 cm do hodowali komórek adherentnych | 90 szt. |
| 29 | Płytki 48-dołkowe | Przeznaczone do hodowli z przykryciem, pakowane Indywidualnie, sterylne, sterylne o pojemności 1,6 ml o powierzchni 1,6 cm do hodowli komórek adherentnych | 30 szt. |
| 30 | Płytki 96-dołkowe | Przeznaczone do hodowli z przykryciem, pakowane Indywidualnie, sterylne, sterylne o pojemności 0.38 ml. o powierzchni 0,35 cm2 do hodowali komórek zawiesinowych | 110 szt. |
| 31 | Płytki 96-dołkowe | Przeznaczone do hodowli z przykryciem, pakowane indywidualnie, sterylne, sterylne o pojemności 0.38ml. O powierzchni 0,35 cm2 do hodowali komórek adherentnych | 460 szt. |
| 32 | Płytki 96-dołkowe | Przeznaczone do hodowli dno okrągłe z przykryciem, pakowane indywidualnie, sterylne, max. Obj.0,31 ml. | 300 szt. |
| 33 | Płytki 96-dołkowe | Płaskodenne, przeznaczone do hodowli, z przykryciem, pakowane indywidualnie, sterylne, o pojemności 0,38ml, o powierzchni 0,35cm2 do hodowli komórek o ultra niskiej zdolności adhezji komórek, opłaszczone hydrożelem (lub równoważne) | 240 szt. |
| 34 | Butelki do hodowli | Butelki do hodowli komórek adherentnych linii ustalonych i pierwotnych, powierzchnia hodowli 75cm², zamknięte żółtym korkiem z wentylacja, przeznaczone do hodowli komórek trudnych. | 110 szt. |
| 35 | Butelki do hodowli | Butelki do hodowli komórek zawiesinowych powierzchnia hodowli 75cm², zamknięte zielonym korkiem z wentylacja. | 60 szt. |
| 36 | Butelki do hodowli | Butelki do hodowli komórek adherentnych tradycyjna hodowla, powierzchnia hodowli 75cm², zamknięte czerwonym korkiem z wentylacja. | 136 szt. |
| 37 | Butelki do hodowli | Butelki do hodowli hodowla tradycyjna o powierzchni 25 cm², zamknięte czerwony korkiem z wentylacja | 160 szt. |
| 38 | Butelki do hodowli | Butelki do hodowli komórek adherentnych linii ustalonych i pierwotnych, powierzchnia hodowli 25cm², zamknięte żółtym korkiem z wentylacja. | 60 szt. |
| 39 | Butelki do hodowli | Butelki do hodowli komórek adherentnych tradycyjna hodowla, powierzchnia hodowli 175cm², zamknięte czerwonym korkiem z wentylacja. | 300 szt. |
| 40 | Butelki do hodowli | Butelki do hodowli komórek adherentnych tradycyjna hodowla, powierzchnia hodowli 25cm², zamknięte czarnym korkiem bez wentylacji. | 50 szt. |
| 41 | Pudełka do przechowywania | Pudełka w kolorze czerwonym do przechowywania probówek o objętości od 1,2 – 2.0 ml w niskich temperaturach również w ciekłym azocie. | 30 szt. |
| 42 | Pudełka do przechowywania | Pudełka w kolorze niebieskim do przechowywania probówek o objętości od 1,2 – 2.0 ml w niskich temperaturach również w ciekłym azocie. | 60 szt. |
| 42 | Butelki do przechowywania | Butelki z odpornego tworzywa o pojemności 500ml, zakręcane, z polem do opisu i skalą, autoklawowalne, odporne na działanie temperatur w zakresie -80 – 121°C | 24 szt. |
| 43 | Butelki do przechowywania | Butelki z odpornego tworzywa o pojemności 150ml, zakręcane, z polem do opisu i skalą, autoklawowalne, odporne na działanie temperatur w zakresie -80 – 121°C | 24 szt. |
| 44 | System opakowań | System opakowań do końcówek, jednostkowe opakowanie dla 96 sztuk, opakowanie zbiorcze powyżej 5 sztuk | 6 szt. |
| 45 | Filtry na strzykawki | Filtry sterylne, pakowane pojedynczo, średnica porów 0,22µm, membrana PES, średnica filtra 26mm | 500 szt. |
| 46 | Cell scraper | Scraper do odklejania komórek o długości 25cm, szerokości 17mm, pakowany pojedynczo, sterylny | 200 szt. |
| 47 | Płytki do hodowli | płytki do hodowli komórkowej o powierzchni 21cm2 średnicy 60mm wysokości 15mm, sterylne w opakowaniach jednostkowych 20 szt. do hodowli komórek adherentnych | 600 szt. |
| 48 | Płytki do hodowli | płytki do hodowli komórkowej o powierzchni 152cm2 średnicy 150mm wysokości 20mm, sterylne w opakowaniach jednostkowych 10 szt. do hodowli komórek adherentnych | 200 szt. |
| 49 | Szkiełka podstawowe | szkiełka mikroskopowe z polem do opisu o wymiarach 75x25mm z polem do opisu | 400 szt. |
| 50 | Szkiełka nakrywkowe | szkiełka nakrywkowe o wymiarach 0,22x0,22mm i grubości maks. 0,16mm | 1000 szt. |