Poznań, dnia 01.02.2012

EZ/319/7/ 2011

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 149/2011 Budowa Ośrodka Radioterapii wraz z przebudową części istniejącego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i modernizacją części elewacji na terenie zlokalizowanym przy ulicy Toruńskiej 7 w Kaliszu w podziale na dwa zadania:

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż błędnie zawarł odpowiedź na jedno z pytań z dnia 31.01.2012- zdublowano odpowiedź w pytaniu.

Poniżej przedstawiamy prawidłową treść pytania i odpowiedzi:

PYTANIE

Z uwagi na brak określenia przez Zamawiającego w udzielonych wyjaśnieniach ilości gniazd ekwipotencjalnych przeznaczonych dla paneli, ponownie zwracamy się z prośbą o podanie liczby przedmiotowych elementów.  Jednocześnie wyjaśniamy, iż brak ww. informacji uniemożliwia wykonawcy rzetelne opracowanie oferty w odniesieniu do oczekiwanego przez Inwestora wyposażenia oraz długości paneli.

ODPOWIEDŹ

Dla panelu należy przewidzieć 1 szt. gniazda ekwipotencjalnego

Z poważaniem,

z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna