Poznań, dnia 01.08.2012

EZ/350/89/2012/………….

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/89/2012 Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizacji – środków myjących i dezynfekcyjnych, etykiet, testów, tac narzędziowych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji i zmienia terminy postępowania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Pytania dotyczące w/w przetargu, pakiet II:

- Czy mogą być dopuszczone do przetargu etykiety papierowe z powierzchnią matową a nie półbłyszczącą?  Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się, jeżeli inne zapisy specyfikacji są spełnione.

- Nasze etykiety posiadają klej, który jest akceptowalny do używania w procesie sterylizacji w autoklawie, a nie preferowany – czy będzie spełniał Państwa specyfikację? Oczywiście klej posiada atest do bezpośredniego kontaktu z suchymi, wilgotnymi i nietłustymi artykułami spożywczymi. Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się, jeżeli inne zapisy specyfikacji są spełnione.

Pakiet nr 1 – pozycja nr 1  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanien o pojemności: 3l i wymiarach: 300 x 200 x 110 mm, wykonanych w całości z bardzo trwałego tworzywa PCV (wanna, sito, pokrywa)? Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się, jeżeli inne zapisy specyfikacji są spełnione, a szczególnie wytrzymałość na temperaturę.

Projekt umowy - §2 ust 21:    Czy Zamawiający odstąpi od kary umownej w wysokości 500zł za nie dostarczenie wraz z pierwsza dostawą ulotek? Odpowiedź:  Nie dokonuje się zmian w zapisach umowy.

ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający dokonuje przedłużenia terminów postępowania.

Ustala się:

Termin składania ofert do dnia 08.08.2012 r.   do godz.9.00

Termin otwarcia ofert w dniu 08.08.2012 r.    o godz. 10.00

UWAGA: Powyższe stanowi modyfikację zapisów SIWZ. Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszej korekty.

Z poważaniem,

Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna

Przygotował: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, Katarzyna Witkowska  tel. 061 8850 643