Załącznik nr 7 do specyfikacji

po modyfikacji w dniu 31.10.2012r

SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO- JAKOŚCIOWA

Ilości określone na okres podpisania umowy 12 miesięcy.

Pakiet nr 1 Klipsownica

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | NAZWA LEKU | j.m. | ilość szacunkowa na rok |
| 1 | Automatyczna, jednorazowa klipsownica do zabiegów otwartych, długość klipsownicy 30-34 cm, długość ramienia 19- 20 cm, długość klipsa zamkniętego 10,5 – 11mm. Ilość klipsów tytanowych dużych w klipsownicy 20 – 25 szt. | Op=1kpl. | 24kpl. |

CPV 33190000-8

Ocena techniczna:

- klipsownica wyposażona w mechanizm zapobiegający wypadaniu

klipsa z aplikatura

Tak – 1pkt.

Nie  -  0pkt.

- przeźroczysta część ramienia umożliwiająca kontrolę klipsów

pozostałych do aplikacji

Tak – 1pkt.

Nie  -  0pkt.

- szerokie rozwarcie szczęk klipsownicy ułatwiające umieszczanie

klipsa na naczyniu

Tak – 1pkt.

Nie  -  0pkt.

Pakiet  2

Nici syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne wykonane z polipropylenu

| Lp. | Kształt igły | Wielkość igły | Rodzaj igły nazwa handl. | Dł. nitki | Grubość nitki | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prosta | 60 mm | Odwrotnie tnąca , 2 guziki mocujące | 75cm | 2-0 | 600 |

Zestawienie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium walory użytkowe

1 – Stabilność igły w imadle ( weryfikacja na podstawie próbek )

Tak – 10 pkt.

Nie  -  0 pkt.

2 – Wytrzymałość igły ( weryfikacja na podstawie próbek )

Tak – 10 pkt.

Nie  -  0 pkt.

3 – Wytrzymałość nitki na zrywanie ( weryfikacja na podstawie próbek )

Tak – 10 pkt.

Nie  -  0 pkt.

Pakiet 3

Nici wchłanialne, syntetyczne, plecione bez igły, wykonane z kwasu poliglikolowego lub z polimeru  kwasu glikolowego i mlekowego, jednobarwne, powlekane stearynianem wapnia  i polikaprolaktonem lub kwasem poliglikolowym, wchłaniające się w ciągu 56-90 dni,  zachowujące minimum 60 % siły podtrzymywania tkankowego po 14 dniach

| Lp. | Długość nitki | Grubość nitki | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 150cm | 1 – 0 | 300 |
| 2. | 6 x 45 cm | 3 - 0 | 2880 |
| 3. | 12x 45 cm | 2 - 0 | 1020 |
| 4. | Podwiązka endoskopowa z aplikatorem 50-70cm | 1 – 0 | 72 |

Zestawienie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium walory użytkowe

1 – Wytrzymałość nitki na zrywanie ( weryfikacja na podstawie próbek )

Tak  - 10 pkt.

Nie  -  0 pkt.

2 – Trzymanie węzła (na drugim węźle, weryfikacja na podstawie próbek )

Tak  -  10 pkt.

Nie   -   0 pkt.

3 – Łatwe wyjmowanie pojedynczej nitki z saszetki  (weryfikacja na podstawie próbek )

Tak  -  10 pkt.

Nie   -    0 pkt.

Pakiet 4

Nici  wchłanialne, syntetyczne, plecione, dwuskładnikowe – polimer kwasu glikolowego i mlekowego, jednobarwne i niebarwione, wchłaniające się w ciągu 56 – 70 dni, zachowujące około 75% podtrzymania tkankowego po 14 dniach, ( nasączone substancją antybakteryjną )

| Lp. | Kształt igły | Wielkość igły | Rodzaj igły nazwa handl. | Dł. nitki | Grubość nitki | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła ½ koła | 36 mm | Okrągła Rozwarstwiająca jednobarwna | 70 cm | 2-0 | 15 000 |
| 2 | Igła ½ koła | 26 mm | Okrągła jednobarwna | 70 cm | 3-0 | 1000 |
| 3 | Igła 3/8 koła | 65 mm | Okrągła, tępa Wątrobowa jednobarwna | 100 cm | 1 | 360 |
| 4 | Igła ½ koła | 13 mm | Okrągła niebarwiona | 70 cm | 5-0 | 720 |
| 5 | Igła ½ koła | 45 mm | Okrągła wzmocniona jednobarwna | 70 cm | 1 | 4000 |

Zestawienie parametrów podlegających ocenie w ramach kryterium walory użytkowe

1 – Zachowanie % początkowej zdolności podtrzymywania tkanek po 14 dniach

( weryfikacja na podstawie oryginalnej ulotki zawartej w opakowaniu zbiorczym )

Około 	75 – 80 %  -  40 pkt.

50 – 74 %  -  10 pkt.

30 – 49 %  -  5 pkt.

< 30 %       -  0 pkt.

2 – Stabilność igły w imadle ( weryfikacja na podstawie próbek )

Tak – 10 pkt.

Nie  -  0 pkt.

3 – Wytrzymałość igły ( weryfikacja na podstawie próbek )

Tak – 10 pkt.

Nie  -  0 pkt.

4 – Wytrzymałość nitki na zrywanie ( weryfikacja na podstawie próbek )

Tak – 10 pkt,

Nie  -   0 pkt.

Dotyczy wszystkich pakietów na nici

1 - Na życzenie  użytkownika oryginalny katalog z oferowanymi produktami do wglądu.

2 – Możliwość identyfikacji na każdym etapie otwarcia produktu.

3 – Tolerancja igły  +/- 1mm

4-  W ofercie należy podać nazwę oraz kod produktu

5 – Nitka nie może być krótsza niż w opisie i nie dłuższa niż 5cm od podanej w siwz długości.

6 – zamawiający wymaga dostarczenia szwów od jednego producenta w ramach danego pakietu, celem zachowania jedności szwów przy każdym zabiegu. W związku z powyższym zamawiający nie będzie wydzielał pojedynczych pozycji.

7 – Opinie z ośrodków chirurgicznych o tym samym poziomie referencji co WCO.

8 – Banderola na opakowaniu (łatwe i szybkie otwieranie produktu).

9–Niespełnione choćby jednego warunku granicznego wymienionego powyżej, będzie skutkować     odrzuceniem oferty.