Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce – WND-RPWP.05.03.00-30-001/10.

Poznań, dnia 2013-01-31

EZ/350/11/2013/……………………

Wg rozdzielnika

Do wszystkich zainteresowanych i uczestników w  postępowaniu o zamówienie publiczne

Dotyczy : postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia: kolumny endoskopowe z zestawem endoskopowym i torem wizyjnym, kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne i lampy operacyjne -  350/11/2013.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia , na które udzielamy odpowiedzi.

Dotyczy pakietu nr 2

Pytanie 1 :Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydzielenie z pakietu nr 2 do osobnego pakietu zestawu endoskopowego z torem wizyjnym 1 sztuka – zamieszczonego w załączniku nr 8 Opis przedmiotu zamówienia – strona 59-64 aby umożliwić naszej firmie złożenie ważnej oferty?

ODPOWIEDŹ: TAK,  z pakietu  nr  2  wydziela się  1 szt. zestawu  endoskopowego z torem wizyjnym i tworzy się dla tego zestawu  pakiet nr 6.    W załączeniu  do niniejszego pisma  - opis pakietu nr 6.  W związku z niniejszym wydzieleniem ulęgają zmianie zapisy specyfikacji:

Termin realizacji pakietu: 	Pakiet nr 6: termin realizacja do 31 sierpnia 2013.

Zmianie ulega wysokość wadium – winno być:

- Wadium.

pakiet 1,3,4,5 – bez zmian

pakiet 2 – 18.000,00 zł. słownie: osiemnaście tysięcy  zł 00/100

pakiet 6 – 6.000,00 zł. słownie: sześć tysięcy zł 00/100

Zmianie ulega opis kryteriów – w pkt. XII winno być:

- Opis kryteriów………………

PAKIET NR 1, 3, 4, 5, 6 :

Kryteria:

- Cena 	                                             100%

PAKIET NR 2

Kryteria:

A.Cena 	                                             70%

- Ocena parametrów technicznych            30%

--------------------------

Razem  100%

Zmianie ulega treść formularza ofertowego – dopisuje się   pakiet  nr 6 [dla zaoferowania  ceny  netto i  brutto i zaoferowania terminu realizacji]  - zmieniony formularz w załączeniu do niniejszego pisma.

Zmienia się treść punktu IV specyfikacji – winno być:

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć: Oświadczenie o spełnieniu warunku Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | Wiedza i doświadczenie W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć: wykaz wykonanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz, że wykonał w okresie ostatnich 3/trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1/jedno zamówienie odpowiadającego swoim rodzajem zaoferowanemu przedmiotowi zamówienia w danym pakiecie na kwotę minimum : Pakiet nr 1 - 200.000,00 PLN Pakiet nr 2 - 600.000,00 PLN Pakiet nr 3 - 160.000,00 PLN Pakiet nr 4 - 47.000,00 PLN Pakiet nr 5 - 58.000,00 PLN Pakiet nr 6 – 160.000,00 PLN Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Oświadczenie o spełnieniu warunku Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia. |
| 3 | Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 4 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków . Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia |
| 5 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone wart. 22 ust. 1 ww. ustawy. W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć: Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż : Pakiet nr 1- 330.000,00 PLN Pakiet nr 2- 1.000.000,00 PLN Pakiet nr 3- 270.000,00 PLN Pakiet nr 4- 78.000,00 PLN Pakiet nr 5- 97.000,00 PLN Pakiet nr 6 – 260.000,00 PLN Oświadczenie o spełnieniu warunku Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

Zmienia się treść punktu V specyfikacji – winno być w pkt 2:

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy ……….

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swym rodzajem przedmiotowemu zamówieniu na kwotę minimum: Pakiet nr 1 - 200.000,00 PLN Pakiet nr 2 - 600.000,00 PLN Pakiet nr 3 - 160.000,00 PLN Pakiet nr 4 - 47.000,00 PLN Pakiet nr 5 - 58.000,00 PLN Pakiet nr 6 – 160.000,00 PLN |
| 4 | Aktualną umowę ubezpieczenia - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż : Pakiet nr 1- 330.000,00 PLN Pakiet nr 2- 1.000.000,00 PLN Pakiet nr 3- 270.000,00 PLN Pakiet nr 4- 78.000,00 PLN Pakiet nr 5- 97.000,00 PLN Pakiet nr 6 – 260.000,00 PLN |

Pytanie 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby faktura sprzedażowa (VAT) była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu?

ODPOWIEDŹ:  TAK, Zamawiający wyraża zgodę  - faktura może być wystawiona na poszczególne pozycje dla danego zestawu .

Pytanie 3: Czy w przypadku oferowania wyrobów spełniających wymagania Zamawiającego, ale objętych różną stawką podatku VAT Zamawiający zaakceptuje wpisanie w formularzu cenowym w kolumnach Wartość netto, VAT % oraz Wartość brutto dwóch stawek podatkowych?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę  -  dla każdej poszczególnej pozycji wchodzącej w skład danego zestawu można wpisać różne stawki VAT jeśli takie obowiązują.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia poprzez dołączenie oryginalnych stron katalogowych producenta w języku angielskim bez polskiego tłumaczenia? Katalogi zawierają dokładne zdjęcia narzędzi i wymiary w mm.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę - katalog nie musi być tłumaczony na język polski jednakże wymaga się bezwzględnie,   aby w tabeli  - w kolumnie „parametry  oferowane”  - dokładnie było wpisane na której stronie katalogu dany parametr jest przedstawiony.

Pytanie 5: Czy z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia produkowany jest partiami, w celu zapewnienia gwarantowanego czasu dostawy i utrzymania ciągłości dostaw, Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wyrobów wyprodukowanych w 3 i 4 kwartale 2012 oraz w roku 2013?

ODPOWIEDŹ: Nie,  z uwagi na wymagany termin realizacji do 31 sierpnia 2013 Zamawiający nie dopuszcza  wyrobów wyprodukowanych w 3,4 kwartale 2012  wymaga się jak w SIWZ  - rok produkcji: nie wcześniej niż 2013.

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminów postępowania ponieważ  wyznaczony  termin  składania i otwarcia ofert jest dłuższy niż „22 dni”  [określone w art. 12a Ustawy PZP].

Z poważaniem,

Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Załączniki:

- opis parametrów technicznych  pakietu 6

- opis parametrów technicznych  pakietu 2

- zmieniony formularz ofertowy

Pakiet nr 6    (zawiera zestaw wyłączony z pakietu 2)

Pełna nazwa urządzenia: zestaw endoskopowy z torem wizyjnym- 1 sztuka

Typ. model (podać): ...............................................

Producent (podać): ................................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..

| TOR WIZYJNY |
| --- |
| Kamera endoskopowa HDTV | Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE podać i opisać |
| 1 | Kamera endoskopowa zgodna ze standardem HDTV 1080p | 1 | TAK |  |
| 2 | Polskie menu wyświetlane na ekranie operacyjnym | - | TAK |  |
| 3 | Możliwość podłączenia głowicy do standardowych okularów optyk i fiberoskopów | - | TAK |  |
| 4 | 3 przetworniki CCD | - | TAK |  |
| 5 | Przetworniki CCD umożliwiające otrzymanie obrazu min.1920x1080 punktów | - | TAK |  |
| 6 | Minimalna czułość dla F=1.4 maksimum 1.2lux | - | TAK |  |
| 7 | Przesył obrazu z głowicy kamery do sterownika w postaci cyfrowej | - | TAK |  |
| 8 | Współczynnik SnR >=59dB | - | TAK |  |
| 9 | Waga głowicy max. 270g | - | TAK |  |
| 10 | Skanowanie progresywne w głowicy kamery | - | TAK |  |
| 11 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski | - | TAK |  |
| 12 | Głowica kamery z zoomem optycznym min 2-krotnym | - | TAK |  |
| 13 | Min. 2 wyjścia cyfrowe DVI-D przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 ze skanowaniem progresywnym | - | TAK |  |
| 14 | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia analogowe PAL, min. RGB, 2x S-Video | - | TAK |  |
| 15 | Możliwość podłączenia klawiatury i sterowanie parametrami urządzenia | - | TAK |  |
| 16 | Wyjścia do kontroli zewnętrznego systemu archiwizacji | - | TAK |  |
| 17 | Moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację kamery z innymi urządzeniami endoskopowymi | - | TAK |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy urządzenia o wyjście SDI | - | TAK |  |
| 19 | Możliwość ustawienia min. 5 trybów jasności obrazu w sterowniku | - | TAK |  |
| 20 | Wbudowane w sterownik filtry do współpracy z fiberoskopami, włączanie/wyłączanie z głowicy kamery | - | TAK |  |
| 21 | Sterownik kamery wyposażony w dwa wejścia do głowic kamer endoskopowych – możliwość współpracy z głowicą HDTV, głowicami cyfrowymi SD i wideo endoskopami | - | TAK |  |
| Monitor operacyjny HDTV |  |  |
| 1 | Monitor medyczny o przekątnej 26" wykorzystujący technologię LED backlight, polskie menu | 1 | TAK |  |
| 2 | Obudowa wykonana z aluminium z nanopokryciem | - | TAK |  |
| 3 | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli | - | TAK |  |
| 4 | Jasność min.400cd/m2 | - | TAK |  |
| 5 | Stosunek kontrastu min. 700:1 | - | TAK |  |
| 6 | Wyświetlanie formaty obrazu 4:3, 5:4, 16:9 | - | TAK |  |
| 7 | Wejścia analogowe: Composite Video, S-Video, RGB/VGA | - | TAK |  |
| 8 | Wyjścia analogowe: Composite Video, S-Video |  | TAK |  |
| 9 | Wejście / wyjście cyfrowe: DVI-D | - | TAK |  |
| 10 | Funkcja automatycznego blokowania menu |  | TAK |  |
| 11 | Funkcja obraz w obrazie (PIP) | - | TAK |  |
| 12 | Funkcja obrotu obrazu o 90 st. | - | TAK |  |
| 13 | Funkcja horyzontalnego i wertykalnego odbicia obrazu | - | TAK |  |
| 14 | Interfejs RS232 | - | TAK |  |
| 15 | Podstawka pod monitor min.26”, możliwość regulacji ustawienia monitora w 2 płaszczyznach, otwory na zamocowanie do półki, kanał do przeprowadzenia kabli | 1 | TAK |  |
| Źródło światła |  |  |
| 1 | Medyczne źródło światła typu LED | 1 | TAK |  |
| 2 | Funkcja regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia i przycisków na głowicy kamery endoskopowej | - | TAK |  |
| 3 | Wyświetlacze informujący o aktualnie ustawionym natężeniu światła | - | TAK |  |
| 4 | Oddzielny przycisk dla funkcji standby (automatyczne ustawienie natężenia światła na minimalną wartość natężenia i szybkie przywrócenie ostatnich ustawień) | - | TAK |  |
| 5 | Żywotność diody LED min. 20 000 godzin | - | TAK |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację z konsolą kamery | - | TAK |  |
| 7 | Światłowód endoskopowy, średnica 3,5mm, długość min.300cm | 4 | TAK |  |
| System medycznej dokumentacji cyfrowej - 1 kpl. | TAK |  |
|  | Medyczne urządzenie do cyfrowej archiwizacji obrazu pochodzącego z kamery endoskopowej lub innego źródła sygnału wideo | 1szt. | TAK |  |
|  | System sygnału HDTV |  | TAK |  |
|  | Zapis na płytach DVD i CD-ROM, na dysku twardym urządzenia oraz na zewnętrznych nośnikach typu PedDrive |  | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu danych na zewnętrznych serwerach |  | TAK |  |
|  | Zapis pojedynczych klatek (zdjęć) w formatach .jpeg, .bmp, w rozdzielczości do 1920x1080 |  | TAK |  |
|  | Zapis sekwencji wideo w formacie .mpeg2, w rozdzielczości 1080p |  | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć w trakcie nagrywania sekwencji wideo |  | TAK |  |
|  | Funkcja ustawienia maksymalnego czasu nagrywanych sekwencji wideo |  | TAK |  |
|  | Funkcja wyboru jakości i rozdzielczości nagrywanej sekwencji wideo |  | TAK |  |
|  | Funkcja kasowania wybranych plików przed zapisaniem na płytę |  | TAK |  |
|  | Funkcja zmiany nazwy wybranych plików przed zapisaniem na płytę |  | TAK |  |
|  | Wprowadzenia informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga w odpowiednich, przeznaczonych do tego polach |  | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu kilku sesji na jednej płycie DVD, CD |  | TAK |  |
|  | Współpraca z DICOM |  | TAK |  |
|  | Min. 5 gniazd USB |  | TAK |  |
|  | Wejścia wideo: Composite Video, S-Video, DVI-D |  | TAK |  |
|  | Wyjścia do podłączenia monitora: VGA, HDMI, DVI-D |  | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji z wybranego wejścia video |  | TAK |  |
|  | Możliwość ukrycia przycisku „stop-klatki” |  | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania zapisem obrazu: 1. bezpośrednio z głowicy kamery endoskopowej, 2. przełącznika nożnego, 3. ekranu dotykowego, |  | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki i wydruku zdjęć wraz z danymi pacjenta |  | TAK |  |
|  | Możliwość edycji zapisanego materiału przy pomocy funkcji: kontrast, jasność, powiększenie wycinków obrazu |  | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy min. 19” do obsługi i podglądu aktualnego widoku z kamery w czasie rzeczywistym | 1szt. | TAK |  |
| ZESTAW ENDOSKOPOWY |
| Wideorinolaryngoskop z monitorem |  |  |
|  | Wideorinolaryngoskop z przetwornikiem CMOS i oświetleniem LED | 1 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika CMOS umieszczonego na końcówce endoskopu min. 320x240 punktów |  | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna płaszcza max.3,7 mm |  | TAK |  |
|  | Długość robocza 30 cm |  | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min.85° |  | TAK |  |
|  | Kierunek patrzenia 0° |  | TAK |  |
|  | Wygięcie końcówki dystalnej: do góry 140°, do dołu 140° |  | TAK |  |
|  | Waga max. 250g |  | TAK |  |
|  | Walizka do przechowywania fiberoskopu | 1 | TAK |  |
|  | Tester szczelności | 1 | TAK |  |
|  | Nadaje się do pełnego zanurzenia w środku dezynfekcyjnym |  | TAK |  |
|  | Nadaje się do sterylizacji w EtO, STERIS, STERRAD |  | TAK |  |
|  | Ekran monitora z matrycą TFT o szerokim kącie oglądania o przekątnej minimum 7 cali, kolorowy | 1 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 800 x 480 pikseli |  | TAK |  |
|  | Obudowa monitora wykonana z odpornego plastiku ABS |  | TAK |  |
|  | Współczynnik Ochrony monitora IP54 |  | TAK |  |
|  | Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski membranowe |  | TAK |  |
|  | Funkcje regulacji parametrów obrazu - jasność, kolor, kontrast |  | TAK |  |
|  | Funkcja balansu bieli uruchamiana z przycisku na rękojeści endoskopu |  | TAK |  |
|  | Zasianie akumulatorowe (akumulator litowo - jonowy, pojemność min. 4000mAh) oraz sieciowe |  | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora |  | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo kart SD umożliwiające dokumentację w postaci zdjęciowej (jpeg) oraz wideo (mpeg4) |  | TAK |  |
|  | Uruchamianie zapisu na karcie SD poprzez przyciski monitora i przyciski na rękojeści endoskopu |  | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu zarejestrowanych nagrań wideo i zdjęć bezpośrednio na ekranie monitora |  | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania monitora na stojaku lub wysięgniku, mocowanie typu VESA75 |  | TAK |  |
|  | Wyjście wideo do podłączenia zewnętrznego monitora |  | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu obrazu na ekranie o 180˚ |  | TAK |  |
|  | Stojak na kółkach do zamocowania monitora wraz z drucianym koszem, wysokość 115-125cm | 1 | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania wideorinolaryngoskopu, perforowany, silikonowe uchwyty na endoskop, wym. min. 550x260x90 | 1 | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |  | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu technicznego |  | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego- 4 osób w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem |  | TAK |  |

…………………..…..dnia …………… 	 ………………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna

i podpis umocowanej osoby do

dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pakiet nr 2      (po wyłączeniu 1 szt.  pakiet 2 zawiera 3 szt.)

Pełna nazwa urządzenia: zestaw endoskopowy z torem wizyjnym - 1 sztuka

Typ. model (podać): ...............................................

Producent (podać): ................................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | PARAMETR WYMAGANY | WARUNEK GRANICZNY | Parametry oferowane TAK/NIE podać i opisać |
| I. | TOR WIZYJNY |
| A. | Procesor Wizyjny i Źródło Światła - 1 szt. |
|  | Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Wyostrzenie obrazu w minimum 25 stopniach | TAK 25 st.- 0 pkt. 26st.- 5 pkt. ≥27st.- 10 pkt. |  |
|  | Zoom elektroniczny | TAK |  |
|  | Funkcje obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego itd. RTG, USG, EUS realizowane przez procesor | TAK |  |
|  | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Wymienna pamięć w typu USB flash pojemności minimum 2 GB | TAK |  |
|  | Lampa ksenon – moc 300 W (+/- 50W) | TAK |  |
|  | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | TAK |  |
|  | Polska wersja językowa menu procesora | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta z uwzględnieniem polskich znaków ( ą, ę, itd.) | TAK |  |
|  | Wyjścia analogowe min RGBS, YpbPr | TAK |  |
|  | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D | TAK |  |
|  | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV tzw. upscaling | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | TAK |  |
|  | Sygnał wyjściowy 1080p | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |
|  | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
|  | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z transferem po jej podłączeniu | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci USB tzw Back up danych | TAK |  |
|  | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | TAK |  |
|  | Min 3 tryby przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa ) | TAK |  |
|  | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
|  | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. Sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. | . |
|  | Przewód połączeniowy procesor - endoskop | TAK |  |
| B. | Pompa płucząca do endoskopii - 1 szt. |
|  | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy | TAK |  |
|  | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, stopniową w pełnym zakresie — kontrolowaną mikroprocesorowo | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK |  |
|  | Zbiornik płynu — min. 2 litr (autoklawowalny) | TAK |  |
|  | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania). | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | TAK |  |
| C. | Monitor medyczny - 1 szt. |
|  | Przekątna min: 26 cali | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min: 1920 x 1200 punktów (WUXGA) | TAK |  |
|  | Proporcje ekranu: 16:10 (monitor kompatybilny z sygnałami wejściowymi o proporcjach 5:4) | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min: 170° | TAK |  |
|  | Kontrast: min 1000:1 | TAK |  |
|  | Funkcje specjalne: PIP (obraz w obrazie) i POP (obraz obok obrazu) w pełnej kombinacji dostępnych sygnałów na wszystkich wejściach monitora, Rotacja obrazu w zakresie 180°, Lustrzane odbicie | TAK |  |
|  | Wejścia/ wyjścia video min: HD-SDI (2), DVI (2), VGA, RGBS (YpbPr), S-VIDEO, COMPOSITE | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji min 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu technicznego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem |  |  |
| II. | ZESTAW ENDOSKOPOWY |
|  | Wideogastroskop HDTV - 1 szt. |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 9,9 mm | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji min. 140 ° | TAK |  |
|  | Podwójna głębia ostrości min. 2-6 mm dla trybu bliskiego oraz min. 5-100 mm dla trybu normalnego | TAK |  |
|  | MIN.3 programowalnych przycisków sterujących głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK Min 3- 0 pkt. 4- 5 pkt. 5 i więcej – 10 pkt.. |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 210/90 100/100 | TAK |  |
|  | Długość robocza min 1030 mm | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał irygacyjny tzw. Water Jet | TAK |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania dodatkowych zatyczek podczas procesów mycia i dezynfekcji | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji min 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu technicznego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego- 4 osób w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem | TAK |  |

…………………..…..dnia …………… 	 ………………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna

i podpis umocowanej osoby do

dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pełna nazwa urządzenia: zestaw endoskopowy z torem wizyjnym- 1 sztuka

Typ. model (podać): ...............................................

Producent (podać): ................................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | PARAMETR WYMAGANY | WARUNEK GRANICZNY | Parametry oferowane TAK/NIE podać i opisać |
| I. | TOR WIZYJNY |
| A. | Procesor Wizyjny i Źródło Światła - 1 szt. |
| 1 | Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 2 | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 3 | Wyostrzenie obrazu w minimum 25 stopniach | TAK 25 st.- 0 pkt. 26st.- 5 pkt. ≥27st.- 10 pkt. |  |
| 4 | Zoom elektroniczny | TAK |  |
| 5 | Funkcje obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego itd. RTG, USG, EUS realizowane przez procesor | TAK |  |
| 6 | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
| 7 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 8 | Wymienna pamięć w typu USB flash pojemności minimum 2 GB | TAK |  |
| 9 | Lampa ksenon – moc 300 W (+/- 50W) | TAK |  |
| 10 | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | TAK |  |
|  | Polska wersja językowa menu procesora | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta z uwzględnieniem polskich znaków ( ą, ę, itd.) | TAK |  |
|  | Wyjścia analogowe min RGBS, YpbPr | TAK |  |
|  | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D | TAK |  |
|  | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV tzw. upscaling | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | TAK |  |
|  | Sygnał wyjściowy 1080p | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |
|  | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
|  | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z transferem po jej podłączeniu | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci USB tzw Back up danych | TAK |  |
|  | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | TAK |  |
|  | Min 3 tryby przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa ) | TAK |  |
|  | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
|  | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. Sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. | . |
|  | Przewód połączeniowy procesor - endoskop | TAK |  |
| B. | Pompa płucząca do endoskopii - 1 szt. |
|  | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy | TAK |  |
|  | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, stopniową w pełnym zakresie — kontrolowaną mikroprocesorowo | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK |  |
|  | Zbiornik płynu — min. 2 litr (autoklawowalny) | TAK |  |
|  | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania). | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | TAK |  |
| C. | Monitor medyczny - 1 szt. |
|  | Przekątna min: 26 cali | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min: 1920 x 1200 punktów (WUXGA) | TAK |  |
|  | Proporcje ekranu: 16:10 (monitor kompatybilny z sygnałami wejściowymi o proporcjach 5:4) | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min: 170° | TAK |  |
|  | Kontrast: min 1000:1 | TAK |  |
|  | Funkcje specjalne: PIP (obraz w obrazie) i POP (obraz obok obrazu) w pełnej kombinacji dostępnych sygnałów na wszystkich wejściach monitora, Rotacja obrazu w zakresie 180°, Lustrzane odbicie | TAK |  |
|  | Wejścia/ wyjścia video min: HD-SDI (2), DVI (2), VGA, RGBS (YpbPr), S-VIDEO, COMPOSITE | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji min 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu technicznego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem |  |  |
| II. | ZESTAW ENDOSKOPOWY |
|  | Wideokolonoskop HDTV – 1 szt. |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 3,7 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 13,9 mm | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min. 2-100mm | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji 160- 170 ° | TAK |  |
|  | 4 programowalne przyciski sterujące na głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK |  |
|  | Długość robocza min 1680 mm | TAK |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 180/180 160/160 | TAK |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość regulacji sztywności sondy w trakcie zabiegu | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 11 | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania dodatkowych zatyczek podczas procesów mycia i dezynfekcji | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. | . |
| 12 | Możliwość współpracy z dodatkowym urządzeniem obrazującym na ekranie monitora ułożenie endoskopu w jelicie i nie wymagającym dodatkowej ochrony dla pacjenta i personelu medycznego z jednoczesna możliwością korzystania z kanału roboczego endoskopu. | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji min 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu technicznego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego- 4 osób w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem | TAK |  |

…………………..…..dnia …………… 	 ………………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Pełna nazwa urządzenia: zestaw endoskopowy z torem wizyjnym- 1 sztuka

Typ. model (podać): ...............................................

Producent (podać): ................................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013 r: …………………..

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | PARAMETR WYMAGANY | WARUNEK GRANICZNY | Parametry oferowane TAK/NIE podać i opisać |
| I. | TOR WIZYJNY |
| A. | Procesor Wizyjny i Źródło Światła - 1 szt. |
|  | Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Wyostrzenie obrazu w minimum 25 stopniach | TAK 25 st.- 0 pkt. 26st.- 5 pkt. ≥27st.- 10 pkt. |  |
|  | Zoom elektroniczny | TAK |  |
|  | Funkcje obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego itd. RTG, USG, EUS realizowane przez procesor | TAK |  |
|  | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Wymienna pamięć w typu USB flash pojemności minimum 2 GB | TAK |  |
|  | Lampa ksenon – moc 300 W (+/- 50W) | TAK |  |
|  | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | TAK |  |
|  | Polska wersja językowa menu procesora | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta z uwzględnieniem polskich znaków ( ą, ę, itd.) | TAK |  |
|  | Wyjścia analogowe min RGBS, YpbPr | TAK |  |
|  | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D | TAK |  |
|  | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV tzw. upscaling | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | TAK |  |
|  | Sygnał wyjściowy 1080p | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |
|  | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
|  | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z transferem po jej podłączeniu | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci USB tzw Back up danych | TAK |  |
|  | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | TAK |  |
|  | Min 3 tryby przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa ) | TAK |  |
|  | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
|  | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. Sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK/NIE TAK- 10pkt. NIE- 0 pkt. | . |
|  | Przewód połączeniowy procesor - endoskop | TAK |  |
| B. | Pompa płucząca do endoskopii - 1 szt. |
|  | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy | TAK |  |
|  | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, stopniową w pełnym zakresie — kontrolowaną mikroprocesorowo | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK |  |
|  | Zbiornik płynu — min. 2 litr (autoklawowalny) | TAK |  |
|  | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania). | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym | TAK |  |
| C. | Monitor medyczny - 1 szt. |
|  | Przekątna min: 26 cali | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min: 1920 x 1200 punktów (WUXGA) | TAK |  |
|  | Proporcje ekranu: 16:10 (monitor kompatybilny z sygnałami wejściowymi o proporcjach 5:4) | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min: 170° | TAK |  |
|  | Kontrast: min 1000:1 | TAK |  |
|  | Funkcje specjalne: PIP (obraz w obrazie) i POP (obraz obok obrazu) w pełnej kombinacji dostępnych sygnałów na wszystkich wejściach monitora, Rotacja obrazu w zakresie 180°, Lustrzane odbicie | TAK |  |
|  | Wejścia/ wyjścia video min: HD-SDI (2), DVI (2), VGA, RGBS (YpbPr), S-VIDEO, COMPOSITE | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji min 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu technicznego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem |  |  |
| II. | ZESTAW ENDOSKOPOWY |
| Wideoduodenoskop – 1 szt. |
|  | Średnica kanału roboczego min 4,2 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 13,7 mm | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji min. 100 ° | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min. 5-60 mm | TAK |  |
|  | Min. 3 programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK Min 3- 0 pkt. 4- 5 pkt. 5 i więcej – 10 pkt.. |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 120/90 90/110 | TAK |  |
|  | Możliwość blokowania prowadnic w dwóch płaszczyznach, poziomej i pionowej | TAK |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji min 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne wpisane do raportu technicznego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego- 4 osób w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem | TAK |  |

…………………..…..dnia …………… 	 ………………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby dodokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce – WND-RPWP.05.03.00-30-001/10.

Załącznik nr 1 do specyfikacji

................................................................

(Pieczęć firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta:

Pełna nazwa Wykonawcy:

...........................................................................................................................................

adres:  ul. …………...………………………..,miejscowość………………….………..,

kod pocztowy………………..……….,województwo ………………………..………..,

tel ……………………………………..fax…………………………………….……….

email-to: ………………………………….

NIP ......................................................REGON ...............................................,

imię i nazwisko   osoby uprawnionej do kontaktów w sprawie prowadzonego    postępowania :  ___________________ emailto: ____________________tel___________

Przedmiot oferty:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia: kolumny endoskopowe z zestawem endoskopowym i torem wizyjnym, kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne i lampy operacyjne

Szczegółowy wykaz cen i sposób wyliczenia łącznej ceny ofertowej stanowi załącznik do oferty.

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym – (zał. nr 2) za kwotę:

.....................  netto PLN (słownie: ……................................................................/100)

.....................     brutto PLN (słownie: ……......................................................................../100.)

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%.

w tym:

Pakiet 1

Cena przedmiotu zamówienia.....................  netto PLN (słownie: ......................................./100)

Cena przedmiotu zamówienia .....................     brutto PLN (słownie: ................................./100.)

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT ...%  w wysokości...................%.

Pakiet 2

Cena przedmiotu zamówienia.....................  netto PLN (słownie: ......................................./100)

Cena przedmiotu zamówienia .....................     brutto PLN (słownie: ................................./100.)

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT ...%  w wysokości...................%.

Pakiet 3

Cena przedmiotu zamówienia.....................  netto PLN (słownie: ......................................./100)

Cena przedmiotu zamówienia .....................     brutto PLN (słownie: ................................./100.)

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT ...%  w wysokości...................%.

Pakiet 4

Cena przedmiotu zamówienia.....................  netto PLN (słownie: ......................................./100)

Cena przedmiotu zamówienia .....................     brutto PLN (słownie: ................................./100.)

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT ...%  w wysokości...................%.

Pakiet 5

Cena przedmiotu zamówienia.....................  netto PLN (słownie: ......................................./100)

Cena przedmiotu zamówienia .....................     brutto PLN (słownie: ................................./100.)

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT ...%  w wysokości...................%.

Pakiet 6

Cena przedmiotu zamówienia.....................  netto PLN (słownie: ......................................./100)

Cena przedmiotu zamówienia .....................     brutto PLN (słownie: ................................./100.)

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT ...%  w wysokości...................%.

  - Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

Dla wykazania wiarygodności ekonomicznej i technicznej naszej firmy oraz doświadczenia i praktyki w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu, przedkładamy oświadczenia i dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia.

Zapewniamy, że oferowane przez nas przedmiot zamówienia posiadają odpowiednią jakość i właściwości użytkowe dopuszczające do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.

# Warunki płatności.

# Termin zapłaty w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

  - Termin gwarancji i rękojmi na aparaty wynosi ……….. m-cy. Minimalny okres gwarancji  na zrealizowany  przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące, liczony od momentu zrealizowania i dokonania jego protokolarnego odbioru (podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego). W okresie gwarancji wymaga się prowadzenie nieodpłatnego  serwisu zamontowanych urządzeń.

Oświadczamy, iż pozostałe warunki gwarancji obejmują:

  - Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy urządzeń – przedmiotu zamówienia w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni, liczonych od momentu pisemnego (również faksem) zgłoszenia awarii (usterki) do momentu jej usunięcia,

  - Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii: max 48 godzin. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wartości netto zamówienia,

  - Wykonawcy zobowiązuje się naprawić uszkodzone urządzenia – przedmiot  zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia do naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzania części spoza granic Polski – do 10 dni roboczych. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy Zamawiający moż e naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto zamówienia, którego dotyczy naprawa, za każdy dzień opóźnienia.

  - W przypadku 2-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy.

  - Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzeń – przedmiotu zamówienia, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy. W przypadku okoliczności określonych wyżej przedłużeniu ulega okres gwarancji o pełen okres niesprawności dostarczonego urządzenia. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.

  - Wymagane przeglądy gwarancyjne i naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd aparatów odbędzie się w ostatnim miesiącu gwarancyjnym.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na terenie kraju serwisu gwarancyjnego autoryzowanego przez producenta dla oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. zapewnienia usług serwisowych i oryginalnych części dla dostarczonego przedmiotu zamówienia.

  - Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie:

Pakiet nr 1

- Termin montażu podstaw stropowych – ………………………………..(nie dłużej niż 4 tygodni od dnia podpisania umowy)

- Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń kompletnych – ……………….………….  ( nie później niż 31 sierpnia 2013r)

Pakiet nr 2

Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń kompletnych – ……………….………….  ( nie później niż 31 sierpnia 2013r)

Pakiet nr 3

- Termin montażu podstaw stropowych – ………………………………..(nie dłużej niż 4 tygodni od dnia podpisania umowy)

- Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń kompletnych – ……………….………….  ( nie później niż 31 sierpnia 2013r)

Pakiet nr 4

- Termin montażu podstaw stropowych – ……………………………….. (nie dłużej niż 4 tygodni od dnia podpisania umowy)

- Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń kompletnych – ………….……………….  ( nie później niż 31 sierpnia 2013r)

Pakiet nr 5

- Termin montażu podstaw stropowych – ……………………………….. (nie dłużej niż 4 tygodni od dnia podpisania umowy)

- Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń kompletnych – ……………….………….( nie później niż 31 sierpnia 2013r)

Pakiet nr 6

Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń kompletnych – ……………….………….(nie później niż 31 sierpnia 2013r)

  - Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych uwag.

  - Oferta składa się z n/w dokumentów:

………………………………………………..

………………………………………………..

……………………………………………….

………………………………………………..

………………………………………………..

……………………………………………….

# W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść zawiera SIWZ, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

___________dnia________________

______________________________________________

Podpisy osób upoważnionych do składania  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.