SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 200.000  EURO.

Przetarg nieograniczony nr 350/114/2013

Zakup i dostawa urządzeń medycznych.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Wielkopolskie Centrum Onkologii

ul. Garbary 15

61-866 Poznań

tel. 61/ 88 50 500    fax. 61/ 852 19 48

godz. pracy od pon. –  pt.  od 725 - 1500.

Dział Zamówień publicznych i zaopatrzenia

e-mailto: zaopatrzenie@wco.pl

tel.  61/ 88 50 643, 61/88 50 644, 61/88 50 911   fax 61/ 88 50 698

II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm..) zwanej dalej ustawą, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010r (U z 2010 r Nr 107, poz. 679 z późn. zm.); oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający  nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7 ustawy .

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych, jeżeli z opisu zamieszczonego w SIWZ mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W przypadku składania ofert równoważnych w ofercie należy podać proponowane odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników – warunek bezwzględny. Brak: wskazania proponowanych odpowiedników i opisu dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi podstawę do odrzucenia oferty – art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy.

- Wymagany przez Zamawiającego termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury i protokołu zdawczo – odbiorczego przez Zamawiającego.

- Wymagany termin realizacji zamówienia:

Pakiet nr 1- dostawa w terminie do 7 tygodni od dnia podpisania umowy

Pakiet nr 2- dostawa w terminie do 10 tygodni od dnia podpisania umowy

Pakiet nr 3- dostawa w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Pakiet nr 4- dostawa w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy

Pakiet nr 5- dostawa w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Pakiet nr 6- dostawa w terminie do 7 tygodni od dnia podpisania umowy

Pakiet nr 7- dostawa w terminie do 7 tygodni od dnia podpisania umowy

Pakiet nr 8- dostawa w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy

Pakiet nr 9- dostawa w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Pakiet nr 10- dostawa w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem przetargu jest: zakup i dostawa urządzeń medycznych

2. Nomenklatura: wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

3.Ogólne założenia wyjściowe.

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa urządzeń medycznych

3.1 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Formularzu oceny technicznej/Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też - w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych (art. 30 ust. 1 i 2 ustawy).

Wymagane dokumenty (certyfikaty, zaświadczenia, świadectwa) i oświadczenia w odniesieniu do oferowanych urządzeń medycznych. Wykonawca winien posiadać i załączyć do oferty:

1. Deklaracja Zgodności lub Certyfikat Zgodności (jeżeli dotyczy),

2. Alternatywnie jeden z poniższych dokumentów wraz z potwierdzeniem złożenia ich w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

a.             powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu,

b.        zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

c.      wniosek o przeniesienie danych objętych wpisem do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, prowadzonego na podstawie wcześniejszej ustawy, do bazy danych prowadzonej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

3. Oświadczenie o klasyfikacji wyrobu, o ile nie wynika to z ww. dokumentów.

Dokumenty, o których mowa powyżej muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa w trakcie realizacji dostaw, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia.

3.2  Inne warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

Warunki gwarancji , przeglądów gwarancyjnych i  napraw sewisowych   przedmiotu zamówienia:

  - Okres gwarancji  i obsługi serwisowej - minimum 24 miesiące  - liczonych od dnia realizacji.

  - W okresie gwarancji wymaga się prowadzenie minimum 2/dwóch przeglądów gwarancyjnych  wliczonych w cenę oferty  lub  ilość tych  przeglądów wg zaleceń producenta.

  - Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych  ≤  8 godz. (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej).

  - Czas reakcji na podjecie czynności serwisowych - rozumiane jako przyjazd serwisu  ≤ 2 dni robocze   pon.-pt.

  - Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia – przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 4 dni robocze (pon.-pt.)

  - W przypadku niedotrzymania terminu  naprawy  Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu zamówienia, którego dotyczy naprawa, za każdy dzień opóźnienia.

  - Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy urządzeń – przedmiotu zamówienia w przypadku naprawy trwającej powyżej 4 dni  roboczych  (pon.-pt.)od momentu zgłoszenia awarii.

  - W przypadku 3 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego autoryzowanego przez producenta dla oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. zapewnienia usług serwisowych i oryginalnych części dla dostarczonego przedmiotu zamówienia

  - Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzenia, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy. W przypadku okoliczności określonych wyżej przedłużeniu ulega okres gwarancji o pełen okres niesprawności dostarczonego urządzenia.

  - Wymagane przeglądy gwarancyjne i naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Wykonawcy

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć: Oświadczenie o spełnieniu warunku Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | Wiedza i doświadczenie W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 1 zamówienie odpowiadającego swoim rodzajem zaoferowanemu przedmiotowi zamówienia oraz wartością złożonej oferty w danym pakiecie na kwotę wskazaną pkt. rozdz.V.1.2 Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Oświadczenie o spełnieniu warunku Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia. |
| 3 | Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 4 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków . Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia |
| 5 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone wart. 22 ust. 1 ww. ustawy. W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć: Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż podana w pkt. V. 1. 4. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może złożyć jedną polisę na wartość stanowiącą sumę wartości wymaganą we wszystkich złożonych pakietach. Oświadczenie o spełnieniu warunku Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm..).

## Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

## W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 1 zamówienie odpowiadającego swoim rodzajem zaoferowanemu przedmiotowi zamówienia oraz wartością złożonej oferty w danym pakiecie na kwotę minimum : pak. 1 30000,00 pak. 2 255000,00 pak. 3 282000,00 pak. 4 340000,00 pak. 5 166000,00 pak. 6 408000,00 pak. 7 76000,00 pak. 8 52000,00 pak. 9 250000,00 pak. 10 17000,00 Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Oświadczenie o spełnieniu warunku Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia. W przypadku składania ofert na więcej niż 1 pakiet Wykonawca na potwierdzenie warunku spełniania wiedzy i doświadczenia może złożyć 1 dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na sumę wszystkich zaoferowanych pakietów łącznie lub wskazać, jeśli dokumentów potwierdzających jest więcej którego pakietu dotyczą. |
| 4 | Aktualną umowę ubezpieczeniową - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż podana niżej dla poszczególnych pakietów, na które składana jest oferta: pak. 1 50000,00 pak. 2 425000,00 pak. 3 470000,00 pak. 4 568000,00 pak. 5 277000,00 pak. 6 680000,00 pak. 7 126000,00 pak. 8 86500,00 pak. 9 421000,00 pak.10 28000,00 W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może złożyć jedną polisę na wartość stanowiącą sumę wartość wymaganą we wszystkich złożonych pakietach |

  - Dokumenty wyszczególnione w pkt. IV specyfikacji na zasadach w nim określonych.

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),  należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | Aktualny odpis Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 3 | Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 4 | Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 5 | Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 6 | Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 7 | Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 8 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru w zał. |

## Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skład

## ,ania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

## Dokumenty podmiotów zagranicznych:

A. Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 1-4 i 6

| Lp. | Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 1-4 i 6 |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 3 | Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 4 | Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |

B. Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 5, 7, 8

| Lp. | Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 5, 7, 8 |
| --- | --- |
| 5 | Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 7 | Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 8 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru w zał. |

## a) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- jeżeli w kraju miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.

## b) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

## przedłożyć dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1. | Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto – podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo. |
| 2. | Formularz cenowy – wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji |
| 3. | Oświadczenie o przekazaniu części zamówienia podwykonawcom wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. |
| 4 | Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. |
| 5 | Kopię dowodu wniesienia wadium. |
| 6 | Wymagane dokumenty (certyfikaty, zaświadczenia, świadectwa) i oświadczenia w odniesieniu do oferowanych urządzeń medycznych. Wykonawca winien posiadać i załączyć do oferty: 1. Deklaracja Zgodności lub Certyfikat Zgodności (jeżeli dotyczy), 2. alternatywnie jeden z poniższych dokumentów wraz z potwierdzeniem złożenia ich w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu, zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wniosek o przeniesienie danych objętych wpisem do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, prowadzonego na podstawie wcześniejszej ustawy, do bazy danych prowadzonej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 3. Oświadczenie o klasyfikacji wyrobu, o ile nie wynika to z ww. dokumentów |
| 7 | Opisy Opisy, foldery, fotografie, opisy techniczne, dane katalogowe producenta jednoznacznie potwierdzające parametry techniczno - użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia. |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Wszelką korespondencję należy kierować na adres Wielkopolskiego Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

Godziny pracy WCO – od pon. –  pt.  od 725 - 1500.

Na podstawie art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych –  Zamawiający ustala  następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami.

- Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oferta musi być złożona na piśmie w terminie składania ofert.

- Wnioski, zawiadomienia, informacje i oświadczenia (nie dotyczy oświadczeń wymaganych w SIWZ, które muszą być dołączone do oferty na piśmie) przekazywane mogą być faxem.

- Każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt. 3,

W przypadku złożenia dokumentów faxem, uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wymaganego terminu. Fax nie jest wymagany w przypadku złożenia dokumentu pisemnie w terminie.

W przypadku wniesienia pytań o wyjaśnienie treści SIWZ (faxem i pocztą),  informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub kopii odwołania do Prezesa UZP,  Zamawiający prosi o przesłanie treści tych dokumentów e-mailem na adres: zaopatrzenie@wco.pl   w celu ułatwienia i przyspieszenia odpowiedzi oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej.

SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia do upływu terminu składania ofert.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, nie później jednak niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie,. Przepisy art.38 ust.4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.

- Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Przepisy art.38 ust.4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Merytorycznie:

Pakiet nr 1- Urszula Turowska  tel 61/ 88 50 680

Pakiet nr 2- mgr Anita Szymańska tel 61/ 88 50 913

Pakiet nr 3- dr Stefan Stamm tel 61/ 88 50 838

Pakiet nr 4- Małgorzata Chmiel  tel. tel 61/ 88 50 656

Pakiet nr 5-  mgr Anita Szymańska tel 61/ 88 50 913

Pakiet nr 6- mgr Anita Szymańska tel 61/ 88 50 913

Pakiet nr 7- dr Stefan Stamm tel 61/ 88 50 838

Pakiet nr 8- mgr Anita Szymańska tel 61/ 88 50 913  lub Urszula Turowska  tel 61/ 88 50 680

Pakiet nr 9 – dr Witold Kycler tel. 61/ 88 50 612

Pakiet nr 10 –  dr Błażej Nowakowski tel. 61/ 88 50 970

- Formalno/prawnie - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia: Katarzyna Witkowska , Sylwia Krzywiak,  Maria Wielgus, tel. 61/ 88 50 644 (.....643), fax 61/ 88 50 698.

- Wadium.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości podanej poniższej  dla pakietów , na które składa ofertę. Wartość wadium dla poszczególnych  pakietów jest  następująca:

| Nr pakietu | Wartość wadium w PLN |
| --- | --- |
| pak. 1 | 980,00 |
| pak. 2 | 8500,00 |
| pak. 3 | 9400,00 |
| pak. 4 | 11000,00 |
| pak. 5 | 5500,00 |
| pak. 6 | 13600,00 |
| pak. 7 | 2500,00 |
| pak. 8 | 1700,00 |
| pak. 9 | 8400,00 |
| pak. 10 | 500,00 |

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 2007r Nr 42, poz. 275,  z późn. zm.).

- Wykonawca, który złoży Ofertę niezabezpieczoną akceptowalną formą wadium będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto Zamawiającego:  ING Bank Śląski        85105015201000002330047743

Na przelewie należy umieścić informację o treści :  „przetarg nieograniczony  350/114/2013  WADIUM – zakup i dostawa urządzeń medycznych ”.

W OFERCIE NALEŻY PODAĆ NR RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZAMAWIAJĄCY ZWRÓCI WADIUM ZŁOŻONE W FORMIE PRZELEWU.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Kantor Cegielskiego, pokój 028, I piętro.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

13.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

13.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

13.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Termin związania złożoną ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

    - Ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 1 cytowanej ustawy.

    - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Faks lub droga elektroniczna nie stanowią formy pisemnej, aby były skuteczne muszą być niezwłocznie potwierdzone pismem.

    - Wykonawca składa ofertę, zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu – art. 36 ust. 2 pkt 8 cytowanej ustawy.

    - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert - (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

    - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty, o których mowa w punkcie VI podpunkt 1.1 specyfikacji, upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty oraz dokonywania innych czynności w toku postępowania o zamówienie publiczne winno być dołączone do oferty.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.

    - Każda strona oferty wraz z załącznikami ma być ponumerowana i podpisana, w czytelny sposób przez osobę upoważnianą do reprezentowania firmy. Najlepiej, gdyby podpis był opatrzony pieczątką imienną, identyfikującą osobę podpisującą. Zamawiający nie dopuszcza tzw. parafowania poszczególnych stron oferty, chyba że wraz z ofertą Wykonawca załączy wzór parafy, z danymi identyfikującymi osobę składającą parafę, a tak parafa będzie opatrzona pieczątką imienną, identyfikującą osobę podpisującą.

    - Wszystkie strony oferty winny być połączone – (zszyte zszywaczem lub bindownicą lub w skoroszycie) w sposób zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

    - Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji. Formularz Ofertowy oraz inne załączniki, stanowiące integralną część specyfikacji, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowienia niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian. W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tegoż dokumentu.

    - Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane innym wykonawcom. W takim przypadku wskazane jest, aby informacje te były przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika do oferty opatrzonego klauzulą „TAJNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 cytowanej ustawy.

    - Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych pieczątką Oferenta i opisanych w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony  350/114/2013 – „Zakup i dostawa urządzeń medycznych.”

Nie otwierać przed ..........................................

/data otwarcia ofert/

Każda Oferta opatrzona zostanie numerem wpływu odnotowanym na kopercie oferty.

    - Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty kurierskiej, należy przygotować w sposób określony w pkt 2 i przesłać w zewnętrznej kopercie, na której powinna znajdować się pieczęć Oferenta, zaadresowanej w następujący sposób:

Wielkopolskie Centrum Onkologii

ul. Garbary 15

61-866 Poznań

Przetarg nieograniczony  350/114/2013 – Zakup i dostawa urządzeń medycznych.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w pokoju  nr 3089 (Kancelaria – III piętro), w dni robocze, w godzinach od 725 do 1430 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Garbary 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20-12-2013 r. do godz. 900.

  - Miejsce oraz termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20-12-2013 r.  o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Garbary 15 – budynek Kantor Cegielskiego - w pokoju 001 Rotunda - parter.

- Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informacje dotyczące ceny oferty.

- Oferty zostaną sprawdzone pod katem, czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

        - oczywiste omyłki pisarskie,

        - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

        - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

Nie wyrażenie zgody na poprawienie innych omyłek, niż oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

- Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty.

- Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach i obliczona zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego i cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad obowiązujących w rachunkowości.

- Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym  w niniejszej SIWZ.

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są ustalone na okresie trwania umowy, poza przypadkami określonymi we wzorze umowy (załącznik siwz) i nie wzrosną i nie podlegają negocjacjom.

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Za oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający uzna w szczególności:

        - błędny wynik mnożenia ceny jednostkowej oraz ilości zamawianych sztuk,

        - błędny wynik podsumowania poszczególnych pozycji, przyjmując, że prawidłowo wyliczono  cenę za  poszczególne pozycje,

        - rozbieżność pomiędzy wartością ceny podaną liczbą i słownie, przy czym za prawidłową uznaje się tę wartość, która odpowiada poprawnemu arytmetycznie wyliczeniu ceny

Poprawiając omyłki rachunkowe, zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające z ich poprawienia.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z wagami (procentowym znaczeniem), oraz sposób obliczenia wartości punktowej oferty.

Dla pakietu 1,2,3,4,6,7,8,9,10,

Cena	  100%

----------------------

Razem  100%

Ilość punktów w kryterium „cena” zostanie wyliczona  wg wzoru:

Cena minimalna z ofert ważnych

A = ---------------------------------------------   x   waga x 100

Cena badanej oferty

A – ilość uzyskanych punktów w kryterium „cena”

Przy ocenie wysokości zaproponowanej ceny wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto – oferta najkorzystniejsza (art. 2 pkt.5 w zw. z art. 91 ustawy). Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertą przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem.

##### Zgodnie z ustawą o cenach  przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Dla pakietu 5.

Cena	                                        70%

Ocena jakości                             30%

--------------------

Razem  100%

Ilość punktów w kryterium „cena” zostanie wyliczona  wg wzoru:

Cena minimalna z ofert ważnych

A = ---------------------------------------------   x   waga x 100

Cena badanej oferty

A – ilość uzyskanych punktów w kryterium „cena”

Ilość punktów w kryterium „ocena jakości” zostanie wyliczona  wg wzoru:

Ilość przyznanych punktów ocenianej oferty B = ----------------------------------------------------------------------------------------- x waga x 100 Maksymalna ilość punktów przyznana ofercie z ofert ważnych B - ilość uzyskanych punktów w kryterium „ocena jakości”

Opis sposobu obliczenia ilości punktów przy kryterium „ocena jakości”

W kryterium ocena jakości , oceniane będą parametry techniczne określone w:

- załączniku wymagań technicznych danego pakietu.

Ocena końcowa oferty.

Ocenę końcowa oferty stanowić będzie suma punktów A + B przyznanych danej ofercie  - w kryterium cena i ocena jakości.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w załącznik do specyfikacji oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym nastąpi po spełnieniu warunków określonych dyspozycją art. 94 Prawo zamówień publicznych.

Wyniki postępowania:

Informacja o wynikach postępowaniach o zawarciu umowy zostanie upubliczniona stosownie do dyspozycji art. 92 i 95 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowy sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

3. Zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, i dopuszczalne będą w warunkach określonych we wzorze umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 1 i 2 są odwołanie oraz skarga do sądu.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramowa, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie  przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Dz. Zamówień publicznych i zaopatrzenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii – zaopatrzenie@wco.pl

Zasady porozumiewania z Wykonawcami zostały określone w pkt VI niniejszej specyfikacji.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawca, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia walutach obcych.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza specyfikacji dokonywane będą w walucie polskiej - PLN.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z wykonania zamówienia publicznego w obcej walucie.

- Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

- Pozostałe informacje.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 EURO  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), stąd też w kwestiach nie uregulowanych zapisami przedmiotowej specyfikacji bezpośrednie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Poznań, dnia ....................

Zatwierdzam   treść niniejszej specyfikacji:

……………………………………………..

DYREKTOR

Załącznik nr 1 do specyfikacji

................................................................

(Pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa  Oferenta, adres, telefon, fax ...............................................................................................................................

adres ul...........................................................................................................................

miejscowość, kod…………………………………województwo…………………….

telefon.............................................fax...................................................................

mailto:................................................

NIP................................................REGON.........................................

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie prowadzonego postępowania

Imię i nazwisko  ...........................................................

tel. ........................mailto: ………………..............................

Przedmiot oferty:     Zakup i dostawa urządzeń medycznych.

My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na: zakup i dostawę urządzeń medycznych .

Oświadczamy ze zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu, ustalonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowienia i zasadami postępowania.

- Cena oferty:

Szczegółowy wykaz cen jednostkowych i sposób wyliczenia łącznej ceny ofertowej stanowi załącznik do oferty.

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym za kwotę całkowitą:

.............................  netto,

słownie:.......................................................................................................................

............................  brutto,

słownie……………………………............................................................................

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%.

w tym:

Pakiet nr ……..

.............................  netto,

słownie: .......................................................................................................................

............................  brutto,

słownie……………………………............................................................................

powyższa kwota brutto zawiera podatek VAT w wysokości...................%.

Powyższy zapis powielić tyle razy na ile pakietów  składana jest oferta.

Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ. Dla wykazania wiarygodności ekonomicznej i technicznej naszej firmy oraz doświadczenia i praktyki w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu, przedkładamy oświadczenia i dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia. Zapewniamy, że oferowany przez nas asortyment, stanowiący przedmiot zamówienia posiada odpowiednią jakość i właściwości użytkowe dopuszczające do stosowania w placówkach ochrony zdrowia.

- Oferujemy termin realizacji zamówienia - dostawy:

Pakiet nr …………- dostawa w terminie do …………tygodni od dnia podpisania umowy.

Powyższy zapis powielić tyle razy na ile pakietów  składana jest oferta.

- Termin gwarancji/ważności oferowanych wyrobów medycznych, objętych niniejszym postępowaniem  wynosi ............................m-cy

- Warunki gwarancji , przeglądów gwarancyjnych i  napraw sewisowych   przedmiotu zamówienia:

- Okres gwarancji  i obsługi serwisowej - minimum 24 miesiące  - liczonych od dnia realizacji.

- W okresie gwarancji wymaga się prowadzenie minimum 2/dwóch przeglądów gwarancyjnych  wliczonych w cenę oferty  lub  ilość tych  przeglądów wg zaleceń producenta.

- Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych  ≤  8 godz. (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej).

- Czas reakcji na podjecie czynności serwisowych - rozumiane jako przyjazd serwisu  ≤ 2 dni robocze   pon.-pt.

- Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia – przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 4 dni robocze (pon.-pt.)

- W przypadku niedotrzymania terminu  naprawy  Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu zamówienia, którego dotyczy naprawa, za każdy dzień opóźnienia.

- Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy urządzeń – przedmiotu zamówienia w przypadku naprawy trwającej powyżej 4 dni  roboczych  (pon.-pt.)od momentu zgłoszenia awarii.

- W przypadku 3 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego autoryzowanego przez producenta dla oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. zapewnienia usług serwisowych i oryginalnych części dla dostarczonego przedmiotu zamówienia

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzenia, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy. W przypadku okoliczności określonych wyżej przedłużeniu ulega okres gwarancji o pełen okres niesprawności dostarczonego urządzenia.

- Wymagane przeglądy gwarancyjne i naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Wykonawcy

# Warunki płatności.

# Termin zapłaty w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

# Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych uwag.

# W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść zawiera SIWZ, w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty załączamy:

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

itd.

Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ....................... stron.

…………………, dn. ……………....

(miejscowość)

…………………………………………………

Podpisy  wykonawcy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 2 do specyfikacji

................................................................

(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY  - pakiet nr .........

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent Typ Rok produkcji | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | VAT w % | VAT w PLN | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |

………………….., dn. ………………

(miejscowość)

……………………………………………………….

Podpisy  wykonawcy osób upoważnionych                                                       do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Do formularza cenowego należy dołączyć potwierdzenie  oferowanych parametrów technicznych.

Załącznik nr 3 do specyfikacji

---------------------------------------------

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

            - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek do zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a.  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

..........................,dn....................

………………………………………………

Podpisy  wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do specyfikacji

........................................

(pieczęć wykonawcy )

OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

…………………………………………………………………….

Składam/my w imieniu firmy:

…………………………………………………………………………………………………

oświadczenie, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1  w związku z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie,

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

..........................,dn....................

………………………………………………

Podpisy osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do specyfikacji

UMOWA do przetargu nieograniczonego nr 350/114/2013

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku  – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w dniu _____________ pomiędzy:

Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

z siedzibą w Poznaniu  ul. Garbary 15, 61-866 Poznań,  wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem   KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;

reprezentowanym przez:

inż. Małgorzatę Kołodziej-Sarnę - Z-cę Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych,

dr Mirellę Śmigielską - Głównego Księgowego,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

__________________________________________________________________

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _____________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą jako:_________________________________ lub  zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  posiadającym numer NIP: _____________ oraz numer REGON: _________________,

zwaną/ym dalej Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

.....................................................................................
.....................................................................................
 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

- Chwilą zawarcia niniejszej Umowy jest moment jej podpisania przez ostatnią ze stron.

- Wykonawca, oświadcza, że:

- posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje sprzętem i wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do wykonania wszelkich świadczeń wynikających z postanowień niniejszej umowy w sposób całkowicie z nią zgodny i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy,

- wszelkie świadczenia wykonywane przezeń na rzecz Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej umowy wykona z należytą starannością, wymaganą od podmiotu profesjonalnie zajmującego się sprzedażą i dostawą Urządzeń,

- zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie wymieniane na podstawie postanowień niniejszej umowy, części zamienne Urządzenia będą fabrycznie nowe, oryginalne i dobrej jakości,

- Urządzenie jest wolne od wad fizycznych i prawnych, zaś Wykonawca nie zawierał żadnych umów, których wykonanie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić właściwe wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

# § 2

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych i nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

# § 3

- Przedmiotem niniejszej umowy jest ____________________________________pakiet nr ______________opisanego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanego w niniejszej umowie „Urządzeniem” .

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostawy Urządzenia (obejmującego wniesienie Urządzenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, instalację i uruchomienie Urządzenia oraz sprawdzenie poprawności instalacji Urządzenia) w sposób zgodny z zestawieniem wyspecyfikowanym w złożonej przez Wykonawcę ofercie z dnia _________ – załączony  formularz cenowy, stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania Urządzeniem, który jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. pozwalające na wykonywanie wszelkich zobowiązań wynikających niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostawy i zamontowania Urządzenia w terminie ..............................  .

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Urządzenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że dostarczone Zamawiającemu Urządzenie będzie fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Koszt ubezpieczenia Urządzenia na czas transportu (o ile wykonawca uzna tego rodzaju ubezpieczenie za konieczne) oraz od momentu dostawy Urządzenia do siedziby Zamawiającego do chwili zakończenia jego montażu i podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu ponosi Wykonawca.

- Zamawiający w chwili dokonania odbioru Urządzenia ma prawo do zbadania, czy jest ono zgodne z postanowieniami niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączonymi dokumentami.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące Urządzenia niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji, sporządzone w języku polskim, w tym w szczególności instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne Urządzenia oraz (o ile dotyczy) wszelkie dokumenty dotyczące Urządzenia niezbędne do zabezpieczenia Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich, patentowych, praw ochronnych na znak towarowy, licencji oraz inne dokumenty wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie później niż w dniu dostarczenia Zamawiającemu Urządzenia.

- Po dokonaniu prawidłowej instalacji i uruchomienia Urządzenia strony podpiszą protokół odbioru Urządzenia. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń odnośnie instalacji, uruchomienia lub funkcjonowania Urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 14 dni, do usunięcia wszelkich nieprawidłowości – w takim przypadku protokół odbioru Urządzenia zostanie podpisany po usunięciu wszelkich nieprawidłowości.

- Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu są:

- ze strony Wykonawcy: .........................................................................................

- ze strony Zamawiającego:  ....................................................................................

W razie zmiany danych osób uprawnionych do podpisania protokołu odbioru, wymienionych w niniejszym paragrafie każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

- Wykonawca zobowiązuje się do tego, że parametry techniczne i jakościowe Urządzenia nie będą gorsze niż określone w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego Urządzenia i żądania wymiany na Urządzenie wolne od wad w przypadku:

- dostarczenia Urządzenia niewłaściwej jakości,

- dostarczenia Urządzenia niezgodnego z zamówieniem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy z uwagi na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego Urządzenia lub niezgodność jego parametrów technicznych lub jakościowych z ofertą złożoną przez Wykonawcę, w drodze oświadczenia złożonego Wykonawcy na piśmie w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia wady lub niezgodności, o których mowa powyżej.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na Urządzenia, z wyjątkiem części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych, które Zamawiający nabywa sukcesywnie na własny koszt, przez okres nie krótszy niż oferowany przez producenta danego Urządzenia lub nie krótszy niż wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zależności od tego, który ze wskazanych okresów będzie dłuższy, licząc od dnia ich wydania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych.

- Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia Zamawiającemu niżej wymienione warunki  gwarancji , przeglądów gwarancyjnych i  napraw sewisowych   przedmiotu zamówienia:

- Okres gwarancji  i obsługi serwisowej - …………….. miesiące  - liczone od dnia realizacji.

- W okresie gwarancji wymaga się prowadzenie minimum 2/dwóch przeglądów gwarancyjnych  wliczonych w cenę oferty  lub  ilość tych  przeglądów wg zaleceń producenta.

- Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych  ≤  8 godz. (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej).

- Czas reakcji na podjecie czynności serwisowych - rozumiane jako przyjazd serwisu  ≤ 2 dni robocze   pon.-pt.

- Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia – przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 4 dni robocze (pon.-pt.)

- W przypadku niedotrzymania terminu  naprawy  Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu zamówienia, którego dotyczy naprawa, za każdy dzień opóźnienia.

- Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy urządzeń – przedmiotu zamówienia w przypadku naprawy trwającej powyżej 4 dni  roboczych  (pon.-pt.)od momentu zgłoszenia awarii.

- W przypadku 3 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego autoryzowanego przez producenta dla oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. zapewnienia usług serwisowych i oryginalnych części dla dostarczonego przedmiotu zamówienia

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzenia, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy. W przypadku okoliczności określonych wyżej przedłużeniu ulega okres gwarancji o pełen okres niesprawności dostarczonego urządzenia.

- Wymagane przeglądy gwarancyjne i naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Wykonawcy

- W razie kolizji postanowień niniejszej umowy z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego wydanego przez Wykonawcę lub przez producenta Urządzenia, rozstrzygające znaczenie będą miały postanowienia niniejszej umowy.

- Opisane w niniejszym paragrafie uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przysługujących Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od chwili wydania Urządzenia Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru.

# § 4

- Całkowita wartość Urządzenia, którego sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z ofertą, będącą integralną częścią niniejszej umowy, wynosi:
netto:.................................PLN
(słownie:..................................................................................................................),
brutto:...............................PLN
(słownie...................................................................................................................),
w tym podatek od towarów i usług VAT wg stawki .....% w kwocie ...... PLN.

- W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany wartości przedmiotu zamówienia (umowy) wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

- zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa,

- Zmiany, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. a), b),  następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości. Wykonawca informuje Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań prawnych w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

- Zmiany, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. a), b),  wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie postanawiają, iż wartość Urządzenia wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu, stanowi zarazem łączną cenę jego sprzedaży, a także dostawy i montażu .

- Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

# § 5

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:

  - opóźnienia w dostawie Przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 %, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia określonego na podstawie w § 3 ust. 4 niniejszej umowy. Całkowita wartość kar umownych nie może przekroczyć 5% wartości brutto umowy.

  - nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności nie dostarczenie  Przedmiotu umowy lub nie wykonywanie innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:

    - 5 % łącznej wartości brutto Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub wypowiedzenia jej przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości wskazanej w lit. b) niniejszego ustępu

- Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie będzie przekraczać 15 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych. w przypadku:

  - nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, Zamawiający  zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości:

- 5 % łącznej wartości brutto Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia jej przez Wykonawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego termin 30 dni.

- Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 6

- Zapłata za zamówione i dostarczone Urządzenie nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru Urządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy.

§ 7

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
ze strony Wykonawcy – ..............................., tel. ....................................., 
oraz    ze strony Zamawiającego – ................................., tel. ............................... .

- W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego oraz jakiekolwiek osoby trzecie, powstałe z winy Wykonawcy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Przez wykonywanie niniejszej umowy w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, strony rozumieją okres obejmujący czas do chwili podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy.

§ 9

- Z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust. 14 niniejszej umowy, Zamawiający uprawiony jest do skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy bez zapłaty odstępnego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni od chwili wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę do skorzystania z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Istotne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na wykonanie zobowiązań stron wynikających z niniejszej umowy, niedających się przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

- Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć na tle postanowień niniejszej umowy, w tym dotyczących jej interpretacji lub wykonania, na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na drodze ugodowej, wszelkie spory, o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca:        						Zamawiający:

\

Załącznik nr 6 do specyfikacji

--------------------------------------------

(Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Stosownie do dyspozycji ustawy Prawo zamówień publicznych, zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Niewłaściwe skreślić.

..........................,dn.................

............................................................................................

(Podpis wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy).

Załącznik nr 7

Opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia

Uwaga!    -    dotyczy wszystkich pakietów  -  Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Informacja – dla zobrazowania przedmiotu zamówienia i sprecyzowania potrzeb użytkownika w niniejszej specyfikacji przedstawiono szczegółowy opis techniczny urządzeń  (zamawiający posiłkował się katalogami producenta)     jednakże – uwaga!  nie  należy tego traktować jako wskazanie.

PAKIET NR 1 Respirator 1 sztuka Endoskopia Nazwa urządzenia: ................................................ TYP urządzenia: ............................... Producent: .......................................... Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..………. Urządzenie fabrycznie nowe: ........................................ PARAMETR PARAMETR GRANICZNY OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Cechy ogólne i zasilanie Respirator do długotrwałej wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową rożnego pochodzenia powietrzem z otoczenia oraz z dodatkiem tlenu. TAK Respirator do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji kontrolowanej i wspomaganej TAK Respirator na podstawie jezdnej TAK Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz i akumulatorowe TAK Możliwość zasilania tlenem z sieci szpitalnej lub koncentratora tlenu TAK Wyposażony we własne, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego (kompresor, turbina, tłok) TAK Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu FHME ("sztuczny nos") TAK Typy i tryby wentylacji Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV TAK Możliwość wentylacji ciśnieniowo kontrolowanej z ustawieniem gwarantowanej objętości oddechu. TAK SIMV –VCV Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z oddechami wymuszonymi objętościowo kontrolowanymi TAK Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP TAK Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana PCV TAK Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BiLevel. TAK Wentylacja objętościowo kontrolowana VCV TAK Wentylacja przy bezdechu uruchamiana automatycznie TAK Wentylacja awaryjna na wypadek uszkodzenia podzespołów pomiarowych respiratora TAK Przepływowy wyzwalacz (trigger oddechowy) z regulacją czułości i automatyczną kompensacją przecieków. TAK Parametry regulowane Częstość oddechów w zakresie min. 6 - 40 1/min TAK Objętość pojedynczego oddechu przy wentylacji objętościowo kontrolowanej w zakresie min 100 - 1500 ml TAK Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 10 - 50 mbar TAK Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 5 - 30 mbar TAK Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 5 - 20 mbar TAK Czas wdechu w zakresie min. 0,4 – 6,0 sek. TAK Regulacja podawanego stężenia tlenu w zakresie 21-100% TAK Płynna regulacja czasu przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych TAK Automatyczna regulacja czasu przyspieszenia przepływu TAK Automatyczny dobór czułości triggera oddechowego do sposobu spontanicznego oddychania pacjenta TAK Parametry monitorowane Aktualnie prowadzony tryb wentylacji TAK Rzeczywista całkowita częstość oddychania TAK Objętość pojedynczego oddechu TAK Całkowita wentylacja minutowa TAK Szczytowe ciśnienie wdechowe TAK Średnie ciśnienie cyklu oddechowego TAK Ciśnienie PEEP TAK Prezentacja graficzna Prezentacja na zintegrowanym kolorowym ekranie cyfrowych wartości parametrów monitorowanych przez respirator TAK Prezentacja na kolorowym ekranie respiratora krzywych oddechowych-minimum: 1) ciśnienie w funkcji czasu 2) przepływ w funkcji czasu TAK Alarmy Zbyt niskiej objętości minutowej TAK Zbyt wysokiej częstości oddechów – tachypnoe TAK Bezdechu z regulowanym czasem bezdechu TAK Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu TAK Niskiego ciśnienia lub rozłączenia układu oddechowego TAK Alarm rozłączenia układu oddechowego z regulowanym dopuszczalnym czasem rozłączenia do min 60 sek TAK Regulowana głośność alarmów TAK Inne wymagania Zabezpieczenie ustawionych parametrów przed przypadkową zmianą przez pacjenta. TAK Respirator kompatybilny z posiadanymi przez szpital respiratorami Carina. Kompatybilność drenów oddechowych, czujników przepływu itp. TAK Kompletny układy oddechowy dla dorosłych wielokrotnego użytku TAK Hałas w czasie pracy nie większy niż 40 dBA TAK Wodoszczelność obudowy w klasie minimum IPX 1 TAK Waga respiratora (jednostki podstawowej) ułatwiająca przenoszenie – do 7 kg TAK Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim z dostawą TAK Oferent potwierdza, iż oferowane urządzenie zawiera w/w wymagane parametry techniczne. ..........................,dn................. …………………………………………………… (Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Gwarancja

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie – minimum 24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 przeglądy gwarancyjne wliczone w cenę oferty lub wg zaleceń producenta | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym – wymagane fax lub email. | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 8 godz., podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 2 dni robocze, podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia - przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 4 dni robocze, podać |  |

Dostawa, szkolenia.

| OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca dostarczy i uruchomi zaoferowany aparat | Tak |  |
| Wykonawca przeszkoli pracowników (max 5 osób) szpitala w zakresie używania oferowanego sprzętu wraz oprogramowania. Wszystkie szkolenia personelu zakończoną się przyznaniem certyfikatu. | Tak |  |

Oferent potwierdza, iż oferowane urządzenie  zawiera  w/w wymagane parametry techniczne.

..........................,dn.................

……………………………………………………

(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

PAKIET NR 2      stoły operacyjne

1 szt.      ginekologia

1 szt.      endoskopia

1 szt.       laryngologia

Nazwa urządzenia: ................................................

TYP urządzenia: ...............................

Producent: ..........................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..……….

Urządzenie fabrycznie nowe: ........................................

| PARAMETR | PARAMETR GRANICZNY | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| Specjalistyczny stół operacyjny – 1 szt. GINEKOLOGIA |
| 1 | Stół operacyjny wykonany ze stali nierdzewnej z blokadą obsługiwaną na pilocie, zapewniający stabilne osadzenie na podłodze, teleskopowa kolumna stołu umieszczona bocznie w stosunku do podstawy jezdnej oraz blatu, wykonana w całości ze stali nierdzewnej bez dodatkowych osłon gumowych, odporna na wnikanie płynów, wysuwane podwozie, koła schowane w podstawie, stabilizacja stołu uzyskana przez wysuwane nogi/ podpory, podstawa jezdna w kształcie litery T zapewniająca swobodne ułożenie stóp operatorów, blat stołu przezierny dla promieni rtg, bez przesuwu, mocowany na stałe do kolumny, pełna dostępność ramienia C aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole, stół operacyjny wyposażony w szyny, umożliwiające mocowanie wyposażenia dodatkowego, zdejmowane materace odporne na środki dezynfekujące, | Tak |  |
| 2 | Podwójny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu - dwa niezależne elektrohydrauliczne układy sterowania | Tak |  |
| 3 | Automatyczne zabezpieczenie blatu przed niezamierzonym przechyłem przy aktywacji z panelu rezerwowego (konieczność przyciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji | Tak |  |
| 4 | Indywidualna regulacja każdego segmentu: - segment głowy – regulacja ręczna - podnoszenie, opuszczanie, rozchylanie segmentu nóg - regulacja ręczna | Tak |  |
| 5 | Wykorzystywane siłowniki muszą zapewniać płynną regulację bez drżeń, skoków, zapewniając wysoką stabilność stołu | Tak |  |
| 6 | Blat stołu składający się z min. 4 segmentów: 1. segment głowy - odłączany od segmentu piersiowego 2. segment piersiowy 3. segment lędźwiowy z wycięciem ginekologicznym 4. dwuczłonowy segment nóg - odłączany od segmentu centralnego z możliwością zamiany stron obu podpór | Tak |  |
| 7 | Sterowanie funkcjami stołu za pomocą pilota przewodowego. | Tak |  |
| 8 | Koła w całości schowane w podstawie stołu, stabilizacja stołu uzyskana przez wysuwane elektrohydraulicznie nogi/ podpory blokujące | Tak |  |
| 9 | Możliwość awaryjnego sterowania funkcjami stołu (bez użycia pilota) przy pomocy rezerwowego panelu sterującego, wbudowanego bocznie w kolumnę stołu | Tak |  |
| 10 | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota przy pozycji odwróconej dla regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych | Tak |  |
| 11 | Elektrohydrauliczna regulacja wysokości blatu w zakresie: wysokość minimalna: od 740 mm do 780 mm, wysokość maksymalna: od 1000 mm do 1150 mm | Tak |  |
| 12 | Elektrohydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga równy 30 stopni +/- 2 stopnie | Tak |  |
| 13 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora, pilot powinien posiadać minimum 12 wskaźników sygnalizujących stan naładowania akumulatorów. | Tak |  |
| 14 | Całkowita długość blatu stołu z segmentem głowy i nóg w zakresie od 190 do 200 cm | Tak |  |
| 15 | Obustronna, elektrohydrauliczna regulacja przechyłu bocznego blatu maksymalnie 20 stopni | Tak |  |
| 16 | Zakres regulacji segmentu siedliska: opuszczanie: - 40 +/- 5 stopni - podnoszenie + 80 +/- 5 stopni | Tak |  |
| 17 | Zakres regulacji segmentu nożnego: opuszczanie: - 95 +/- 5 stopni - podnoszenie + 15 +/- 5 stopni | Tak |  |
| 18 | Zakres regulacji segmentu głowy: opuszczanie: - 30 stopni podnoszenie + 30 +/- 5 stopni | Tak |  |
| 19 | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | Tak |  |
| 20 | Zasilanie bateryjne stołu wbudowane w podstawę stołu wraz z ładowarką. | Tak |  |
| 21 | Stół przystosowany do operacji pacjentów o masie 180 kg niezależnie od ułożenia pacjenta na blacie stołu | Tak |  |
| 22 | Regulowana płyta anestezjologiczna pod rękę na zacisku kulowym , z pasami mocującymi - szt. 1 | Tak |  |
| 23 | Parawan anestezjologiczny z zaciskiem - szt. 1 | Tak |  |
| 24 | Automatycznie regulowane podpory pod nogi do ułożeń ginekologicznych z uchwytem do zmiany pozycji, wyposażone w sprężyny gazowe oraz buty stabilizujące stopy i łydki z zaciskami do szyn bocznych – 1 kpl | Tak |  |
| Specjalistyczny stół operacyjny – 1 szt. endoskopia |
| 1 | Stół operacyjny wykonany ze stali nierdzewnej z blokadą obsługiwaną na pilocie, zapewniający stabilne osadzenie na podłodze, teleskopowa kolumna stołu umieszczona bocznie w stosunku do podstawy jezdnej oraz blatu, wykonana w całości ze stali nierdzewnej bez dodatkowych osłon gumowych, odporna na wnikanie płynów, wysuwane podwozie, koła schowane w podstawie, stabilizacja stołu uzyskana przez wysuwane nogi/ podpory, podstawa jezdna w kształcie litery T zapewniająca swobodne ułożenie stóp operatorów, blat stołu przezierny dla promieni rtg, bez przesuwu, mocowany na stałe do kolumny, pełna dostępność ramienia C aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole, stół operacyjny wyposażony w szyny, umożliwiające mocowanie wyposażenia dodatkowego, zdejmowane materace odporne na środki dezynfekujące, | Tak |  |
| 2 | Podwójny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu - dwa niezależne elektrohydrauliczne układy sterowania | Tak |  |
| 3 | Automatyczne zabezpieczenie blatu przed niezamierzonym przechyłem przy aktywacji z panelu rezerwowego (konieczność przyciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji) | Tak |  |
| 4 | Indywidualna regulacja każdego segmentu: - segment głowy – regulacja ręczna - podnoszenie, opuszczanie segmentu nóg - regulacja ręczna | Tak |  |
| 5 | Wykorzystywane siłowniki muszą zapewniać płynną regulację bez drżeń, skoków, zapewniając wysoką stabilność stołu | Tak |  |
| 6 | Blat stołu składający się z min. 4 segmentów: 1. segment głowy - odłączany od segmentu piersiowego 2. segment piersiowy 3. segment lędźwiowy 4. segment nóg niedzielony - odłączany od segmentu centralnego | Tak |  |
| 7 | Sterowanie funkcjami stołu za pomocą pilota przewodowego. | Tak |  |
| 8 | Koła w całości schowane w podstawie stołu, stabilizacja stołu uzyskana przez wysuwane elektrohydraulicznie nogi/ podpory blokujące | Tak |  |
| 9 | Możliwość awaryjnego sterowania funkcjami stołu (bez użycia pilota) przy pomocy rezerwowego panelu sterującego, wbudowanego bocznie w kolumnę stołu | Tak |  |
| 10 | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota przy pozycji odwróconej dla regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych | Tak |  |
| 11 | Elektrohydrauliczna regulacja wysokości blatu w zakresie: wysokość minimalna: od 740 mm do 780 mm, wysokość maksymalna: od 1000 mm do 1150 mm | Tak |  |
| 12 | Elektrohydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga równy 30 stopni +/- 2 stopnie | Tak |  |
| 13 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora, pilot powinien posiadać minimum 12 wskaźników sygnalizujących stan naładowania akumulatorów. | Tak |  |
| 14 | Całkowita długość blatu stołu z segmentem głowy i nóg w zakresie od 175 do 200 cm | Tak |  |
| 15 | Obustronna, elektrohydrauliczna regulacja przechyłu bocznego blatu maksymalnie 20 stopni | Tak |  |
| 16 | Zakres regulacji segmentu siedliska: opuszczanie: - 40 +/- 5 stopni - podnoszenie + 80 +/- 5 stopni | Tak |  |
| 17 | Zakres regulacji segmentu nożnego: opuszczanie: - 95 +/- 5 stopni - podnoszenie + 15 +/- 5 stopni | Tak |  |
| 18 | Zakres regulacji segmentu głowy: opuszczanie: - 30 stopni podnoszenie + 30 +/- 5 stopni | Tak |  |
| 19 | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | Tak |  |
| 20 | Zasilanie bateryjne stołu wbudowane w podstawę stołu wraz z ładowarką. | Tak |  |
| 21 | Stół przystosowany do operacji pacjentów o masie 180 kg niezależnie od ułożenia pacjenta na blacie stołu | Tak |  |
| 22 | Regulowana płyta anestezjologiczna pod rękę na zacisku kulowym , z pasami mocującymi - szt. 1 | Tak |  |
| Specjalistyczny stół operacyjny – 1 szt. LARYNGOLOGIA |
| 1 | Stół operacyjny wykonany ze stali nierdzewnej z blokadą obsługiwaną na pilocie, zapewniający stabilne osadzenie na podłodze, teleskopowa kolumna stołu umieszczona bocznie w stosunku do podstawy jezdnej oraz blatu, wykonana w całości ze stali nierdzewnej bez dodatkowych osłon gumowych, odporna na wnikanie płynów, wysuwane podwozie, koła schowane w podstawie, stabilizacja stołu uzyskana przez wysuwane nogi/ podpory, podstawa jezdna w kształcie litery T zapewniająca swobodne ułożenie stóp operatorów, blat stołu przezierny dla promieni rtg, bez przesuwu, mocowany na stałe do kolumny, pełna dostępność ramienia C aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole, stół operacyjny wyposażony w szyny, umożliwiające mocowanie wyposażenia dodatkowego, zdejmowane materace odporne na środki dezynfekujące, | Tak |  |
| 2 | Podwójny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu - dwa niezależne elektrohydrauliczne układy sterowania | Tak |  |
| 3 | Automatyczne zabezpieczenie blatu przed niezamierzonym przechyłem przy aktywacji z panelu rezerwowego (konieczność przyciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji) | Tak |  |
| 4 | Indywidualna regulacja każdego segmentu: - segment głowy – regulacja ręczna - podnoszenie, opuszczanie segmentu nóg - regulacja ręczna, możliwość zamiany segmentów: głowy i nóg | Tak |  |
| 5 | Wykorzystywane siłowniki muszą zapewniać płynną regulację bez drżeń, skoków, zapewniając wysoką stabilność stołu | Tak |  |
| 6 | Blat stołu składający się z min. 4 segmentów: 1. segment głowy - odłączany od segmentu piersiowego 2. segment piersiowy 3. segment lędźwiowy 4. segment nóg niedzielony - odłączany od segmentu centralnego | Tak |  |
| 7 | Sterowanie funkcjami stołu za pomocą pilota przewodowego. | Tak |  |
| 8 | Koła w całości schowane w podstawie stołu, stabilizacja stołu uzyskana przez wysuwane elektrohydraulicznie nogi/ podpory blokujące | Tak |  |
| 9 | Możliwość awaryjnego sterowania funkcjami stołu (bez użycia pilota) przy pomocy rezerwowego panelu sterującego, wbudowanego bocznie w kolumnę stołu | Tak |  |
| 10 | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota przy pozycji odwróconej dla regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych | Tak |  |
| 11 | Elektrohydrauliczna regulacja wysokości blatu w zakresie: wysokość minimalna: od 740 mm do 780 mm, wysokość maksymalna: od 1000 mm do 1150 mm | Tak |  |
| 12 | Elektrohydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga równy 30 stopni +/- 2 stopnie | Tak |  |
| 13 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora, pilot powinien posiadać minimum 12 wskaźników sygnalizujących stan naładowania akumulatorów. | Tak |  |
| 14 | Całkowita długość blatu stołu z segmentem głowy i nóg w zakresie od 175 do 200 cm | Tak |  |
| 15 | Obustronna, elektrohydrauliczna regulacja przechyłu bocznego blatu maksymalnie 20 stopni | Tak |  |
| 16 | Zakres regulacji segmentu siedliska: opuszczanie: - 40 +/- 5 stopni - podnoszenie + 80 +/- 5 stopni | Tak |  |
| 17 | Zakres regulacji segmentu nożnego: opuszczanie: - 95 +/- 5 stopni - podnoszenie + 15 +/- 5 stopni | Tak |  |
| 18 | Zakres regulacji segmentu głowy: opuszczanie: - 30 stopni podnoszenie + 30 +/- 5 stopni | Tak |  |
| 19 | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | Tak |  |
| 20 | Zasilanie bateryjne stołu wbudowane w podstawę stołu wraz z ładowarką. | Tak |  |
| 21 | Stół przystosowany do operacji pacjentów o masie 180 kg niezależnie od ułożenia pacjenta na blacie stołu | Tak |  |
| 22 | Regulowana płyta anestezjologiczna pod rękę na zacisku kulowym , z pasami mocującymi - szt. 1 | Tak |  |
| 23 | Podpora pod głowę w kształcie litery U – 1 szt. | Tak |  |

Gwarancja

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie – minimum 24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 przeglądy gwarancyjne wliczone w cenę oferty lub wg zaleceń producenta | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym – wymagane fax lub email. | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 8 godz., podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 2 dni robocze, podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia - przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 4 dni robocze, podać |  |

Dostawa, szkolenia.

| OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca dostarczy i uruchomi zaoferowany aparat | Tak |  |
| Wykonawca przeszkoli pracowników (max 5 osób) szpitala w zakresie używania oferowanego sprzętu wraz oprogramowania. Wszystkie szkolenia personelu zakończoną się przyznaniem certyfikatu. | Tak |  |

Oferent potwierdza, iż oferowane urządzenie  zawiera  w/w wymagane parametry techniczne.

..........................,dn.................

……………………………………………………

(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

PAKIET NR 3      Diatermia LARYNGOLOGIA

Diatermia ENDOSKOPIA

Diatermia do operacji i zabiegów otolaryngologicznych.      Poradnia endoskopii laryngologicznej    LARYNGOLOGIA

Diatermia do operacji i zbiegów otolaryngologicznych.

| WYMAGANIA TECHNICZNE | WYMÓG BEZWZGLĘDNY | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia na terenie Polski | Tak |  |
| Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej w zależności od: właściwości fizykochemicznych tkanek, wielkości i kształtu elektrody tnącej, sposobu prowadzenia cięcia, koagulacji | Tak |  |
| Jednostka sterująca z wielokolorowym wyświetlaczem obrazującym parametry urządzenia, służącym do komunikacji użytkownik-aparat | Tak |  |
| Różna sygnalizacja dźwiękowa aktualnego trybu pracy dla cięcia i koagulacji mono i bipolarnej | Tak |  |
| Odporność urządzenia na impuls defibrylacji | Tak |  |
| Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej o niezależnej orientacji | Tak |  |
| Automatyczna kontrola funkcji urządzenia po załączeniu do sieci i podczas zabiegu | Tak |  |
| Możliwość zapamiętania min. 50 programów w przez jednostkę sterującą i zapisania ich pod wieloznakową nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | Tak |  |
| Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu | Tak |  |
| Kody błędu z opisem tekstowym i możliwość ich zapamiętania | Tak |  |
| Ilość gniazd przyłączeniowych: dwa bipolarne, jedno monopolarne, jedno neutralne | Tak |  |
| Gniazdo bipolarne przeznaczone do podłączenia wtyczek w standardzie jednopinowym oraz dwupinowych o różnych rozstawach | Tak |  |
| Gniazdo monopolarne przeznaczone do podłączenia wtyczek w standardzie jednopinowym o średnicy 5mm i 4mm oraz standardzie trzypinowym | Tak |  |
| Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnej przy użyciu jednego włącznika nożnego z funkcją zmiany programu | Tak |  |
| Cięcie monopolarne min. trzy rodzaje zwykłe, osuszające, w środowisku mokrym | Tak |  |
| Maksymalna moc wyjściowa cięcia monopolarnego 300 + 10 [W] dostępna dla różnych rodzajów cięcia monopolarnego | Tak |  |
| Minimum 3 tryby – rodzaje cięcia monopolarnego | Tak |  |
| Minimum 8 efektów (głębokości) koagulacji możliwe do uzyskania podczas cięcia (z wyłączeniem efektów do zabiegów specjalizowanych np. gastroenterologia, urologia, inne) dostępnych dla co najmniej trzech rodzajów cięcia monopolarnego | Tak |  |
| Minimalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 200 + 10 [W] | Tak |  |
| Minimum 5 rodzajów/ trybów koagulacji monopolarnej: (delikatna, intensywna, preparacyjna, bezkontaktowa, mikrochirurgiczna) | Tak |  |
| Specjalistyczny tryb/ rodzaj koagulacji monopolarnej przeznaczonej do cięcia tkanek w jednostce sterującej z mocą wyjściową 200 + 10% [W] | Tak |  |
| Aktywacja funkcji monopolarnych: pedał podwójny i / lub przyciski na rączce | Tak |  |
| Koagulacja bipolarne min. dwa rodzaje delikatna i intensywna, każda z regulacją stopnia hemostazy | Tak |  |
| Maksymalna moc wyjściowa koagulacji bipolarnej 120 + 10 [W] | Tak |  |
| Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał i / lub funkcja auto-start | Tak |  |
| Możliwość samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co najmniej 0,1 sekundy | Tak |  |
| Funkcja automatycznego zakończenia koagulacji bipolarnej po osiągnięciu zdefiniowanego stopnia hemostazy | Tak |  |
| Możliwość rozbudowy o przystawkę argonową i osprzęt argonowy wielokrotnego użytku | Tak |  |
| Możliwość rozbudowy o urządzenie do oddymiania pola operacyjnego | Tak |  |
| Funkcja bipolarnego sklejania struktur naczyniowych z automatyczną regulacją mocy do min. 300W i funkcją automatycznego zakończenia procesu po osiągnięciu zdefiniowanego stopnia hemostazy | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji, kable z wtyczkami w systemie jednobolcowym | Tak |  |
| Włącznik nożny, podwójny z przyciskiem do zmiany programu– 1 szt. (do dezynfekcji) | Tak |  |
| Elektrody neutralne, dwudzielne o równych powierzchniach z niezależnym pierścieniem potencjału (jednorazowe), min. 100 szt. z kablem wielorazowym - 1 szt. | Tak |  |
| Wielorazowa rączka do elektrod monopolarnych z przyciskami cięcie i koagulacja – 4 kpl. | Tak |  |
| Wielorazowy przewód do rączki monopolarnej dł. min. 4m – 4 szt. | Tak |  |
| Wielorazowa elektroda monopolarna nożowa prosta – 4 szt. | Tak |  |
| Wielorazowa elektroda monopolarna igłowa prosta – 4 szt. | Tak |  |
| Wielorazowa elektroda monopolarna kulkowa prosta śr. 4mm – 4 szt. | Tak |  |
| Wielorazowa elektroda monopolarna kulkowa prosta śr. 2mm – 4 szt. | Tak |  |
| Wielorazowa elektroda monopolarna kulkowa zakrzywiona dł. 115mm śr. kulki i trzpienia 2mm – 2 szt. | Tak |  |
| Wielorazowa elektroda monopolarna igłowa zakrzywiona ostra dł. 115mm śr. 1mm – 2 szt. | Tak |  |
| Pinceta bipolarna z nieprzywierającą powłoką czynną, zakrzywiona, tępa, końc. 1,0mm, dł. 20cm – 1szt. | Tak |  |
| Pinceta bipolarna z nieprzywierającą powłoką czynną, zakrzywiona, tępa, końc. 2,0mm, dł. 20cm – 1szt. | Tak |  |
| Pinceta bipolarna z nieprzywierającą powłoką czynną, bagnetowa, tępa, końc. 1,0mm, dł. 17cm – 1szt. | Tak |  |
| Pinceta bipolarna z nieprzywierającą powłoką czynną, bagnetowa, tępa, końc. 1,0mm, dł. 20cm – 1szt. | Tak |  |
| Pinceta bipolarna z nieprzywierającą powłoką czynną, bagnetowa, tępa, końc. 2,0mm, dł. 20cm – 1szt. | Tak |  |
| Pinceta bipolarna z nieprzywierającą powłoką czynną, bagnetowa, tępa, końc. 1,0mm, dł. 23cm – 1szt. | Tak |  |
| Bipolarna podwójna elektroda igłowa, zagięta – 2szt. | Tak |  |
| Wielorazowy przewód łączący do narzędzi bipolarnych, dł. min. 4m, wtyczki w systemie jednobolcowym – 8szt. | Tak |  |

Gwarancja

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie – minimum 24 miesiące. | Tak |  |
| 2 | W okresie gwarancji min. 2 przeglądy gwarancyjne wliczone w cenę oferty lub wg zaleceń producenta | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym – wymagane fax lub email. | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 8 godz., podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 2 dni robocze, podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia - przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 4 dni robocze, podać |  |

Dostawa, szkolenia.

| OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca dostarczy i uruchomi zaoferowany aparat | Tak |  |
| Wykonawca przeszkoli pracowników (max 5 osób) szpitala w zakresie używania oferowanego sprzętu wraz oprogramowania. Wszystkie szkolenia personelu zakończoną się przyznaniem certyfikatu. | Tak |  |

Oferent potwierdza, iż oferowane urządzenie  zawiera  w/w wymagane parametry techniczne.

..........................,dn.................

……………………………………………………

(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

DIATERMIA – ZESTAW  GASTROENTEROLOGICZNY     PRACOWNIA ENDOSKOPII

Nazwa urządzenia: ................................................

TYP urządzenia: ...............................

Producent: ..........................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..……….

Urządzenie fabrycznie nowe: ........................................

PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE ZESTAWU DO  ENDOSKOPOWEJ  RESEKCJI ŚLUZÓWKI ZINTEGROWANE Z ARGONOWYM ZESTAWEM ELEKTROCHIRURGICZNYM I MODUŁEM IRYGACYJNYM

| Lp. | PARAMETR | PARAMETR GRANICZNY | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do selektywnego separowania tkanek za pomocą płynnego środka separującego do zastosowania w procedurach zabiegowych ESD oraz EMR przy użyciu sterylnej cieczy, soli fizjologicznej pod ciśnieniem. | Tak |  |
|  | Ciśnienie pracy czynnika roboczego regulowane w minimalnym zakresie od 1 do 60 bar | Tak |  |
|  | Precyzyjna regulacja ciśnienia roboczego z krokiem co 1 bar | Tak |  |
|  | Regulacja maksymalnego ciśnienia roboczego na konsoli | Tak |  |
|  | Płynna regulacja ciśnienia roboczego za pomocą włącznika nożnego | Tak |  |
|  | Funkcja autotestowania po włączeniu urządzenia do zasilania | Tak |  |
|  | Urządzenie zintegrowane z diatermią argonową i modułem irygacyjnym | Tak |  |
|  | Włącznik nożny aktywujący ciśnienie pracy | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji pojemników z płynem na mobilnym wózku | Tak |  |
|  | Pamięć parametrów pracy urządzenia do selektywnego separowania w postaci programów – min. 5 programów | Tak |  |
|  | Sondy z funkcją koagulacji z możliwością wykonania unoszenia oraz przecięcia tkanki bez konieczności zmiany narzędzia | Tak |  |
|  | Diatermia endoskopowa z przystawką argonową obsługiwaną z panelu diatermii | Tak |  |
|  | Moc wyjściowa cięcia monopolarnego min. 200 W | Tak |  |
|  | Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej zwykłej i argonowej min. 120 W | Tak |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe do różnych typów przewodów: monopolarne – 2, argonowe – 1, elektrody neutralnej – 1, bipolarne – 1 | Tak |  |
|  | Uniwersalne gniazda monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. | Tak |  |
|  | Specjalistyczny program naprzemiennego cięcia i koagulacji do polipektomii z możliwością precyzyjnego ustawienia czasu trwania cięcia w skali co najmniej 4 stopniowej i czasu koagulacji w skali co najmniej 10 stopniowej | Tak |  |
|  | Moc programu endoskopowego programu do polipektomii z regulacją automatyczną min. 350W | Tak |  |
|  | Specjalistyczny program naprzemiennego cięcia i koagulacji do papilotomii z możliwością precyzyjnego ustawienia czasu trwania cięcia w skali co najmniej 4 stopniowej i czasu koagulacji w skali co najmniej 10 stopniowej | Tak |  |
|  | Moc programu endoskopowego programu do papilotomii z regulacją automatyczną maks. 180W | Tak |  |
|  | Koagulacja argonowa z możliwością regulacji głębokości w skali co najmniej 4 stopniowej | Tak |  |
|  | Koagulacja argonowa, możliwość wyboru co najmniej trzech rodzajów w tym pulsacyjna | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonego wyposażenia i automatyczne ustawienie parametrów pracy w zależności od rodzaju podłączonego osprzętu | Tak |  |
|  | Perystaltyczna pompa rolkowa zainstalowana na wózku | Tak |  |
|  | Regulowany przepływ pompy min. 500ml/min. | Tak |  |
|  | Aktywacja przepływu za pomocą włącznika nożnego lub na panelu sterowania. | Tak |  |
|  | Urządzenia zgodne z przepisami Unii Europejskiej, posiadające znak CE dopuszczone do stosowania w ośrodkach służby zdrowia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| Zestawienie osprzętu i akcesoriów: |
|  | Włącznik nożny pojedynczy do aktywacji płynnego środka separującego z przyciskiem do zmiany programu – 1 szt | Tak |  |
|  | Włącznik nożny podwójny do diatermii z przyciskiem do zmiany programu – 1 szt. | Tak |  |
|  | Sonda igłowa spłukująca z cięciem i koagulacją, igła wysuwana dł. min. 1,8m średnica maks. 2,3mm – 5 szt. | Tak |  |
|  | Sonda kształt T końcówka spłaszczona spłukująca z cięciem i koagulacją, wysuwana dł. min. 1,8m średnica maks. 2,3mm – 5 szt. | Tak |  |
|  | Elektrody neutralne jednorazowe dzielone z odizolowanym elektrycznie pierścieniem potencjału – 100 szt. | Tak |  |
|  | Przewód do elektrod neutralnych dł. 4m – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wielorazowa elektroda neutralna duża – 1 szt | Tak |  |
|  | Przewód do wielorazowej elektrody neutralnej dł. 4m – 1 szt. | Tak |  |
|  | Przewód do instrumentów endoskopowych dł. min. 4m – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kabel do elastycznych argonowych sond endoskopowych dł. min. 2m – 1 szt. | Tak |  |
|  | Elastyczna wielorazowa sonda argonowa śr. maks. 2,3mm dł. min. 2,0 m z wylotem na wprost – 2 szt. | Tak |  |
|  | Elastyczna wielorazowa sonda argonowa śr. maks. 2,3mm dł. min. 2,0 m z wylotem na bok – 1 szt | Tak |  |
|  | Tester zapłonu sond argonowych – 1 szt | Tak |  |
|  | Sonda argonowa z filtrem antybakteryjnym śr. maks. 2,3mm dł. min. 2,0 m z wylotem na wprost – 2 szt. | Tak |  |
|  | Dreny spłukujące do modułu irygacyjnego – 10 szt. | Tak |  |
|  | Wózek do zestawu z miejscem na akcesoria z butlą argonową, reduktorem ciśnienia – 1 kpl. | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE ARGONOWEGO ZESTAWU ELEKTROCHIRURGICZNEGO Z MODUŁEM IRYGACYJNYM – 2kpl. |
|  | Diatermia do zabiegów endoskopowych z przystawką argonową obsługiwaną z panelu diatermii | Tak |  |
|  | Wielokolorowy wyświetlacz komunikacyjny do obsługi urządzeń | Tak |  |
|  | Funkcja autotestowania po włączeniu urządzenia do zasilania | Tak |  |
|  | Moc wyjściowa cięcia monopolarnego min. 200 W | Tak |  |
|  | Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej zwykłej i argonowej min. 120 W | Tak |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe do różnych typów przewodów: monopolarne – 2, argonowe – 1, elektrody neutralnej – 1, bipolarne – 1 | Tak |  |
|  | Uniwersalne gniazda monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. | Tak |  |
|  | Specjalistyczny program naprzemiennego cięcia i koagulacji do polipektomii z możliwością precyzyjnego ustawienia czasu trwania cięcia w skali co najmniej 4 stopniowej i czasu koagulacji w skali co najmniej 10 stopniowej | Tak |  |
|  | Moc programu endoskopowego programu do polipektomii z regulacją automatyczną min. 350W | Tak |  |
|  | Specjalistyczny program naprzemiennego cięcia i koagulacji do papilotomii z możliwością precyzyjnego ustawienia czasu trwania cięcia w skali co najmniej 4 stopniowej i czasu koagulacji w skali co najmniej 10 stopniowej | Tak |  |
|  | Moc programu endoskopowego programu do papilotomii z regulacją automatyczną maks. 180W | Tak |  |
|  | Koagulacja argonowa z możliwością regulacji głębokości w skali co najmniej 4 stopniowej | Tak |  |
|  | Koagulacja argonowa, możliwość wyboru co najmniej trzech rodzajów w tym pulsacyjna | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonego wyposażenia i automatyczne ustawienie parametrów pracy w zależności od rodzaju podłączonego osprzętu | Tak |  |
|  | Perystaltyczna pompa rolkowa zainstalowana na wózku | Tak |  |
|  | Regulowany przepływ pompy min. 500ml/min. | Tak |  |
|  | Aktywacja przepływu za pomocą włącznika nożnego lub na panelu sterowania. | Tak |  |
|  | Urządzenia zgodne z przepisami Unii Europejskiej, posiadające znak CE dopuszczone do stosowania w ośrodkach służby zdrowia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| Zestawienie osprzętu i akcesoriów: |
|  | Włącznik nożny podwójny do diatermii z przyciskiem do zmiany programu – 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektrody neutralne jednorazowe dzielone z odizolowanym elektrycznie pierścieniem potencjału – 100 szt. | Tak |  |
|  | Przewód do elektrod neutralnych dł. 4m – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wielorazowa elektroda neutralna duża – 1 szt | Tak |  |
|  | Przewód do wielorazowej elektrody neutralnej dł. 4m – 1 szt. | Tak |  |
|  | Przewód do instrumentów endoskopowych dł. min. 4m – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kabel do elastycznych argonowych sond endoskopowych dł. min. 2m – 1 szt. | Tak |  |
|  | Elastyczna wielorazowa sonda argonowa śr. maks. 2,3mm dł. min. 2,0 m z wylotem na wprost – 2 szt. | Tak |  |
|  | Elastyczna wielorazowa sonda argonowa śr. maks. 2,3mm dł. min. 2,0 m z wylotem na bok – 1 szt | Tak |  |
|  | Tester zapłonu sond argonowych – 1 szt | Tak |  |
|  | Sonda argonowa z filtrem antybakteryjnym śr. maks. 2,3mm dł. min. 2,0 m z wylotem na wprost – 2 szt. | Tak |  |
|  | Dreny spłukujące do modułu irygacyjnego – 10 szt | Tak |  |
|  | Wózek do zestawu z miejscem na akcesoria z butlą argonową, reduktorem ciśnienia – 1 kpl. | Tak |  |

Gwarancja

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie – minimum 24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 przeglądy gwarancyjne wliczone w cenę oferty lub wg zaleceń producenta | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym – wymagane fax lub email. | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 8 godz., podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 2 dni robocze, podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia - przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 4 dni robocze, podać |  |

Dostawa, szkolenia.

| OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca dostarczy i uruchomi zaoferowany aparat | Tak |  |
| Wykonawca przeszkoli pracowników (max 5 osób) szpitala w zakresie używania oferowanego sprzętu wraz oprogramowania. Wszystkie szkolenia personelu zakończoną się przyznaniem certyfikatu. | Tak |  |

Oferent potwierdza, iż oferowane urządzenie  zawiera  w/w wymagane parametry techniczne.

..........................,dn.................

……………………………………………………

(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

PAKIET NR 4      USG Endoskopia

USG Ginekologia

Ultrasonograf z głowicą: Convex, Liniowa     ENDOSKOPIA

Nazwa urządzenia: ................................................

TYP urządzenia: ...............................

Producent: ..........................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..……….

Urządzenie fabrycznie nowe: ........................................

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. Aparat fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, z zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury | TAK |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2010 roku lub nowszy | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 20 000 | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 20 000 | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min.225 dB | TAK |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz zmiana wysokości monitora względem pulpitu | TAK |  |
|  | Ruchomy pulpit sterowniczy w pionie i poziomie | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 10 cali | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu – co najmniej od 1,0 do 16,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 15 000 klatek. | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 50 sek. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego co najmniej: 0,5 - 30 cm | TAK |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40 | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Minimum B, B + B 4 B M B + M D (Doppler Pulsacyjny) B + D (Doppler Pulsacyjny) B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
|  | Szybkość odświeżania obrazu tzw. FRAME RATE dla trybu B: min. 680 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Szybkość odświeżania obrazu tzw. FRAME RATE dla trybu B + Doppler Kolorowy (CD): min. 200 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne Min. 6 pasm częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,3 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,9 m/sek | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielokątowe tzw. w układzie skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |
|  | System poprawy obrazowania m. in. wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne (tzw. wirtualny Convex) i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia (GAIN) w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 160 GB) i bazą pacjentów. Opisać | TAK |  |
|  | Aparat w standardzie wyposażony w wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach CD-R/RW | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze - wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | Wbudowana nagrywarka CD-R/RW | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x6 | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x16 | TAK |  |
|  | Ilość pomiarów na jednym ekranie: min. 10 | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury | TAK |  |
|  | Podświetlane klawisze kodowane w min. 2 kolorach | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięci linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Ortopedycznych Mięśniowo-szkieletowych Małych narządów Naczyniowych Brzusznych Urologicznych Położniczych Ginekologicznych Pediatrycznych Kardiologicznych | TAK |  |
|  | Współpraca z endoskopami EUS i EBUS z głowicą radialną i mikroconvex | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 2,0 – 6,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 60 st. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości | TAK |  |
|  | Przystawka biopsyjna | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa matrycowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 4,0 – 13,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 800 | TAK |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne (tzw. wirtualny Convex) i rombowe | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje dostępne w dniu składania oferty |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z głowic objętościowych: brzusznej i endovaginalnej – z maksymalną prędkością obrazowania w trybie 4D min. 30 vol/sek, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Endovaginalną min. 3,0-9,0 MHz, min. 190 elementów, kąt obrazowania min.180 stopni, promień max. R 10mm, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) o zakresie prędkości min.: +/- 15,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę kardiologiczna Phased Array 1,0-5,0 MHz, kąt 90 st., min. 600 elementów, min. 4 pasma II harmonicznej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 3 kursorów (linie proste) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe dla dorosłych, pediatryczne i neonatologiczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie w trybie: Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o funkcje Strain i Strain Rate |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie kinetyczne umożliwiającą automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie frakcji wyrzutowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Convex 2,0-6,0 MHz, min. 190 elementów, kąt min. 60 stopni, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma, z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowicę | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę laparoskopową min. 4,0-10,0 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę śródoperacyjna Microconvex 4-10 MHz, min. 190 elementów | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z aparatem) | TAK |  |

Gwarancja

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie – minimum 24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 przeglądy gwarancyjne wliczone w cenę oferty lub wg zaleceń producenta | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym – wymagane fax lub email. | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 8 godz., podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 2 dni robocze, podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia - przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 4 dni robocze, podać |  |

Dostawa, szkolenia.

| OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca dostarczy i uruchomi zaoferowany aparat | Tak |  |
| Wykonawca przeszkoli pracowników (max 5 osób) szpitala w zakresie używania oferowanego sprzętu wraz oprogramowania. Wszystkie szkolenia personelu zakończoną się przyznaniem certyfikatu. | Tak |  |

Oferent potwierdza, iż oferowane urządzenie  zawiera  w/w wymagane parametry techniczne.

..........................,dn.................

……………………………………………………

(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ULTRASONOGRAFU DO BADAŃ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH   GINEKOLOGIA

Nazwa urządzenia: ................................................

TYP urządzenia: ...............................

Producent: ..........................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..……….

Urządzenie fabrycznie nowe: ........................................

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wymagane wartości graniczne | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (potwierdzić spełnienie warunku i podać wartość liczbową wymaganego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |
| 1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
| 2. | Ciężar aparatu max. 140 kg | TAK |  |
| 3. | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1200x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED lub LCD o przekątnej ekranu min 19". | TAK |  |
| 4. | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK |  |
| 5. | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem. | TAK |  |
| 6. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. | TAK |  |
| 7. | Ekran dotykowy (Touch Screen) o przekątnej minimum 10 cali do obsługi ultrasonografu | TAK |  |
| 8. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 400.000 kanałów przetwarzania. | TAK |  |
| 9. | Dynamika systemu, min. 260 dB | TAK |  |
| 10. | Zakres częstotliwości pracy głowic, min. 1,5-16 MHz. | TAK |  |
| 11. | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min. 3. | TAK |  |
| 12. | Możliwość jednoczesnego podłączenia do aparatu wszystkich oferowanych głowic | TAK |  |
| 13. | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 3500. | TAK |  |
| 14. | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE > 90 s | TAK |  |
| II. OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |
| 1. | B-mode. | TAK |  |
| 2. | Głębokość penetracji aparatu min od 2,0 – 30,0 cm. | TAK |  |
| 3. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - minimum 7 stopni ustawienia (np. Sono CT) | TAK |  |
| 4. | Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK |  |
| 5. | Podział ekranu na min. 4 obrazy. | TAK |  |
| 6. | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x. | TAK |  |
| 7. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
| 8. | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu tworzone na podstawie wyższych częstotliwości, a dalsze - na podstawie niższych.. | TAK, opisać |  |
| 9. | M-mode | TAK |  |
| 10. | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
| 11. | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4 m/s. | TAK |  |
| 12. | Power Doppler (PD). | TAK |  |
| 13. | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |
| 14. | Doppler pulsacyjny (PWD). | TAK |  |
| 15. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s. | TAK |  |
| 16. | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-14 mm. | TAK |  |
| 17. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |
| 18. | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| III. OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |
| 1. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK |  |
| 2. | Pomiary ginekologiczne: macica (długość, szerokość, wysokość) objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) endometrium długość szyjki macicy pomiary pęcherzyków tętnice jajników: PS, ED, RI | TAK |  |
| 3. | Raport z badania ginekologicznego. | TAK |  |
| IV. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |
| A. | GŁOWICA CONVEX 2D do badań położniczych | TAK, podać typ głowicy |  |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania: B obejmujący przedział 2,5 – 5,0 MHz. | TAK |  |
| 2. | Ilość elementów: minimum 192 kryształy. | TAK |  |
| 3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 110º | TAK |  |
| 4. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 6. | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |
| B. | GŁOWICA ENDOCAVITARNA 2D do badań położniczych i ginekologicznych | TAK, podać typ głowicy |  |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział 6,0-9,0 MHz | TAK |  |
| 2. | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK |  |
| 3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 175º | TAK |  |
| 4. | Ilość elementów min 192 kryształy | TAK |  |
| 5. | Promień czoła głowicy w zakresie 9 – 12 mm | TAK |  |
| V. ARCHIWIZACJA |
| 1. | Videoprinter monochromatyczny formatu A6. | TAK |  |
| 2. | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. | TAK |  |
| 3. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | TAK |  |
| 4. | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB | TAK |  |
| 5. | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), mov, DICOM | TAK |  |
| 6. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu. | TAK |  |
| 7. | Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu: S-video, VGA, DVI (HDMI). | TAK |  |
| VI. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |
| 1. | Obrazowanie 3D/4D z głowicy volumetrycznej endovaginalnej, z minimum 192 kryształami, o zakresie częstotliwości obrazowania B obejmującym przedział 5-9 MHz i obszarze skanowania minimum 175ºx120º. | TAK |  |
| 2. | Ilość linii obrazowych w pojedynczym obrazie B ≥ 1000 | TAK |  |
| 3. | Ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 3000 | TAK |  |
| 4. | Prędkość obrazowania 4D > 40 obrazów 3D/s | TAK |  |
| 5. | Liczba objętości w trybie 4D w pamięci dynamicznej CINE: minimum 100 | TAK |  |
| 6. | Obrazowanie 3D z wykorzystaniem funkcji akwizycji w układzie skrzyżowanych ultradźwięków. | TAK |  |
| 7. | Obrazowanie 3D z Kolor Doppler i Power Doppler w 3 płaszczyznach. | TAK |  |
| 8. | Rendering przestrzenny przepływów w naczyniach (uwidocznienie tylko przepływu) oraz z obrazem otaczających tkanek. | TAK |  |
| 9. | Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D. | TAK |  |
| 10. | Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D. | TAK |  |
| 11. | Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D | TAK |  |
| 12. | Oprogramowanie do biopsji pod kontrolą obrazu 4D. | TAK |  |
| 15. | Elastografia z oferowanej głowicy endovaginalnej z analizą ilościową i obliczaniami funkcji Ratio i Strain . | TAK |  |

Gwarancja

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie – minimum 24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 przeglądy gwarancyjne wliczone w cenę oferty lub wg zaleceń producenta | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym – wymagane fax lub email. | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 8 godz., podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 2 dni robocze, podać |  |
| 7 | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia - przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 4 dni robocze, podać |  |

Dostawa, szkolenia.

| OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca dostarczy i uruchomi zaoferowany aparat | Tak |  |
| Wykonawca przeszkoli pracowników (max 5 osób) szpitala w zakresie używania oferowanego sprzętu wraz oprogramowania. Wszystkie szkolenia personelu zakończoną się przyznaniem certyfikatu. | Tak |  |

Oferent potwierdza, iż oferowane urządzenie  zawiera  w/w wymagane parametry techniczne.

..........................,dn.................

……………………………………………………

(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

PAKIET NR 5     Ramie C   Rtg        Endoskopia

Nazwa urządzenia: ................................................

TYP urządzenia: ...............................

Producent: ..........................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..……….

Urządzenie fabrycznie nowe: ........................................

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I RAMIĘ C |  |
|  | Aparat ramię C fabrycznie nowe 2013 , nie powystawowy, nie podemonstracyjny | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥60 cm |  | Bez punktacji |
|  | Odległość SID | ≥95 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | ≥20 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥38 cm |  | ≤ 40 cm – 1 pkt 40-46 cm – 5 pkt > 46 cm – 10 pkt |
|  | Zamortyzowany ruch ramienia C w pionie na całej długości regulacji | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | ≥115° |  | Bez punktacji |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) | ≥ ±180° |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | ≥ ±10° |  | Bez punktacji |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) | ≥75 cm |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Blokada kół | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 84 cm |  | Bez punktacji |
|  | Hamulce ruchów ramienia C | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  | Bez punktacji |
| II GENERATOR |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości Min 15 kHz | Tak |  | >70 kHZ-20 pkt. 40-70 kHZ – 10 pkt. <40 kHZ-1 pkt. |
|  | Moc generatora RTG | ≥2,4 kW |  | ≥2,4- 1 pkt. ≥2,7-5 pkt ≥3,0-10 pkt. |
|  | Skopia ciągła | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Skopia pulsacyjna, dostępne częstotliwości | 6,25 p/s-12,5 p/s |  | Bez punktacji |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii | ≥110 kV |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 7,0 mA |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | ≥ 18 mA |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  | Bez punktacji |
| III LAMPA I KOLIMATORY |  |
|  | Lampa jednoogniskowa/dwuogniskowa | Tak |  | 1 ognisko-0 pkt. 2 ogniska- 10 pkt. |
|  | Wielkość ognisk | ≤ 0,6/1,4 |  | Bez punktacji |
|  | Filtracja wewnętrzna | ≥2,5 mm Al |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator irysowy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Symetryczna półprzepuszczalna przesłona szczelinowa | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥50 kHU |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥1000 kHU |  | Bez punktacji |
|  | Średnica wzmacniacza obrazu | ≥ 9" |  | Bez punktacji |
|  | Liczba pól obrazowych | ≥2 |  | 2-0 pkt. 3-10 pkt. |
|  | Współczynnik DQE, nie mniejszy niż 58% | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Typ kamery: CCD | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość kamery | ≥1024x1024 |  | Bez punktacji |
|  | Matryca przetwarzania obrazów | ≥1024x1024 |  | Bez punktacji |
|  | Głębia obrazu | ≥12 bit |  | Bez punktacji |
|  | Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy | ≥10.000 |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja „Last Image Hold" | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System nanoszenia opisów | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja pomiaru odległości i kątów | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Liczba monitorów | ≥2 |  | Bez punktacji |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD TFT min. 18" | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Luminacja monitorów | ≥240 cd/m2 |  | Bez punktacji |
|  | Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Port USB | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje : - DICOM Send - DICOM Print | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak |  |  |
|  | Certyfikat CE na cały aparat | Tak |  |  |

Gwarancja

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie – minimum 24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 przeglądy gwarancyjne wliczone w cenę oferty lub wg zaleceń producenta | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym – wymagane fax lub email. | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 8 godz., podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 2 dni robocze, podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia - przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 4 dni robocze, podać |  |

Dostawa, szkolenia.

| OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca dostarczy i uruchomi zaoferowany aparat | Tak |  |
| Wykonawca przeszkoli pracowników (max 5 osób) szpitala w zakresie używania oferowanego sprzętu wraz oprogramowania. Wszystkie szkolenia personelu zakończoną się przyznaniem certyfikatu. | Tak |  |

Oferent potwierdza, iż oferowane urządzenie  zawiera  w/w wymagane parametry techniczne.

..........................,dn.................

……………………………………………………

(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

PAKIET NR 6

APARAT DO ZNIECZULANIA    5 szt                 1 szt. Laryngologia

1 szt. Ginekologia

3 szt. Endoskopia

Nazwa urządzenia: ................................................

TYP urządzenia: ...............................

Producent: ..........................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..……….

Urządzenie fabrycznie nowe: ........................................

|  | Parametry | Parametry graniczne | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | APARAT DO ZNIECZULANIA |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V50 Hz, | TAK |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej. Małe wymiary aparatu ze względu na niewielkie rozmiary sal zabiegowych. Podstawowa jednostka aparatu na podstawie jezdnej (bez akcesoriów i układu oddechowego) nie większa niż: 70 cm głębokości i 70 cm szerokości. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2 powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe (N2O, O2) z butli. W komplecie reduktory. | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 30 minut | TAK |  |
|  | Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,5l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny | TAK |  |
|  | W komplecie jednorazowe, zamknięte wkłady na wydzieliny do ssaka z zabezpieczeniem przelewowym min. 25 sztuk z drenem o długości min. 2 m | TAK |  |
|  | Uchwyt do parownika. | TAK |  |
|  | W komplecie regulowany uchwyt do drenów pacjenta i lampka. | TAK |  |
|  | Minimum trzy szuflady fabrycznie wbudowane w podstawę jezdną aparatu, w tym minimum jedna zabezpieczona przed niepowołanym dostępem (np. zamykana na klucz). | TAK |  |
|  | Wystawiona przez wytwórcę deklaracja kompatybilności oferowanego aparatu z oferowanym monitorem pacjenta. | TAK |  |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza z możliwością eksportu danych do zewnętrznych systemów informatycznych. | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23%, 24 % lub 25% | TAK |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ gazów 200 ml/min lub mniej | TAK |  |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |
|  | Kompaktowy podgrzewany układ oddechowy okrężny do wentylacji o niskiej podatności – w komplecie zestaw drenów dla dorosłych | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe | TAK |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 0,7 l | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną. | TAK |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY Respirator napędzany elektrycznie - brak zużycia gazu napędzającego - brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | Tryb ręczny | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | CMV/IPPV – stała wentylacja wymuszona | TAK |  |
|  | VCV – wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
|  | PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
|  | SIMV/PS | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o PSV | TAK |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 60 l/min (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1000 ml w trybie objętościowym (podać zakres) | TAK |  |
|  | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 hPa (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 0 – 50% czasu wdechu (podać zakres) | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Niskiej objętości minutowej w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy w aparacie | TAK |  |
|  | Alarm Apnea w aparacie | TAK |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
|  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego - prezentacja wartości liczbowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego - prezentacja wartości liczbowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP – prezentacja wartości liczbowej | TAK |  |
|  | Częstości oddychania | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | Prezentacja na kolorowym ekranie aparatu TFT parametrów znieczulenia | TAK |  |
|  | Obrazowanie na kolorowym ekranie aparatu TFT krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Komunikacja z całym systemem w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat kompatybilny z posiadanymi przez szpital 14 aparatami do znieczulania serii Julian, Primus, Fabius Tiro. Kompatybilność drenów oddechowych, czujników przepływu, ta sama filozofia obsługi i system alarmów. | TAK |  |
| II | MONITOR PACJENTA |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Monitor kompaktowo-modułowy Wymienne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. Moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji. | TAK |  |
|  | Monitor kompatybilny z ponad 40 monitorami serii Infinity posiadanymi przez szpital m.in. na bloku operacyjnym i oddziale intensywnej terapii. Kompatybilność przewodów, czujników, możliwość spięcia w jedną sieć z centralą pielęgniarską. | TAK |  |
|  | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu (z wyjątkiem gazów anestetycznych, CO2 i N2O) | TAK |  |
|  | System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł. | TAK |  |
|  | Bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu monitorującego do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. Dołączone odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora. | TAK |  |
|  | Monitor z wbudowanym ekranem min. 10” | TAK |  |
|  | Typ ekranu kolorowy LCD TFT | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 2 godziny pracy | TAK |  |
|  | Prezentacja minimum 6 krzywych jednocześnie | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy) | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | TAK |  |
|  | Analiza częstości akcji serca i arytmii. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST | TAK |  |
|  | Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierana przez użytkownika | TAK |  |
|  | W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod | TAK |  |
|  | ODDECH | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu | TAK |  |
|  | SATURACJA (SPO2) | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec | TAK |  |
|  | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
|  | W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych | TAK |  |
|  | POMIAR TEMPERATURY | TAK |  |
|  | Pomiar wartości temperatury | TAK |  |
|  | Czujniki temperatury: powierzchniowy | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1 ° C lub lepsza | TAK |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
|  | Przynajmniej dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień | TAK |  |
|  | POMIAR GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie. Możliwość podłączenia posiadanego modułu BIS systemu Infinity. | TAK |  |
|  | POMIAR ZWIOTCZENIA MIĘŚNI | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji. | TAK |  |
|  | POMIAR GAZÓW ANESTETYCZNYCH, CO2 i N2O | TAK |  |
|  | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
|  | Kapnografia i kapnometria | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia lotnych anestetyków | TAK |  |
|  | ALARMY | TAK |  |
|  | Alarmy min. na 3 poziomach ważności | TAK |  |
|  | TRENDY | TAK |  |
|  | 24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów | TAK |  |
|  | Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza | TAK |  |
|  | KALKULATOR DAWEK LEKÓW | TAK |  |
|  | WSPÓŁPRACA Z APARATEM | TAK |  |
|  | W komplecie połączenie monitora pacjenta z oferowanym aparatem do znieczulania. Prezentacja danych z aparatu minimum dotyczących przepływów na monitorze pacjenta wraz ze zbieraniem danych z aparatu do znieczulania. Możliwość wysyłania tych danych do centrali (po rozbudowie o centralę monitorującą) i zewnętrznych systemów informatycznych. | TAK |  |
|  | PRACA W SIECI |  |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach | TAK |  |
|  | Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp. | TAK |  |
|  | System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową i bezprzewodową z centralą pielęgniarską | TAK |  |
|  | System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala | TAK |  |

Gwarancja

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie – minimum 24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 przeglądy gwarancyjne wliczone w cenę oferty lub wg zaleceń producenta | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym – wymagane fax lub email. | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 8 godz., podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 2 dni robocze, podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia - przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 4 dni robocze, podać |  |

Dostawa, szkolenia.

| OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca dostarczy i uruchomi zaoferowany aparat | Tak |  |
| Wykonawca przeszkoli pracowników (max 5 osób) szpitala w zakresie używania oferowanego sprzętu wraz oprogramowania. Wszystkie szkolenia personelu zakończoną się przyznaniem certyfikatu. | Tak |  |

ferent potwierdza, iż oferowane urządzenie  zawiera  w/w wymagane parametry techniczne.

..........................,dn.................

……………………………………………………

(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

PAKIET NR 7

Kardiomonitor   3 szt.   Ginekologia

3 szt.   Endoskopia

Nazwa urządzenia: ................................................

TYP urządzenia: ...............................

Producent: ..........................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..……….

Urządzenie fabrycznie nowe: ........................................

| LP. | PARAMETR | PARAMETR GRANICZNY | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System kompaktowo-modułowy (oprogramowanie i sprzęt). | TAK |  |
|  | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku oraz w czasie transportu | TAK |  |
|  | System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitor przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł. | TAK |  |
|  | Monitor kompatybilny z ponad 40 monitorami systemu Infinity posiadanymi przez szpital m.in. na bloku operacyjnym i oddziale intensywnej terapii. Kompatybilność czujników, możliwość współpracy z jedną centralą pielęgniarską. | TAK |  |
|  | Bezpieczne i wygodne mocowanie kardiomonitora do posiadanych kolumn. W komplecie odpowiedni uchwyt. | TAK |  |
|  | Monitor z wbudowanym ekranem min. 8” mocowany na stacji dokującej z multiplikatorem portów z możliwością szybkiego odłączania/przyłączenia monitora bez odczepiania przewodów zasilających, sieciowych, drukarki, ekranu kopiującego. | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230/50Hz oraz zasilanie z wbudowanego akumulatora na minimum 1 godzinę | TAK |  |
|  | Masa monitora ułatwiająca przenoszenie -poniżej 5 kg | TAK |  |
|  | Konwekcyjne chłodzenie monitora | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (z minimum 5 elektrod) z możliwością rozbudowy o monitorowanie większej ilości odprowadzeni | TAK |  |
|  | W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz minimum 5 elektrod | TAK |  |
|  | ODDECH | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu | TAK |  |
|  | KAPNOGRAFIA – możliwość rozbudowy oraz podłączenia posiadanych modułów systemu Infinity | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pojedynczy moduł pomiaru stężenia CO2 w strumieniu głównym oraz bocznym. Możliwość podłączenia posiadanych przez szpital modułów systemu Infinity. | TAK |  |
|  | SATURACJA (SPO2) | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec | TAK |  |
|  | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA | TAK |  |
|  | W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych | TAK |  |
|  | POMIAR TEMPERATURY | TAK |  |
|  | Pomiar wartości temperatury | TAK |  |
|  | Czujniki temperatur: powierzchniowy | TAK |  |
|  | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przynajmniej dwa tory pomiarowe IBP z możliwością pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień. | TAK |  |
|  | ALARMY | TAK |  |
|  | Alarmy min. na 3 poziomach ważności | TAK |  |
|  | TRENDY | TAK |  |
|  | 24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów | TAK |  |
|  | Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza | TAK |  |
|  | PRACA W SIECI |  |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do przewodowego połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |
|  | Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp. | TAK |  |
|  | System monitorowania mogący współpracować przewodowo oraz bezprzewodowo z centralą pielęgniarską | TAK |  |
|  | System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala. | TAK |  |

Gwarancja

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie – minimum 24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 przeglądy gwarancyjne wliczone w cenę oferty lub wg zaleceń producenta | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym – wymagane fax lub email. | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 8 godz., podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 2 dni robocze, podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia - przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 4 dni robocze, podać |  |

Dostawa, szkolenia.

| OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca dostarczy i uruchomi zaoferowany aparat | Tak |  |
| Wykonawca przeszkoli pracowników (max 5 osób) szpitala w zakresie używania oferowanego sprzętu wraz oprogramowania. Wszystkie szkolenia personelu zakończoną się przyznaniem certyfikatu. | Tak |  |

Oferent potwierdza, iż oferowane urządzenie  zawiera  w/w wymagane parametry techniczne.

..........................,dn.................

……………………………………………………

(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

PAKIET NR 8      Szafa na endoskopy 1 szt    Endoskopia

Nazwa urządzenia: ................................................

TYP urządzenia: ...............................

Producent: ..........................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..……….

Urządzenie fabrycznie nowe: ........................................

| LP. | PARAMETR | PARAMETR GRANICZNY | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dry 300 Szafa do przechowywania, kontrolowanego suszenia i koordynowania endoskopów giętkich | TAK |  |
|  | Dane techniczne: |  |  |
|  | Wyposażona w czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Wyposażona w drukarkę | TAK |  |
|  | Szerokość/głębokość/wysokość 1300/450/2070 mm | TAK |  |
|  | Wysokość przechowywania endoskopu 1800 mm | TAK |  |
|  | Waga 280 kg | TAK |  |
|  | Ciśnienie sprężonego powietrza min 2,0 bar – max 8,0 bar | TAK |  |
|  | Napiecie zasilania 230V, 50 Hz, 10A, standardowa wtyczka, pobór mocy 1500W. | TAK |  |
|  | Wózek transportowy do endoskopów – 6 tac. | TAK |  |
|  | Wózek transportowy do endoskopów - pokrowce ochronne – 200 szt. | TAK |  |
|  | Wózek transportowy do endoskopów - dozownik na pokrowce | TAK |  |

Gwarancja

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie – minimum 24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 przeglądy gwarancyjne wliczone w cenę oferty lub wg zaleceń producenta | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym – wymagane fax lub email. | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 8 godz., podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 2 dni robocze, podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia - przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 4 dni robocze, podać |  |

Dostawa, szkolenia.

| OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca dostarczy i uruchomi zaoferowany aparat | Tak |  |
| Wykonawca przeszkoli pracowników (max 5 osób) szpitala w zakresie używania oferowanego sprzętu wraz oprogramowania. Wszystkie szkolenia personelu zakończoną się przyznaniem certyfikatu. | Tak |  |

Oferent potwierdza, iż oferowane urządzenie  zawiera  w/w wymagane parametry techniczne.

..........................,dn.................

……………………………………………………

(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

PAKIET NR  9     Zestaw do laparoskopii    Chirurgia II

Nazwa urządzenia: ................................................

TYP urządzenia: ...............................

Producent: ..........................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..……….

Urządzenie fabrycznie nowe: ........................................

| LP. | PARAMETR | Ilośc | PARAMETR GRANICZNY | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System kamery endoskopowej do stereoskopowej wizualizacji (3D) w technologii pasywnej - komplet składający się z wideolaparoskopu 3D, procesora obrazu oraz monitora 3D |  |  |  |
| 1.1 | Procesor obrazu | 1 szt. | Tak |  |
| 1.2 | Procesor wyposażony w wyjścia wideo min.: 1 x DVI-D 1 x HD-SDI (BNC) 2 x S-Video (Y/C, 4PIN mini DIN) 1x Composit (BNC) |  | Tak |  |
| 1.3 | Procesor wyposażony w min. 1 wyjście o rozdzielczości 1920x1080pikseli |  | Tak |  |
| 1.4 | Funkcja zoom min. 2 x |  | Tak |  |
| 1.5 | Funkcja przełączania pomiędzy wyświetlaniem 3D i 2D realizowana przyciskiem z głowicy kamery |  | Tak |  |
| 1.6 | Funkcja równoczesnej transmisji sygnału 3D i 2D do niezależnych odbiorników |  | Tak |  |
| 1.7 | Funkcja cyfrowej regulacji jasności obrazu poprzez przyciski wideolaparoskopu w celu dodatkowego doświetlenia |  | Tak |  |
| 1.8 | Funkcja regulacji wyostrzenia obrazu dostępna poprzez przyciski wideolaparoskopu |  | Tak |  |
| 1.9 | Funkcja regulacji czasu migawki poprzez przyciski wideolaparoskopu |  | Tak |  |
| 1.10 | Funkcja regulacji kolorów poprzez przyciski wideolaparoskopu |  | Tak |  |
| 1.11 | Funkcja balansu bieli dostępna poprzez przyciski wideolaparoskopu oraz przycisk na panelu procesora |  | Tak |  |
| 1.12 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania obrazu endoskopowego (z wnętrza jamy ciała) oraz parametrów pracy insuflatatora tj. ciśnienia i przepływu aktualnego oraz zadanego na ekranie monitora |  | Tak |  |
| 1.13 | Procesor wyposażony w min. 2 gniazda USB umożliwiające podłączenie przenośnej pamięci typu Pendrive i zapis w formaci 2D zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 i sekwencji wideo oraz podłączenie drukarki. Sterowanie zapisem poprzez przyciski wideolaparoskopu. Automatyczny zapis obrazów i sekwencji video w folderze z nazwiskiem pacjenta. Możliwość wyświetlenia danych pacjenta na ekranie monitora. |  | Tak |  |
| 1.14 | Procesor wyposażony w gniazdo do bezpośredniego podłączenia klawiatury do wpisywania danych pacjenta, klawiatura w zestawie |  | Tak |  |
| 1.15 | Okulary 3D pasywne, nie wymagające zasilania | 8 szt. | Tak |  |
| 1.16 | Klasa ochronności przeciwporażeniowej urządzenia: min Klasa I Typ ochrony: min typ CF Urządzenie zabezpieczone przed wyładowaniem elektrycznym podczas defibrylacji |  | Tak |  |
| 2. | Urządzenie medyczne przeznaczone do dystrybucji obrazu wideo w ramach sali operacyjnej | 1 szt. |  |  |
| 2.1 | Urządzenie wyposażone w min. 4 wejście DVI-D |  | Tak |  |
| 2.2 | Urządzenie wyposażone w min. 4 wyjścia DVI-D |  | Tak |  |
| 2.3 | Obsługa sygnałów 1920 x 1080p, 50/60Hz |  | Tak |  |
| 2.4 | 2 tryby pracy: a) wybrany sygnał wejściowy zostaje wysłany na wszystkie wyjścia b) tryb routingu |  | Tak |  |
| 2.5 | Urządzenie wyposażone w diody LED na panelu przednim informujące o trybie pracy oraz wybranym źródle sygnału |  | Tak |  |
| 2.6 | Urządzenie wyposażone w przyciski na panelu przednim, służące do wyboru źródła sygnału |  | Tak |  |
| 2.7 | Urządzenie musi być przystosowane do umieszczenia na chirurgicznej kolumnie medycznej |  | Tak |  |
| 2.8 | Urządzenie medyczne zgodne z MDD 93/42/EEC, oznakowane znakiem CE |  | Tak |  |
| 3. | Wideolaparoskopy 3D |  |  |  |
| 3.1 | Wideolaparoskop o kącie patrzenia 0°, śr. 10 mm, dł. rob. 30 - 31 cm, 2 przetworniki CCD umieszczone w części dystalnej wideolaparoskopu, głębia ostrości min. 20 - 100 mm | 1 szt. | Tak |  |
| 3.2 | Wideolaparoskop o kącie patrzenia 30°, śr. 10 mm, dł. rob. 30 - 31 cm, 2 przetworniki CCD umieszczone w części dystalnej wideolaparoskopu, głębia ostrości min. 20 - 100 mm | 1 szt. | Tak |  |
| 3.3 | Min. 3 przyciski w tym 2 programowalne umieszczone w rękojeści wideolaparoskopu 3D przeznaczone o obsługi funkcji wideolaparoskopu |  | Tak |  |
| 3.4 | Obudowa wideolaparoskopu 3D wykonana z tytanu |  | Tak |  |
| 3.5 | Obudowa wideolaparoskopu 3D wyposażona w przyłącze światłowodu |  | Tak |  |
| 3.6 | Przewód sygnałowy łączący wideolaparoskop z procesorem odłączany. Możliwość sterylizacji przewodu w autoklawie |  | Tak |  |
| 3.7 | Waga wideolaparoskopu 3D ≤ 265 g |  | Tak |  |
| 3.8 | Sterylizacja: autoklawow 134 st. C, Sterrad, Steris, ETO |  | Tak |  |
| 3.9 | Taca druciana do mycia, sterylizacji i przechowywania wideolaparoskopu 3D | 2 szt. | Tak |  |
| 4 | Monitor medyczny 3D 32” | 1 szt. |  |  |
| 4.1 | Monitor medyczny 3D LCD w technologii pasywnej, przekątna 32" |  | Tak |  |
| 4.2 | Wejścia 3D: HD-SDI, DVI-D |  | Tak |  |
| 4.3 | Rozdzielczość maksymalna min. 1920 x 1080 pikseli skanowanie progresywne |  | Tak |  |
| 4.4 | Funkcja szybkiego przełączania pomiędzy wyświetlaniem 3D i 2D |  | Tak |  |
| 4.5 | Obsługa formatów wejściowych 3D: Side-by-Side, Line-by-Line |  | Tak |  |
| 4.6 | Podstawa pod monitor | 1 szt. | Tak |  |
| 5 | Monitor medyczny 3D 26” | 1 szt. |  |  |
| 5.1 | Monitor medyczny 3D LCD w technologii pasywnej, przekątna 32" |  | Tak |  |
| 5.2 | Wejścia 3D: HD-SDI, DVI-D |  | Tak |  |
| 5.3 | Rozdzielczość maksymalna min. 1920 x 1080 pikseli skanowanie progresywne |  | Tak |  |
| 5.4 | Funkcja szybkiego przełączania pomiędzy wyświetlaniem 3D i 2D |  | Tak |  |
| 5.5 | Obsługa formatów wejściowych 3D: Side-by-Side, Line-by-Line |  | Tak |  |
| 5.6 | Kabel DVI dł. min. 10 m | 1 szt. | Tak |  |
| 6 | Źródło światła LED - 1 zestaw |  |  |  |
| 6.1 | Funkcja regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia |  | Tak |  |
| 6.2 | Wyświetlacze informujący o aktualnie ustawionym natężeniu światła od 0 do 100% |  | Tak |  |
| 6.3 | Oddzielny przycisk dla funkcji standby (automatyczne ustawienie natężenia światła na minimalną wartość natężenia i szybkie przywrócenie ostatnich ustawień) |  | Tak |  |
| 6.4 | Żywotność diody LED min. 25 000 godzin |  | Tak |  |
| 6.5 | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację z procesorem wideolaparoskopu 3D |  | Tak |  |
| 6.6 | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. min.300 cm | 2 szt. | Tak |  |
| 7 | Insuflator - 1 zestaw |  |  |  |
| 7.1 | Zasilanie insuflatora ze źródła nisko- i wysokociśnieniowego CO2 |  | Tak |  |
| 7.2 | Regulacja ciśnienia gazu insuflacyjnego w zakresie min. 0 – 30 mmHg |  | Tak |  |
| 7.3 | Regulacja prędkość przepływu gazu insuflacyjnego w zakresie min. 0 – 20 l/min |  | Tak |  |
| 7.4 | Diodowy wskaźnik słupkowy i numeryczny wartości bieżącej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta |  | Tak |  |
| 7.5 | Diodowy wskaźnik słupkowy i numeryczny wartości bieżącej przepływu gazu |  | Tak |  |
| 7.6 | Diodowy wskaźnik słupkowy wartości zadanej ciśnienia gazu po stronie pacjenta i przepływu gazu |  | Tak |  |
| 7.7 | Numeryczny wskaźnik objętości zużytego gazu |  | Tak |  |
| 7.8 | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację z procesorem wideolaparoskopu 3D |  | Tak |  |
| 7.9 | Zintegrowany z urządzeniem chwyt na butlę CO2 |  | Tak |  |
| 7.10 | Silikonowy dren do insuflacji z podgrzewaniem | 1 szt. | Tak |  |
| 7.11 | Silikonowy dren do insuflacji bez podgrzewania | 3 szt. | Tak |  |
| 7.12 | Filtr CO2 | 10 szt. | Tak |  |
| 7.13 | Przewód wysokociśnieniowy CO2, dł. min 100 cm | 1 szt. | Tak |  |
| 8 | Wózek aparaturowy | 1 szt. |  |  |
| 8.1 | Mobilny wózek aparaturowy na czterech antystatycznych, podwójnych kółkach, dwa kółka wyposażone w blokadę, min. 4 półki |  | Tak |  |
| 8.2 | Jedna szuflada zamykana na kluczyk |  | Tak |  |
| 8.3 | Moduł zasilający, z listwą z dwunastoma gniazdkami i dwunastoma przyłączami uziemiającymi |  | Tak |  |
| 8.4 | Wymiary półki: 630 x 480 [mm] |  | Tak |  |
| 8.5 | Wysięgnik na płyny irygacyjne mocowany bocznie do wózka |  | Tak |  |
| 9 | Pompa ssąco - płucząca | 1 szt. |  |  |
| 9.1 | Rolkowa pompa ssąco-płucząca do zastosowań w operacjach laparoskopowych i endoskopowych, 1 szt |  | Tak |  |
| 9.2 | Automatyczne ustawienie odpowiedniego trybu pracy oraz zakresów wartości parametrów ustawianych w zależności rodzaju założonych drenów |  | Tak |  |
| 9.3 | Zakres ciśnienia płukania Laparoskopia: min. 0-370 mmHg Histroskopia: min. 0-195mmHg |  | Tak |  |
| 9.4 | Zakres przepływu: Laparoskopia: min. 0-950 ml/min Histeroskopia: min. 0-490ml/min |  | Tak |  |
| 9.5 | Ciśnienie odsysania: Laparoskopia: min.0- (-) 0,7 bar Histroskopia: min. 0- (-)0,4 bar |  | Tak |  |
| 9.6 | Automatyczny test urządzenia po włączeniu |  | Tak |  |
| 9.7 | Wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej przepływu |  | Tak |  |
| 9.8 | Wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia płukania |  | Tak |  |
| 9.9 | Wskaźniki słupkowe wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia odsysania |  | Tak |  |
| 9.10 | Zapamiętywanie ostatnio używanych wartości parametrów ustawianych |  | Tak |  |
| 9.11 | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację z procesorem wideolaparoskopu 3D |  | Tak |  |
| 9.12 | Wielorazowy dren płuczący do laparoskopii | 3 szt. | Tak |  |
| 9.13 | Dren ssący , dwuczęściowy, długi, silikonowy, nadający się do sterylizacji | 3 szt. | Tak |  |
| 10 | Narzędzia laparoskopowe |  |  |  |
| 10.1 | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, bransze długie, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, składane zatrzaskowo ,komplet: uchwyt bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm , autoklawowalne | 3 szt. | Tak |  |
| 10.2 | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu aligator, obie bransze ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, składane zatrzaskowo, komplet: uchwyt z zapinką z możliwością otwarcia na stałe, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm, autoklawowalne | 2 szt. | Tak |  |
| 10.3 | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu pazury 2x3, jedna bransza ruchoma; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, składane zatrzaskowo, komplet: uchwyt z zapinką z możliwością otwarcia na stałe, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm, autoklawowalne | 2 szt. | Tak |  |
| 10.4 | Kleszcze jelitowe, bransze atraumatyczne, okienkowe, ząbkowane, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, składane zatrzaskowo, komplet: uchwyt z zapinką z możliwością otwarcia na stałe, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm, autoklawowalne | 4 szt. | Tak |  |
| 10.5 | Kleszcze chwytające, bransze atraumatyczne, okienkowe, ząbkowane, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt z zapinką z możliwością otwarcia na stałe, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm, autoklawowalne | 3 szt. | Tak |  |
| 10.6 | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu pazury 2x3, jedna bransza ruchoma; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 10 mm, dł. 36 cm, autoklawowalne | 1 szt. | Tak |  |
| 10.7 | Kleszcze chwytające, bransze okienkowe ząbkowane, jedna ruchoma; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, składane zatrzaskowo, komplet: uchwyt z zapinką z możliwością otwarcia na stałe, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm, autoklawowalne | 3 szt. | Tak |  |
| 10.8 | Nożyczki, ostrza zakrzywione, oba ruchome, dł. bransz 20 mm; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm, autoklawowalne | 2 szt. | Tak |  |
| 10.9 | Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | 3 szt. | Tak |  |
| 10.10 | Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, do diatermii chirurgicznych | 3 szt. | Tak |  |
| 10.11 | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami, z rozbieralnym zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm | 3 szt. | Tak |  |
| 10.12 | Trokar optyczny kompletny - śr. kaniuli 11 mm, dł. robocza 11 cm - komplet (kaniula trokara z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni) | 3 szt. | Tak |  |
| 10.13 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 11 mm, dł. robocza 10,5 cm - komplet (kaniula trokara gładka skośnie ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny z otworem wentylacyjnym) | 6 szt. | Tak |  |
| 10.14 | Trokar kompletny - śr. kaniuli 6 mm, dł. robocza 10,5 cm - komplet (kaniula trokara gładka skośnie ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny z otworem wentylacyjnym) | 6 szt. | Tak |  |
| 10.15 | Nasadka redukcyjna 11/5 mm, mocowana do zaworu trokara | 6 szt. | Tak |  |
| 10.16 | Igła Veressa, z przyłączem LUER-lock, dł. 15 cm | 3 szt. | Tak |  |
| 10.17 | Retraktor wachlarzowaty, pięciopalczasty, rozbieralny, śr. 5 mm, dł. 36 cm | 1 szt. | Tak |  |
| 10.18 | Retraktor wachlarzowaty, przegubowy, śr. 10 mm, autoklawowalny, dł. 34 cm | 1 szt. | Tak |  |
| 10.19 | Imadło laparoskopowe, bransze proste, wzmacniane węglikiem wolframu, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania na stałe(praca bez zapinki) podłączenie LUER do mycia i suszenia instrumentu, śr. 5 mm, dł. 33 cm | 3 szt. | Tak |  |
| 10.20 | Imadło laparoskopowe, bransze zakrzywione w prawo, wzmacniane węglikiem wolframu, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania na stałe (praca bez zapinki) podłączenie LUER do mycia i suszenia instrumentu , śr. 5 mm, dł. 33 cm | 3 szt. | Tak |  |
| 10.21 | Kontener aluminiowy do sterylizacji z barierą sterylności typu MicroStop, wizualizacja prawidłowego procesu sterylizacji, wizualizacja nieautoryzowanego otwarcia kontenera, wym. wew. min. 600 x 300 x 210 mm | 3 szt. | Tak |  |
| 10.22 | Stelaż z silikonowymi uchwytami na min. 12 instrumentów o śr. 2,5 - 10 mm, wym. wew. min. 460 x 230 x 120 mm, kompatybilny z kontenerem, wraz z dwiema tacami drucianymi do mycia, sterylizacji i transportu instrumentów, rozmiary min. 220x240x40mm i 480x250x50mm | 3 szt. | Tak |  |

Gwarancja

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie – minimum 24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 przeglądy gwarancyjne wliczone w cenę oferty lub wg zaleceń producenta | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym – wymagane fax lub email. | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 8 godz., podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 2 dni robocze, podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia - przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 4 dni robocze, podać |  |

Dostawa, szkolenia.

| OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca dostarczy i uruchomi zaoferowany aparat | Tak |  |
| Wykonawca przeszkoli pracowników (max 5 osób) szpitala w zakresie używania oferowanego sprzętu wraz oprogramowania. Wszystkie szkolenia personelu zakończoną się przyznaniem certyfikatu. | Tak |  |

Oferent potwierdza, iż oferowane urządzenie  zawiera  w/w wymagane parametry techniczne.

..........................,dn.................

……………………………………………………

(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

PAKIET NR  10     Defibrylator 1 szt.  Ginekologia

Nazwa urządzenia: ................................................

TYP urządzenia: ...............................

Producent: ..........................................

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013r: …………………..……….

Urządzenie fabrycznie nowe: ........................................

| LP. | PARAMETR | PARAMETR GRANICZNY | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | TAK |  |
|  | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami poniżej 8 kg | TAK |  |
|  | Duży ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8’’ | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie 4 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Ustawienie przez użytkownika i zapisania minimum 4 własnych konfiguracji ekranu | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie od min. 1 do 360 J | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej 360J poniżej 8 sekund i do 200J poniżej 5 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród minimum 20 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym (zgodnie z wytycznymi z 2010r.) – podpowiedzi głosowe, na ekranie oraz metronom | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED min. od 150 do 360 J | TAK |  |
|  | Programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią 150 J i większą | TAK |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | TAK |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | TAK |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 5 do 200 mA | TAK |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Papier o szerokości min. 50 mm | TAK |  |
|  | Wydruk w czasie rzeczywistym minimum 3 krzywych | TAK |  |
|  | Zasilanie systemu i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V | TAK |  |
|  | Akumulator bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Czas pracy na bateriach dla urządzenia minimum 10 godzin monitorowania | TAK |  |
|  | Wyświetlanie czasu pracy urządzenia zasilanego bateriami w minutach. | TAK |  |
|  | Wykonanie min. 200 defibrylacji z maksymalną energią na w pełni naładowanych bateriach | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 33.a | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. | TAK |  |
| 33.b | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | TAK |  |
| 33.c | Pomiar respiracji w zakresie od 0 do 120 rpm | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) za pomocą czujnika na palec dla dorosłych, pomiar odporny na artefakty ruchowe i niską perfuzję typu OxiMax , Massimo , FAST-SpO2 lub równoważny | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
|  | Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP): metoda pomiaru oscylometryczna, zakres pomiaru od 10-270 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny, na wyposażeniu komplet mankietów dla dorosłych | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |

Gwarancja

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie – minimum 24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji min. 2 przeglądy gwarancyjne wliczone w cenę oferty lub wg zaleceń producenta | Tak, podać ilość przeglądów |  |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym – wymagane fax lub email. | Podać |  |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 8 godz., podać |  |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 2 dni robocze, podać |  |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia - przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [w dni robocze - rozumiane od poniedziałku do piątku] | ≤ 4 dni robocze, podać |  |

Dostawa, szkolenia.

| OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca dostarczy i uruchomi zaoferowany aparat | Tak |  |
| Wykonawca przeszkoli pracowników (max 5 osób) szpitala w zakresie używania oferowanego sprzętu wraz oprogramowania. Wszystkie szkolenia personelu zakończoną się przyznaniem certyfikatu. | Tak |  |

Oferent potwierdza, iż oferowane urządzenie  zawiera  w/w wymagane parametry techniczne.

..........................,dn.................

……………………………………………………

(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Uwaga!    -    dotyczy wszystkich pakietów  -  Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Informacja – dla zobrazowania przedmiotu zamówienia i sprecyzowania potrzeb użytkownika w niniejszej specyfikacji przedstawiono szczegółowy opis techniczny urządzeń  (zamawiający posiłkował się katalogami producenta)     jednakże – uwaga!  nie  należy tego traktować jako wskazanie.

załącznik nr 8 do specyfikacji

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów [referencji], czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 1/jedno zamówienie odpowiadającego swoim rodzajem zaoferowanemu przedmiotowi zamówienia o wartości dla poszczególnych pakietów – podane w pkt V.1.2.

Dla poszczególnych pakietów  -  minimalne wartości w PLN wykonanych dostaw podane są  w  pkt. V.1.2 niniejszej specyfikacji.

Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

| Lp. | Wartość | Przedmiot | Data wykonania | Odbiorca/y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Na dowód powyższego załączamy referencje:

1. ..................................................................................

2. ...................................................................................

3. ...................................................................................

..........................,dn.................

……………………………………………………

(Podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 9 do SIWZ

.................................................

Pieczęć adresowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w  trybie przetargu nieograniczonego na:  _______________________________________________________________________________

składam:

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907)

Nazwa Podmiotu:

1…………………..

2…………………….

3……………………….. itd

________________dnia _________________

_________________________________________

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

Informuję, o tym, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, ze zm.)*.

________________dnia _________________

_________________________________________

Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) 
i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

* niepotrzebne skreślić lub usunąć